项目名称：山东鲁能智能技术有限公司微网群协调控制工程开关柜采购项目

项目编号：LN1801-1206-JY-WZDXJT-SY15

货物需求一览表

| 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微网群协调控制工程开关柜采购项目 | 10kV高压开关柜 | 馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空等。 | 台 | 1 | 合同签订后40工作日 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 低压开关柜 | AC380V,抽屉式,进线,4000A,65kA/100A/500A等。 | 台 | 3 | 合同签订后40工作日 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 低压开关柜 | AC380V,抽屉式,馈线,4000A,50kA/2500A等。 | 台 | 3 | 合同签订后40工作日 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 环网柜 | 环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,SF6等。 | 台 | 4 | 合同签订后40工作日 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 环网柜 | 环网柜,AC3.3kV,高压进线柜、出线柜、高压PT柜,SF6等。 | 台 | 3 | 合同签订后40工作日 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。