项目名称：微网群分布式功率调节锂电池储能系统采购项目

项目编号：LN19W1-0426-JY-WZDXZB-SY01

货物需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专业资质要求 | 保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微网群分布式功率调节锂电池储能系统采购项目 | 磷酸铁锂电池组 | 电池总容量：1.05MWh，单体3.2V，含电池屏柜/架、直流开关等附件、ups、高压箱等；散热及防护等级满足海岛户外的要求；提供储能系统集成。 | MWh | 1.05 | 合同签订后40工作日 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商。 - 2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内储能系统用锂电池累计业绩不少于5MWh，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 - 3、认证证书：制造商需提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 - 4、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供锂电池的国家或国际认可第三方权威检测机构的有效的检测报告或认证证书。 - 5、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 31575.00 |
|  | 集装箱 | 箱体尺寸为3500*2438*2896；箱体包含（但不限于）接地、通风、散热、安防、降噪、温控、除湿、照明、保温、视频监控装置、消防系统等，箱体承重应满足箱顶光伏安装要求；箱体防腐应满足海岛运行环境要求；储能系统集成。 | 套 | 2 | 合同签订后40工作日 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |