项目名称：变电站室内轨道巡检机器人轨道系统安装服务项目

项目编号：LN19W1-0521-JY-GCKJZB-SY02

服务需求一览表

| 项目名称及包号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 服务期 | 质保期 | 保证金（万元） | 专用资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站室内轨道巡检机器人轨道系统安装服务项目（包一） | 室内实施轨道定位轨道，支架、滑触线、机器人、电动窗帘、控制箱、RFID点的安装，通讯线铺装（网线或光纤），后台设备安装、灯具挪移、吊顶改造、货物装卸及保管、屏柜绝缘布设备防护措施、机器人和轨道联合调试等内容。 | 180 | 套 | 1年 | 1年 | 6.7 | 1、厂商要求：在中国境内注册的具有独立法人资格的企业。投标人应具有独立订立合同的法人资格。 2、业绩要求：至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，不少于三份，要求合同总额累计不低于80万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 不接受代理商及联合体投标 |
| 变电站室内轨道巡检机器人轨道系统安装服务项目（包二） | 室内实施轨道定位轨道，支架、滑触线、机器人、电动窗帘、控制箱、RFID点的安装，通讯线铺装（网线或光纤），后台设备安装、灯具挪移、吊顶改造、货物装卸及保管、屏柜绝缘布设备防护措施、机器人和轨道联合调试等内容。 | 120 | 套 | 1年 | 1年 | 3.4 | 1、厂商要求：在中国境内注册的具有独立法人资格的企业。投标人应具有独立订立合同的法人资格。 2、业绩要求：至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，不少于三份，要求合同总额累计不低于80万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 不接受代理商及联合体投标 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。