服务需求一览表

## 项目名称：室外巡检机器人砖混结构充电室施工服务项目

项目编号：LN1903-0613-JY-GCDXJT-SY03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **工期** | **质保期** | **保证金（万元）** | **专业资质要求** | **备注** |
| 室外巡检机器人砖混结构充电室施工服务项目 | 1、砖混充电室施工服务内容：  （1）结构部分：充电室地基制作、开挖、钢筋混凝土条形地基浇筑、回填等；钢筋砼构件安装；墙体砌筑，承重墙、梁柱混凝土修筑；墙面防潮层处理。  （2）建筑部分：地面浇筑；内外墙抹面，外墙瓷砖，顶棚刮腻子喷漆处理，所有屋面处理；屋顶防水处理；散水岩修筑；充电室防护门采购及安装；  （3）电气部分：充电室配电、照明、接地保护系统、电气控制系统敷设安装。  （4）其他：安全措施防护、卫生清理；含施工转移费。  2、施工技术服务部分：包含进站手续办理、现场项目实施和安全监护全过程服务、施工项目质量和进度监督技术服务、项目竣工验收并提供竣工资料的全过程施工技术服务。 | 18 | 套 | 30天/套 | 1年 | 1.32 | 1、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目，合同不少于3份且合同总额不低于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 2、有效的资质等级证书：电力工程施工总承包叁级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质、安全生产许可证。 | 不接受代理商及联合体投标 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。