**服务需求一览表**

## 项目名称：**山东鲁能智能技术有限公司变电站自动化巡检系统安装服务项目**

**项目编号：LN19W2-0710-JY-GCKJJT-SY02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **质保期** | **保证金**  **（元）** | **专用资质业绩要求** | **备注** |
| 山东鲁能智能技术有限公司变电站自动化巡检系统安装服务项目  （包一） | 自动化巡检后台系统设备安装；高清网络摄像机安装；监控立杆；辅助控制箱安装；电源电缆及网线敷设；光纤敷设；PVC管、线槽安装；电缆沟开挖及回填；系统接地；防火封堵；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 60 | 站 | 1年 | 21450 | 1. 厂商要求：截至投标截止日期前，企业成立年限不低于一年，应答人应具有独立订立合同的法人资格。   2、有效期内的安全生产许可证件。  3、有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或电子与智能化工程专业承包叁级或消防设施工程专业承包贰级以上资质。 | 不接受代理商及联合体投标 |
| **项目名称及包号** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **质保期** | **保证金**  **（元）** | **专用资质业绩要求** | **备注** |
| 山东鲁能智能技术有限公司变电站自动化巡检系统安装服务项目  （包二） | 自动化巡检后台系统设备安装；高清网络摄像机安装；监控立杆；辅助控制箱安装；电源电缆及网线敷设；光纤敷设；PVC管、线槽安装；电缆沟开挖及回填；系统接地；防火封堵；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 40 | 站 | 1年 | 14400 | 1、厂商要求：截至投标截止日期前，企业成立年限不低于一年，应答人应具有独立订立合同的法人资格。  2、有效期内的安全生产许可证件。 3、有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或电子与智能化工程专业承包叁级或消防设施工程专业承包贰级以上资质。 | 不接受代理商及联合体投标 |