项目名称：山东鲁能智能技术有限公司信通机房自动化巡检关键技术研究物资采购项目

项目编号：LN19W2-0710-JY-WZDXJT-SY07

货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **保证金**  **（万元）** | **专用资质要求** |
| 信通机房自动化巡检关键技术研究物资采购项目 | 机房设备多功能检测探头 | 1、能够准确识别机房设备的异常声响， 拾音设备灵敏度不小于-40dB；  2、精准检测设备周边温度，测量误差±2℃；  3、精准检测设备周边湿度，测量误差±2%；  4、精准检测设备周边烟雾浓度，测量误差±2%；  5、精准检测设备周边异味气体，响应时间≤30s；  6、精准获取机房设备的运行温度、IP地址、运行系统、设备状态。 | 个 | 1 | 合同签订后六个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 0.9 | 1、厂商要求：制造商或集货商，应答人应具有独立订立合同的法人资格。2、认证证书：制造商、集货商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 |
| 柜体自动开关门装置 | 1、提供替代机柜单开门的机柜双开门；  2、机柜门禁具备自适应性，能够满足各种机柜的安装要求；  3、具备多机柜组网功能，组网机柜数不少于50个；  4、具备与机器人联动开关门功能；  5、具备手动开关门功能。 | 个 | 50 | 合同签订后六个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。