山东省济南实验初级中学泉海校区自净式通风化学实验室设备采购项目

询价文件

（项目编号：SYZB2019-002）

采购单位：山东省济南实验初级中学

代 理 机 构 ：山东三誉招标代理有限公司

日        期：二0一九年七月

- 第一章  山东省济南实验初级中学泉海校区自净式通风化学实验室设备采购项目

- 询价公告

- 一、采购人：山东省济南实验初级中学

- 地    址：济南市市中区经六路220号     联系方式：周老师   0531-87032605

- 采购代理机构：山东三誉招标代理有限公司

- 地    址：济南市市中区建设路99-5号济南军休大厦13楼

- 联系方式：卢经理      0531-58185101

- 二、采购项目名称：山东省济南实验初级中学自净式通风化学实验室设备采购项目

- 采购项目编号：SYZB2019-002

- 采购项目分包情况：

| - 包号 | - 货物服务名称 | - 数量 | - 供应商资格要求 | - 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | - 自净式通风化学实验室设备 | - 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且应符合以下要求： - 1、在中国境内注册，持有合法的营业执照； - 2、供应商须具有所投产品的生产或经营能力，且财务资信状况良好； 3、具有良好的社会信誉，通过"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或信用山东（www.creditsd.gov.cn）查询无失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的记录。 4、本项目不接受联合体。 | - 7.9597万元 |

- 三、获取询价通知书

- 1.时间： 2019年07月18日08时30分至2019年07月22日17时30分

- （北京时间，法定节假日除外）

- 2.地点：济南市市中区建设路99-5号济南军休大厦1320室

- 3.方式：报名时请携带营业执照副本、法定代表人授权委托书和授权代理人身份证、提供近三个月公司为授权代表缴纳社保的证明材料，以上资料原件及加盖公章复印件各一份，否则不予办理报名登记手续。报名时的资料查验不代表资格审查的最终合格或通过。

- 4.售价：150元人民币/份，售后不退。

- 四、公告期限：2019年07月18日 至2019年07月22日

- 五、递交响应文件时间及地点

- 1.截止时间：2019年07月26日09时30分（北京时间）

- 2.地点：济南市市中区建设路99-5号济南军休大厦1320室。

- 六、开标时间及地点

- 1.时间：2019年07月26日09时30分（北京时间）

- 2.地点：济南市市中区建设路99-5号济南军休大厦1320室。

- 七、采购项目联系方式

- 联系人：卢经理、贾经理

- 联系方式：0531-58185101/0531-28185102

- 八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等： 详见询价文件。

- 九、采购项目需要落实的政府采购政策： 详见询价文件。

- 发 布 人：山东三誉招标代理有限公司

- 发布时间：2019年07月17日

- 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容规定及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | SYZB2019-002 |
| 2 | 项目名称 | 山东省济南实验初级中学泉海校区自净式通风化学实验室设备采购项目 |
| 3 | 采购单位 | 山东省济南实验初级中学 |
| 4 | 采购代理机构 | 山东三誉招标代理有限公司 |
| 5 | 项目说明 | 本项目为山东省济南实验初级中学泉海校区自净式通风化学实验室设备采购项目，技术要求详见询价文件第三章“项目说明”。 |
| 6 | 供货（安装）期 | 7日； |
| 7 | 投标人需提交的资格、资质证明文件 | （1）营业执照副本复印件（加盖公章）； （2）如授权代表参加投标，须提供法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；如法定代表人参加投标，可只提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；后附近三个月公司为授权代表缴纳社保的证明材料复印件（加盖公章）； （3）①参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。②供应商主体信用记录证明（加盖公章）详见其他注意事项; （4）供应商基本账户开户许可证复印件（加盖公章）; 注：①所有资格证明文件的复印件（加盖投标人单位公章）必须附在报价文件中，未按规定提供视为资格审查不合格； ②所有资格证明文件应为有效证件，投标人对证件的真伪、有效性负法律责任。 |
| 8 | 报价有效期 | 自报价截止之日起90日历天。 |
| 9 | 报价文件份数 | 正本一份，副本三份，电子版（U盘）一份； |
| 11 | 递交报价文件时间以及地点 | 递交截止时间：2019年07月26日09∶30分（北京时间） 地点：济南市市中区建设路99-5号济南军休大厦1320室 |
| 12 | 报价文件是否退 | 不退还。 |
| 13 | 评标方法 | 符合采购需求，最低评标价法。 |
| 14 | 付款方式 | 合同签订，供货安装调试完毕且经验收合格后支付合同金额的95%，余款3个月后无质量问题一次性无息付清。 |
| 15 | 质保期 | 二年 |
| 16 | 保证金 | 无 |
| 17 | 成交服务费 | 按成交金额的1.5%收取，不足1500元按1500元收取。 |
| 18 | 验收要求 | 成交供应商送货时需按照甲方要求集送至指定地点。 |
| 19 | 其他注意事项 | 法定代表人或授权代理人必须按询价文件的规定在报价文件（封皮、正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。 |
|  |  | 根据财政部财库【2016】125 号文件《财政部关于在政府采购活动中查询信用记录有关问题的通知》及鲁财采【2016】34 号文件《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知》，各供应商在报价截止时间前登录"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）或"中国政府采购网"网站（www.ccgp.gov.cn）或"信用山东"网站（www.creditsd.gov.cn）等渠道查询查询供应商主体信用记录，并打印网站查询结果的截图。采购人或采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 20 | 评审方法 | 评审小组采用最低评标价法，即满足询价文件的实质性要求，经评审的价格最低，即为成交供应商，投标价格低于成本的除外。但如有综合分析和比较中的各项因素及专家要求承诺内容不详细、不能满足的，即便价格最低也不保证确定为成交供应商。 |
| 21 | 节能环保产品政府采购评审办法 | （1）在价格评标项中，对节能、环保产品给予节能、环保产品价格5％的扣除；给予节能、环保产品的价格5%的扣除；计算方法是：评比总报价＝总报价-节能、环保产品投标报价×5%。 （2）如供应商提供的产品为节能或环保产品，应在投标文件中附国家节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书、说明函、环境标志产品明细表或节能产品明细表、最新一期节能、环保政府采购清单截图证明文件等证明文件加盖公章，未按要求注明和提供的，将不予认定、不予加分。（详见附件九） （3）评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。 |
| 22 | 中小企业评分办法 | 1） 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目评标委员会将给予中小企业产品的评审价格6%的价格扣除；中小企业将以扣除后的评审价格参与评审； 2）小型、微型企业产品价格需扣除的，须提供：（未按要求提供声明函原件及相关证明材料的，将不给予价格扣除的政策优惠；） ①《中小企业声明函》、《从业人员声明函》原件；②上一年度资产负债表、损益表的复印件。③单独列明小型、微型企业产品明细（生产厂家、品牌、型号、单价、数量、合计）加盖公章。④如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件； 3）具体计算方式为：小微企业产品的评审价格=其投标报价-投标报价（小型、微型企业产品总价）*扣除比例； 4）中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件： ①依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》； ②按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。 ③提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 ④小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 ⑤小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。 ⑥评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。 ⑦监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。 5）如发现投标人不如实填写小微企业声明函及提供真实的证明材料的，如成交将取消成交资格；同时采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。 6）评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格 |
| 24 | 同时具备节能环保产品及小型、微型企业产品评比原则 | 1）最终评比价格=总报价-节能、环保产品投标报价×5%-（小型、微型企业产品总价）*6% 2）最终评比价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。 |

- 三、报价文件

1. 报价文件组成

供应商应按照询价文件的要求以及格式编制报价文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照询价文件要求提交全部资料并做出实质性响应，否则其投标无效。

报价文件由包括资质部分、商务部分、技术部分以及其他部分四部分组成：

1.1资质部分：详见前附表。

1.2商务部分：

1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（三证合一仅需提供营业执照）、法人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章；

2) 法定代表人授权委托书原件（格式见附件）；后附近三个月公司为授权代表缴纳社保的证明材料复印件（加盖公章）；

3) 商务情况表及供应商信息表（格式见附件）；

4) 报价一览表（格式见附件）；

5) 报价明细表（格式见附件）；

6) 报价内容的其他要求。

1.3 技术部分

1) 货物的型号（规格）、详细配置、主要技术指标及性能详细说明；

2）对照询价文件技术规格、参数以及要求，说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照询价文件中技术规格偏离表（格式见附件）填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。供应商若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。

3）质量保证及售后服务：供应商所提供的货物必须达到生产厂家合格产品的要求。

1.4其他部分

1) 近3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件七）；

2) 近三年相关业绩证明材料；

3) 供应商提供的供货时间完成时间；

4）售后服务条款：

a.供应商必须提供中标产品齐全的资料；

b.售后服务体系；

c.产品质保期内的服务承诺；

d.合同签订后根据客户要求发货，包括：按用户指定时间、地点交货；

e.供应商在省内设置的厂家或销售网点具体情况；

f. 供应商对提供的所有产品，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费更换；

5)优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在报价文件中明确列出）。

6)供应商认为需要加以说明的其他内容。

1.4 报价文件一式 4 份（1 份正本、3份副本）。供应商在每一份报价文件封面上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证报价文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。

1.5请供应商另外准备三份“报价一览表”单独密封，与报价文件同时提交。在封面（格式见附件）加盖供应商单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称等信息。单独密封的“报价一览表”与报价文件中的“报价一览表”不一致的，按无效报价处理。

2 报价

报价货币基本单位：元（人民币）。

- 四、报价文件的递交

1. 报价文件的密封及标记

1.1 报价文件应按以下方法分别装袋密封：报价文件密封袋内装报价文件正副本，封口及报价文件骑缝处加盖供应商公章并由法定代表人签字或盖章。

2. 报价截止时间

2.1 报价文件须按照询价采购文件规定的时间、地点送达，在报价截止时间以后送达的文件，代理机构拒绝接收。

- 3、报价文件有下列情况之一的，为无效报价：

- 1、供应商提供的有关资格、证明文件不真实、未实质性响应询价文件的、提供虚假报价材料的、按无效报价处理，因此为采购人带来的损失由供应商负责。

- 2、报价文件未按询价文件规定予以密封的；

- 3、供应商串通报价的；

- 4、报价文件没有按照询价文件要求加盖本单位公章、法定代表人或授权代理人未签字的；

- 5、报价文件不完整；

- 6、未按规定进行报价的；

- 7、以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

- 8、供应商向采购人、采购代理机构提供不正当利益的；

- 9、成交供应商不按要求提交成交服务费；

- 10、成交供应商不按规定要求签订合同的；

- 11、违反法律、法规有关规定的其他情况；

- 12、其他相关法律、法规规定的无效报价条款。

- 供应商有上述行为之一的，采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规、规章的规定行使其权利。给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利。

- 五、质疑

- 1、供应商对询价活动事项（询价文件、询价过程和成交结果）有疑问的，在法定期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出异议，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；本项目所称询价过程，是指从采购项目询价公告发布至成交结果公布的全过程，包括询价文件的发出、报价、开标、评标、成交结果公布等各程序环节。

- 2、供应商可以自知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向被质疑人提出质疑，超过期限不予受理。

- （1）供应商应当知道其权益受到损害之日，是指：

- 对询价文件提出质疑的，为收到询价文件之日或者询价文件公告期限届满之日；

- 对询价过程提出质疑的，为各询价采购程序环节结束之日；

- 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

- （2）未递交响应文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交响应文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 3、质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料，并按照被质疑人与质疑事项有关的供应商数量提供质疑书副本。否则，采购代理机构不予受理。质疑书应当包括下列主要内容：

- （一）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

- （二）采购项目名称、项目编号；

- （三）具体质疑事项与请求及法律依据；

- （四）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

- （五）提出质疑的日期。

- 质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

- 4、供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 5、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在5个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 6、质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或招标采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门投诉。

- 第三章 项目说明

- 1、参数要求：

| 序号 | 设备名称 | （化学通风实验室）技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 参考尺寸：2400mm×700mm×850mm（±50）；台面采用≥12.7mm 厚双面膜实芯理化板桌身部分：（1）采用一次成型的新型铝型材制作，框架立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成；（2）立柱横截面的外尺寸≥50mm，框架的横梁横截面的≥32mm×32mm，方管4边应有圆弧加强，(3)铝合金立柱的通用厚度≥1.0MM，（4）实验桌的铝型材要求前立柱、后立柱均为一种铝材，没有大小、外形区分，既能方便生产又能达到整体的一致性，美观又大方（5）铝型材凹槽的宽度≥16MM、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。（6）铝型材表面需经静电喷涂处理。。铝合金型材带可调底脚。柜体采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。其截面由≥1.0mmPVC封边条进口封边，电源插座到位，内带抽屉和对开门柜子；预留多媒体设备(显示器,主机,多媒体设备)的位置。 | 台 | 1 |
| 2 | 化学实验桌 | 参考尺寸：2800（长）×600（宽）×780mm（高）（±50）。 结构：铝木结构，采用一体化设计，中间装实验室专用水槽与实验室专用水嘴(一高二低)1套。桌体两侧设置学生实验电源，桌体上部四个书包斗，可挂放实验凳。 台面：≥12.7mm 厚双面膜实芯理化板（边缘用相应的台面板双层加厚，使用CNC电脑数控机修边开孔等加工工艺），台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能， 围边：采用PVC材料经模具挤塑成型，“C”形安装在台面上，具有防止实验器皿滑落、防潮等特点。 框架：铝木结构。（1）采用一次成型的新型铝型材制作，框架立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。（2）立柱横截面的外尺寸≥50mm，框架的横梁横截面的≥32mm×32mm，方管4边应有圆弧加强，（3）铝合金立柱的通用厚度≥1.0MM，（4）实验桌的铝型材要求前立柱、后立柱均为一种铝材，没有大小、外形区分，既能方便生产又能达到整体的一致性，美观又大方（5）铝型材凹槽的宽度≥16MM、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。（6）铝型材表面需经静电喷涂处理。 桌体：采用≥16mm厚优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。 铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合达10万次以上。 拉手：采用铝合金“C”字型拉手，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 螺钉：优质不锈钢自攻式螺钉。 脚垫：规格φ42mm*H65mm，模具注塑成形，可调节高低 | 台 | 12 |
| 4 | 教师电源 | 装置在教师演示台抽屉内：（1）参考尺寸：410*310*210mm（±20）。（2）采用安全交流总电源(漏电保护开关)，对学生台交流220V市电输出插座分4组控制；（3）教师演示用交流220V市电输出插座；（4）过载，短路保护，全自动复位功能。面板为pvc覆膜、数显电压指示、室内温湿度指示、电源指示灯。 | 台 | 1 |
| 5 | 学生电源 | 装每张学生实验台两侧（1）外框参考尺寸：130*109*34mm（±20）。（2）2+3带防尘盖插座，220V交流输出，受教师主控台控制。（3）带指示灯，过载，短路保护，全自动复位功能。 | 个 | 24 |
| 7 | 学生凳 | 凳体支架其外径≥50 mm，可升降，三脚立地并镶胶皮。凳面采用300mmABS面板。 | 个 | 49 |
| 8 | 实验室水嘴 | 三联(一高二低）采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 个 | 13 |
| 9 | 实验室水槽 | 内径参考尺寸：380×270×190mm，≥5mm厚，耐腐蚀高密度PP材质，采用专用模具一次注塑成型，具有良好的电绝缘性、化学稳定性、抗酸碱腐蚀性等，水槽采用从台面底部向上安装方式，台面不留沿。水槽与台面间采用防水密封胶粘和封闭。 | 个 | 13 |
| 10 | 供排水系统 | 给水管采用PPR管，排水管采用PVC管 | 套 | 1 |
| 11 | 电气布线 | 共分四路，4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 12 | 自净式吸风罩 | ABS注塑而成,实验室自净式空气净化、消毒灭菌器。固定在实验桌台面上，吸风口高度和水平角度能自由调节，学生在做实验时散发出的有毒、有害、有味气体通过吸风口吸入，通过特殊的净化措施对有毒、有害、有味气体进行净化、过滤，并输出符合排放标准和环保要求的新鲜空气。 | 台 | 49 |

上下水管采用明线铺设方式，用专用铁盖板盖住50mm下水管。

附效果图：

第四章 报价文件格式

- 附件一：法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于 （供应商住址）        的 （供应商名称）                                       的在下面签字或盖章的 （法定代表人姓名、职务）        代表本公司授权在下面签字的 （授权代理人的姓名、职务）      为本公司的合法代理人，就贵方组织                的项目（项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

附授权代理身份证

供应商法定代表人签字________________

供应商授权代理人签字________________

供应商公章：________________

说明：除可填报项目外，对本授权委托书的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该报价被视为无效报价。如法定代表人参加报价，提供法定代表人身份证复印件；

- 附件二：报价一览表

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 总报价 | 大写： | 交货安装时间（日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
| 对询价文件的实质性响应程度（是否完全响应） |  |  |  |

注：

1、交货安装时间为合同签订之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

3、人民币报价为产品到达采购人指定地点的价格（此价格为货物到货、验收合格后的总价格）。

年   月   日

- 附件三：报价明细表

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 |  | 规格型号 （详细参数） | 生产商 （产地） | 单位 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

年 月 日

- 附件四：商务情况表

| 付 款 条 件 |  |
| --- | --- |
| 供 货 期 |  |
| 承诺质保期 |  |
| 售 后 服 务 |  |
| 备 注： |  |

注：本表可以相同格式扩展。

- 附件五：供应商信息表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 公司地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户账号 |  |
| 公司规模 | 中小型□ 大型企业□ |
| 所属区域(具体到区/县) |  |
| 本项目负责人 |  |
| 联系方式（手机号） |  |
| 备注：此表用于签订合同，请准确填写。 |  |

- 附件六：技术规格偏离表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 询价文件技术 规范、要求 | 报价文件对应规范 | 是否偏离 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

说明：

（1）供应商应当根据各项技术参数的内容填报“技术参数相应及偏离表”，技术参数响应及偏离表的内容必须对其相对应的技术参数附件中的技术部分的内容逐条予以填写（缺一不可）。

（2）供应商应根据询价文件中货物要求的主要技术参数与性能指标逐项、详细、真实的填写投标货物实际参数等，未提供或未能有效提供所投货物的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由供应商自负。

（3）供应商对不能响应的技术参数，应如实的填写在响应及偏离栏目中，如果虚假响应，将承担被没收全额投标保证金或被暂停参加山东省政府采购活动的风险。

附件七：无违规违法声明

致山东三誉招标代理有限公司：

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录①。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商（供应商）全称：                             （盖单位公章）

年  月  日

注：①重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 附件八：报价文件包装袋密封件正面格式及报价文件封皮格式

项目名称： 项目编号： 正本\副本\报价一览表\电子版 供应商名称： 供应商地址： 联系电话： 法定代表人或授权代表签字： 加盖供应商公章

报价文件封口格式

请勿在 年 月 日 时（开标时间）之前启封 加盖公章

附件九：环境标志产品明细表（如有）

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不

予价格扣除。

年  月  日

附件十：节能产品明细表（如有）

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证 证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不

予价格扣除。

年  月  日

附件十一：政府强制采购节能产品明细表（如有）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确

定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

年  月  日

附件十二：中小企业声明函

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企 业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请 填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工 程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所 称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年    月    日

附件十三：从业人员声明函

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人代表签字：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的 通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为________。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

年  月  日

附件十四：小型、微型企业产品明细表（如有）

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如所报货物为小型、微型企业产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予价格扣除。

年  月  日