货物需求一览表

项目名称：山东鲁能智能技术有限公司安全生产综合监控平台采购项目

项目编号：LN1903-0731-JY-WZXYZB-SY02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 安全生产综合监控平台采购项目（包1） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统等 | 套 | 16 | 接到供货通知后15日内 | 验收合格后24个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商。2、认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 14.64 |
| 安全生产综合监控平台采购项目（包2） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统等 | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 验收合格后24个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商。2、认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 10.98 |
| 安全生产综合监控平台采购项目（包3） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统等 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 验收合格后24个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商。2、认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 7.32 |
| 安全生产综合监控平台采购项目（包4） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统等 | 套 | 4 | 接到供货通知后15日内 | 验收合格后24个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商。2、认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 3.66 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。