项目名称：YTZB20190808特高压线路参数测试辅助装置租赁服务项目

项目编号：SYZB2019-1057

服务需求一览表

| 包名称 | 服务内容 | 租赁时间 | 最高 限价 （万元） | 保证金（元） | 特定资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YTZB20190808特高压线路参数测试辅助装置租赁服务项目 | 1、租赁设备用途：用于1000kV特高压输电线路的线路参数测试，测试设备应满足1000kV特高压输电线路的所有序参数及相参数测试的技术要求，可有效抑制待测线路的静电感应电压及电磁感应电压，减轻感应电压对测试人员及测试设备的影响。 2、特高压线路参数测试辅助装置包括线路直流电阻测试仪、抗干扰抑制装置、绝缘电阻测试辅助装置、电动刀闸、感应电压测试仪。 | 壹年 | 40 | 7200 | 投标人应为特高压线参测试系统（YTLP-D）制造商或制造商授权的经销商。 |