项目名称：YTZB201908(12-13)研发服务项目

项目编号：SYZB2019-1059

服务需求一览表

| 包号 | 包名称 | 服务内容 | 工期 | 最高限价 （万元） | 保证金（元） | 特定资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YTZB20190812高/低电压穿越试验仪的研究及应用项目辅助技术服务 | 主要研究内容： （1）0-500V手动/自动精准调压；（2）直接录取试验数据，不需单独外加录波仪，并且当试验完成后根据内部输入标准直接判别试验是否合格；（3）输入有源/无源信号接点，用以判断变频器运行状态；（4）输入0-10V信号，用以判断给煤机负载状况；（5）减轻试验仪器的重量及体积，更为方便现场试验；（6）操作简便，更有利于现场试验。 | 自合同签署之日起至研发项目完成 | 50 | 9000 | 1、投标方具有独立法人资格。 2、投标方为高新技术企业，具有3人以上研发团队，其中至少一名高级工程师。 |
| 2 | YTZB20190813电力消防综合管理系统及APP开发服务项目 | 建设一套基于云平台的电力消防系统（温度在线检测部分）。平台分为三大部分：数据中心、电力消防系统平台和移动端APP。 | / | 18 | 3200 | 投标人须通过ISO9001质量管理体系认证。 |