项目名称：GJZB20190801发电厂金属部件无损检测服务项目

项目编号：SYZB2019-1061

服务需求一览表

| 包名称 | 服务内容 | 服务范围 | 服务期 | 最高 限价 （万元） | 保证金（元） | 特定资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GJZB20190801发电厂金属部件无损检测服务项目 | 本工程包括三家电厂金属部件无损检测工作 | 包括但不限于以下内容： 1、四大管道焊缝及弯头无损检测； 2、EH 油管焊口无损检测； 3、锅炉集箱接管座相控阵检测； 4、锅炉集箱接管座渗透探伤； 5、高、中、低压转子大轴无损检测， 6、汽轮机叶片，阀门汽室、气缸结合面无损检测 7、高温紧固件无损检测 8、发电机护环无损检测 9、高温阀门无损检测 | 自2019年9月10日起，至2019年12月15日结束。 | 58 | 10400 | 1、在中国境内注册的具有独立法人资格的企业单位； 2、投标人应具有国家质监总局核准的特种设备检验检测机构资质。 3、最近三年内投标人具有发电厂金属检测业绩不少于2项。 |