需求一览表

项目名称：山东鲁能智能技术有限公司微电网维修项目

项目编号：LN19W2-0809-JY-GCDXZB-SY02

| 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微电网维修项目 | 本项目中柴油机维护、围栏维修、光纤通讯维修、屏体改造、电池组灭火系统升级、集装箱维修、配合联调及保护试验等大修工作。 | 1 | 宗 | 30天 | 1年 | - 厂商要求：不接受代理商及联合体投 - 2、有效的安全生产许可证：提供安全生产许可证。 - 3、有效的资质等级证书：具备住建部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装或承修。 | 1.8 |

1、具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。