**服务需求一览表**

## 项目名称：**国网智能科技股份有限公司电动汽车充电站充电机模块维修项目**

**项目编号：LN1904-0916-JY-FWKJJT-SY05**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **服务期** | **质保期** | **专用资质要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 电动汽车充电站充电机模块维修项目 | 电动汽车充电站故障充电机模块维修服务，维修范围包括额定功率为15kW、20kW等不同功率的充电机模块，主要维修故障包括模块通信故障、输入过压、输入缺相、输出过流、输出欠压、风扇故障、过温故障等故障，包括但不仅限于以上故障，含模块相关的所有故障情况。 | 750 | 台 | 1年 | 1年 | 1、厂商要求：不接受代理商及联合体投标。2、完成过与招标项目相类似的项目：2017年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的项目不少于2个，注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 1.41 |

1、具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。