**货物需求一览表**

## 项目名称：国网智能科技股份有限公司智能微网群分布式功率调节锂电池储能系统采购项目

## 项目编号：LN19W3-1021-JY-WZDXJT-SY03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货****地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 智能微网群分布式功率调节锂电池储能系统采购项目 | 200kWh磷酸铁锂电池组 | 电池总容量：200kWh，单体3.2V，含电池箱、电池架、直流开关、高压箱、直流缆、连接缆、通信低压线束等附件；提供电池组系统集成。 | kWh | 200 | 合同签订后40日内 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：集货商2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内，储能系统用锂电池累计业绩不少于500kWh，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.84 |
| 150kWh储能集装箱系统 | 150kWh储能集装箱系统包含150kWh磷酸铁锂电池组、储能集装箱；电池组电池箱、电池架、直流开关、ups、高压箱、直流缆、连接缆、通信低压线束等附件；箱体防腐应满足海岛运行环境要求；提供储能系统集成。 | 套 | 1 | 合同签订后40日内 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 |

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。