货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司滑触线采购项目

项目编号：LN1905-1113-JY-WZXYZB-SY29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 滑触线采购项目（包一） | 直线滑触线及配件 | UZ-3标准U型滑触线，3m/根，20根/木箱，每根标配接头+护套2套，二进制固定底座4个，端部保护套若干，配件单独包装（滑触线接头50个/包，接头护套20个/包，滑线固定底座100个/包）。 | 根 | 14760 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商。2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2份且累计销售合同额不低于160万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.82 |
| 内弯弧滑触线及配件 | UN582，90度两端直线段为0.2m，比弯轨直线段的长度（200mm）要大，40根/木箱，每根标配接头+护套2套，二进制固定底座4个，端部保护套若干，配件单独包装（滑触线接头50个/包，接头护套20个/包，滑线固定底座100个/包）。 | 根 | 2160 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 外弯弧滑触线及配件 | UW618，90度两端直线段为0.2m，40根/木箱，每根标配接头+护套2套，二进制固定底座4个，端部保护套若干，配件单独包装（滑触线接头50个/包，接头护套20个/包，滑线固定底座100个/包）。 | 根 | 1800 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 集电器 | 碳铜合金接头，单片双头等。 | 个 | 720 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 滑触线采购项目（包二） | 直线滑触线及配件 | UZ-3标准U型滑触线，3m/根，20根/木箱，每根标配接头+护套2套，二进制固定底座4个，端部保护套若干，配件单独包装（滑触线接头50个/包，接头护套20个/包，滑线固定底座100个/包）。 | 根 | 9840 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商。2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2份且累计销售合同额不低于160万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.89 |
| 内弯弧滑触线及配件 | UN582，90度两端直线段为0.2m，比弯轨直线段的长度（200mm）要大，40根/木箱，每根标配接头+护套2套，二进制固定底座4个，端部保护套若干，配件单独包装（滑触线接头50个/包，接头护套20个/包，滑线固定底座100个/包）。 | 根 | 1440 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 外弯弧滑触线及配件 | UW618，90度两端直线段为0.2m，40根/木箱，每根标配接头+护套2套，二进制固定底座4个，端部保护套若干，配件单独包装（滑触线接头50个/包，接头护套20个/包，滑线固定底座100个/包）。 | 根 | 1200 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 集电器 | 碳铜合金接头，单片双头等。 | 个 | 480 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。