**项目名称：YTZB201912（03-07）设备采购项目**

**项目编号：SYZB2019-1089**

**采购货物需求一览表**

**包1：YTZB20191203低压配电网运行模拟器采购**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器仪表名称** | **单位** | **数量** | **最高限价（万元）含税** | **保证金（元）** | **专用资质要求** | **业绩要求** |
| 1 | 低压配电网运行模拟器 | 套 | 1 | 150 | 25000 | 通过ISO 9001质量管理体系认证；具有电力监管机构核发的《承装（俢、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装或承修。 | 具有两个及以上合同额在50万以上的相关销售业绩。 |
| 2 | 三相调压装置 | 套 | 1 |
| 3 | 电力升压变压器 | 台 | 3 |
| 4 | 配电变压器 | 台 | 1 |
| 5 | 隔离变压器 | 台 | 1 |
| 6 | CT | 套 | 26 |
| 7 | PT | 套 | 14 |
| 8 | 柱上开关 | 台 | 8 |
| 9 | 高压环网柜 | 套 | 1 |
| 10 | 低压开关柜 | 套 | 1 |
| 11 | 线路模拟装置 | 套 | 5 |
| 12 | 故障生成装置 | 套 | 1 |
| 13 | 三相控制电源 | 套 | 1 |
| 14 | 操作控制台 | 台 | 1 |
| 15 | 试验接线台 | 台 | 1 |
| 16 | 三相线路工装 | 套 | 1 |
| 17 | 配电自动化终端（FTU） | 台 | 3 |
| 18 | 配变自动化终端 | 台 | 2 |
| 19 | 计量柜 | 套 | 2 |
| 20 | 并网柜 | 台 | 1 |
| 21 | 能馈式负载 | 台 | 1 |
| 22 | 模拟负载柜 | 台 | 8 |
| 23 | 物联网终端 | 套 | 10 |
| 24 | 通信机柜 | 面 | 3 |
| 25 | 工业级三层交换机 | 台 | 3 |
| 26 | 通信管理机 | 台 | 1 |
| 27 | 光交换机 | 台 | 14 |
| 28 | 光纤交换机 | 台 | 2 |
| 29 | 串口服务器 | 台 | 3 |
| 30 | GPS时钟 | 台 | 1 |
| 31 | 工作站 | 套 | 3 |
| 32 | 泄漏电流发生器 | 台 | 3 |
| 33 | 谐波发生器 | 套 | 1 |

**包2：YTZB20191204智能配网传感器测试平台采购**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器仪表名称** | **单位** | **数量** | **最高限价（万元）含税** | **保证金（元）** | **专用资质要求** | **业绩要求** |
| 1 | 智能配网传感器测试平台 | 套 | 1 | 260 | 45000 | 通过ISO9001质量管理体系认证。 | 具有信息化系统开发、实施或运维业绩2个及以上（提供项目合同或发票复印件等证明材料） |

**包3：YTZB20191205数字仿真功率放大器采购**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器仪表名称** | **单位** | **数量** | **最高限价（万元）含税** | **保证金（元）** | **专用资质要求** | **业绩要求** |
| 1 | 数字仿真功率放大器 | 台 | 5 | 150 | 25000 | 通过ISO9001质量管理体系认证。 | 具有同类仪器设备相关销售业绩。 |

**包4：YTZB20191206配电物联网技术研究平台综合控制分析系统采购**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器仪表名称** | **单位** | **数量** | **最高限价（万元）含税** | **保证金（元）** | **专用资质要求** | **业绩要求** |
| 1 | 配电物联网技术研究平台综合控制分析系统 | 套 | 1 | 300 | 50000 | 通过ISO9001质量管理体系认证。 | 具有信息化系统开发、实施或运维业绩2个及以上（提供项目合同或发票复印件等证明材料）。 |

**包5：YTZB20191207APP数据管理中心系统采购**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器仪表名称** | **单位** | **数量** | **最高限价（万元）含税** | **保证金（元）** | **专用资质要求** | **业绩要求** |
| 1 | APP数据管理中心 | 套 | 1 | 380 | 60000 | 通过质量管理体系认证（ISO9001），环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（0HSAS18001）、软件能力成熟度模型集成资质（ CMMI）5级、安全生产许可证 、信息安全管理体系认证、IT服务管理体系认证证书。 | 2016年至投标截止日，投标人业绩应满足：（1）项目相关合同业绩至少5项。（2）客户针对项目出具的运行评价证明。（3）项目管理人员至少有一人具备中级及以上职称。 |