**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **服务期** | **质保期** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 包1 | 变电站在线智能巡视系统安装服务项目（包一） | 变电站在线智能巡视安装服务项目内容包括：高清网络摄像机安装；监控立杆安装；辅助控制箱安装；电源电缆及网线敷设；光纤敷设；各类管材线槽安装；墙面开槽及恢复；电缆沟开挖及回填；后台系统设备安装；屏柜安装；系统接地；防火封堵；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 75 | 站 | 1年 | 1年 | 1. 厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； 2. 有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件； 3. 有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或机电工程施工总承包叁级或电子与智能化工程专业承包叁级或输变电站工程专业承包叁级及以上资质； 4. 备注：不接受代理商及联合体投标。 | 12 |
| 包2 | 变电站在线智能巡视系统安装服务项目（包二） | 变电站在线智能巡视安装服务项目内容包括：高清网络摄像机安装；监控立杆安装；辅助控制箱安装；电源电缆及网线敷设；光纤敷设；各类管材线槽安装；墙面开槽及恢复；电缆沟开挖及回填；后台系统设备安装；屏柜安装；系统接地；防火封堵；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 63 | 站 | 1年 | 1年 | 1. 厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； 2. 有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件； 3. 有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或机电工程施工总承包叁级或电子与智能化工程专业承包叁级或输变电站工程专业承包叁级及以上资质； 4. 备注：不接受代理商及联合体投标。 | 10 |
| 包3 | 变电站在线智能巡视系统安装服务项目（包三） | 变电站在线智能巡视安装服务项目内容包括：高清网络摄像机安装；监控立杆安装；辅助控制箱安装；电源电缆及网线敷设；光纤敷设；各类管材线槽安装；墙面开槽及恢复；电缆沟开挖及回填；后台系统设备安装；屏柜安装；系统接地；防火封堵；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 50 | 站 | 1年 | 1年 | 1. 厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； 2. 有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件； 3. 有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或机电工程施工总承包叁级或电子与智能化工程专业承包叁级或输变电站工程专业承包叁级及以上资质； 4. 备注：不接受代理商及联合体投标。 | 8 |
| 包4 | 变电站在线智能巡视系统安装服务项目（包四） | 变电站在线智能巡视安装服务项目内容包括：高清网络摄像机安装；监控立杆安装；辅助控制箱安装；电源电缆及网线敷设；光纤敷设；各类管材线槽安装；墙面开槽及恢复；电缆沟开挖及回填；后台系统设备安装；屏柜安装；系统接地；防火封堵；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 37 | 站 | 1年 | 1年 | 1. 厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； 2. 有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件； 3. 有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或机电工程施工总承包叁级或电子与智能化工程专业承包叁级或输变电站工程专业承包叁级及以上资质； 4. 备注：不接受代理商及联合体投标。 | 6 |
| 包5 | 变电站在线智能巡视系统安装服务项目（包五） | 变电站在线智能巡视安装服务项目内容包括：高清网络摄像机安装；监控立杆安装；辅助控制箱安装；电源电缆及网线敷设；光纤敷设；各类管材线槽安装；墙面开槽及恢复；电缆沟开挖及回填；后台系统设备安装；屏柜安装；系统接地；防火封堵；所涉及的的建筑和绿化设施拆除和恢复；招标方要求的各类设计外少量的零星施工和用工工作；其它投运站点的少量维护工作。 | 25 | 站 | 1年 | 1年 | 1. 厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格； 2. 有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件； 3. 有效的资质等级证书：建筑机电安装工程专业承包叁级或机电工程施工总承包叁级或电子与智能化工程专业承包叁级或输变电站工程专业承包叁级及以上资质； 4. 备注：不接受代理商及联合体投标。 | 4 |

具体服务不局限于上述招标需求一览表，根据生产需求，甲方有权保证在中标标段内保持合同额基本一致情况下，对不同类型的工作进行调整。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。