附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆隧道无人机采购项目 | 电缆隧道无人机 | 对称电机轴距≤200mm；负载能力不小于200g；可见光云台相机有效像素不低于2000万；红外分辨率480×360；单块电池容量≥6000mAh。 | 套 | 5 | 合同签订后120日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 1.厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格； 2.备注： 具备民用航空器经营许可证。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。