附件1：采购需求一览表

## 分标一：全方位故障状态测量组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全方位故障状态测量组件采购项目 | 全方位故障状态测量组件 | 测量范围：0.2 ~ 30欧；测量精度：±10%；供电方式：太阳能电池板、可充电蓄电池等，详细参数见技术规范书。 | 台 | 26 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.供应商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内在线监测类产品累计销售业绩不少于40万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标二：高性能储能单元采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能储能单元采购项目 | 高性能储能单元 | 2V/300Ah | 只 | 104 | 合同签订后30日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.供应商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告； - 4.其他：代理商须出具制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：近三年同类产品累计销售业绩不少于20万元；代理商：近三年同类产品累计销售业绩不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 分标三：故障定位选线装置采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障定位选线装置采购项目 | 故障定位选线装置 | - 具有在线自动检测功能选线装置 2、带有GPS对时接口 | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.供应商要求：制造商或代理商； - 2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.其他：代理商须出具制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：近三年同类产品累计销售业绩不少于10万元。 代理商：近三年同类产品累计销售业绩不少于10万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件 | 0.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。