附件1：采购需求一览表

分标一：综合数据集中处理单元采购项目

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合数据集中处理单元采购项目 | 包含视频监控系统、技防报警系统、环境监测系统、灯光控制系统、智能变电站系统等 | 件 | 178 | 合同签订后20日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求:集成商，不接受联合体投标; 2.认证证书:具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书; 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日招标公告发布之日内同类产品销售业绩不少于2套。注：业绩必须提供相应的合同复印件。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：非标直流电源组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非标直流电源组件采购项目 | 非标直流电源组件 | 80WH+1面屏，120WH+2面屏，160WH+3面屏 | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供相关产品的第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至采购公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：SF6罐式交流断路器采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF6罐式交流断路器采购项目 | SF6罐式交流断路器 | 额定电压：35kV；额定电流：2500A；额定短路电流：31.5kA；热稳定电流：80kA 内置CT: 600-1200/5, 0.2S/0.5/5P20/5P20,25/25/25/25VA， 弹簧操动机构 | 4 | 台 | 合同签订后30日内 | 验收合格后1年 | 买方指定地点交货 | 1.供应商要求：制造商； 2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至采购公告发布之日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。