**附件1 招标需求一览表**

**分标一：数据信息扩容设备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 数据信息扩容设备采购项目 | 数据信息扩容设备 | 含分析主机、应用主机、储存阵列等。 | 台 | 42 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商;2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书;3.其他:制造商：需提供生产许可证或检测合格证(入网许可证）经销商：需提供制造商生产许可证或检测合格证（入网许可证）4.代理商须提供所投产品制造商授权函和质保函. | 业绩要求:制造商：2019年1月1日至招标公告发布日内，服务器产品销售累计销售业绩不少于500万元。注：业绩必须提供对应的合同。经销商：2019年1月1日至招标公告发布日内，服务器产品销售累计销售业绩不少于500万元。注：业绩必须提供对应的合同 | 9.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：油色谱在线监测装置采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 油色谱在线监测装置采购项目 | 油色谱在线监测装置 | 气相色谱法原理，绝缘电阻交流回路外部端子对地≥10 MΩ；不接地直流回路(不包括传感器)对地≥1MΩ | 套 | 19 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。代理商：提供制造商效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.检测报告或试验报告：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的专业检测报告。4.其他：制造商提供代理商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日起至招标公告发布之日内油色谱在线监测销售业绩不少于300万元。代理商：2019年1月1日起至招标公告发布之日内油色谱在线监测销售业绩不少于300万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 2.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：配网线路改造维修配件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 配网线路改造维修配件采购项目 | 含10kV隔离开关软母线、10kV避雷器、户内电缆终端等配网配件。 | 件 | 941 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：集货商2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内维修配件类产品业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。