附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期（不低于） | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压台区无人机巡视技术服务项目包1 | 低压台区倾斜摄影 | 根据低压台区内公变、杆塔、线路、分布式光伏等设备位置及台区供电范围框选无人机飞行区域，规划该台区的飞行航线，进行倾斜摄影拍摄工作。 | 台区 | 2080 | 接到服务通知后60天内 | 12个月 | - 供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 - 备注：人员资质要求：作业服务人员需具备10人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员或机长执照，或中国航空运输协会认证的无人机驾驶航空器操作手合格证，或民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年3月-5月）。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机巡检项目（包括但不限于：精细化巡检、可见光巡检、激光巡检、红外巡检、三维建模等类型或分布式光伏、输电线路、变电站、配网线路等场景）不少于2份且合同额累计不低于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 11 |
|  | 表箱街景数据采集 | 利用具备GPS定位功能的设备完成表箱街景高清可见光图像数据采集。 | 台区 | 2080 |  |  |  |  |  |
|  | 低压台区三维建模 | 对无人机拍摄的台区倾斜摄影数据，利用图像处理软件，获取低压台区模型。 | 台区 | 2080 |  |  |  |  |  |
| 低压台区无人机巡视技术服务项目包2 | 低压台区倾斜摄影 | 根据低压台区内公变、杆塔、线路、分布式光伏等设备位置及台区供电范围框选无人机飞行区域，规划该台区的飞行航线，进行倾斜摄影拍摄工作。 | 台区 | 1920 |  |  | - 供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。2.备注：人员资质要求：作业服务人员需具备10人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员或机长执照，或中国航空运输协会认证的无人机驾驶航空器操作手合格证，或民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年3月-5月）。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机巡检项目（包括但不限于：精细化巡检、可见光巡检、激光巡检、红外巡检、三维建模等类型或分布式光伏、输电线路、变电站、配网线路等场景）不少于2份且合同额累计不低于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.8 |
|  | 表箱街景数据采集 | 利用具备GPS定位功能的设备完成表箱街景高清可见光图像数据采集。 | 台区 | 1920 |  |  |  |  |  |
|  | 低压台区三维建模 | 对无人机拍摄的台区倾斜摄影数据，利用图像处理软件，获取低压台区模型。 | 台区 | 1920 |  |  |  |  |  |
| 低压台区无人机巡视技术服务项目包3 | 低压台区倾斜摄影 | 根据低压台区内公变、杆塔、线路、分布式光伏等设备位置及台区供电范围框选无人机飞行区域，规划该台区的飞行航线，进行倾斜摄影拍摄工作。 | 台区 | 1680 |  |  | - 供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 - 备注：人员资质要求：作业服务人员需具备10人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员或机长执照，或中国航空运输协会认证的无人机驾驶航空器操作手合格证，或民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年3月-5月）。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机巡检项目（包括但不限于：精细化巡检、可见光巡检、激光巡检、红外巡检、三维建模等类型或分布式光伏、输电线路、变电站、配网线路等场景）不少于2份且合同额累计不低于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9 |
|  | 表箱街景数据采集 | 利用具备GPS定位功能的设备完成表箱街景高清可见光图像数据采集。 | 台区 | 1680 |  |  |  |  |  |
|  | 低压台区三维建模 | 对无人机拍摄的台区倾斜摄影数据，利用图像处理软件，获取低压台区模型。 | 台区 | 1680 |  |  |  |  |  |
| 低压台区无人机巡视技术服务项目包4 | 低压台区倾斜摄影 | 根据低压台区内公变、杆塔、线路、分布式光伏等设备位置及台区供电范围框选无人机飞行区域，规划该台区的飞行航线，进行倾斜摄影拍摄工作。 | 台区 | 1360 |  |  | - 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.备注：人员资质要求：作业服务人员需具备10人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员或机长执照，或中国航空运输协会认证的无人机驾驶航空器操作手合格证，或民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年3月-5月）。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机巡检项目（包括但不限于：精细化巡检、可见光巡检、激光巡检、红外巡检、三维建模等类型或分布式光伏、输电线路、变电站、配网线路等场景）不少于2份且合同额累计不低于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.2 |
|  | 表箱街景数据采集 | 利用具备GPS定位功能的设备完成表箱街景高清可见光图像数据采集。 | 台区 | 1360 |  |  |  |  |  |
|  | 低压台区三维建模 | 对无人机拍摄的台区倾斜摄影数据，利用图像处理软件，获取低压台区模型。 | 台区 | 1360 |  |  |  |  |  |
| 低压台区无人机巡视技术服务项目包5 | 低压台区倾斜摄影 | 根据低压台区内公变、杆塔、线路、分布式光伏等设备位置及台区供电范围框选无人机飞行区域，规划该台区的飞行航线，进行倾斜摄影拍摄工作。 | 台区 | 960 |  |  | - 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.备注：人员资质要求：作业服务人员需具备10人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员或机长执照，或中国航空运输协会认证的无人机驾驶航空器操作手合格证，或民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年3月-5月）。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机巡检项目（包括但不限于：精细化巡检、可见光巡检、激光巡检、红外巡检、三维建模等类型或分布式光伏、输电线路、变电站、配网线路等场景）不少于2份且合同额累计不低于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.1 |
|  | 表箱街景数据采集 | 利用具备GPS定位功能的设备完成表箱街景高清可见光图像数据采集。 | 台区 | 960 |  |  |  |  |  |
|  | 低压台区三维建模 | 对无人机拍摄的台区倾斜摄影数据，利用图像处理软件，获取低压台区模型。 | 台区 | 960 |  |  |  |  |  |

# 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。