附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站激光巡检服务项目包1 | 1000kV非敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站1000kV非敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 60 | 接到服务通知后60天内 | 12个月 | - 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； - 2.备注：人员资质要求：作业服务人员需具备8人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员或机长执照，或中国航空运输协会认证的无人机驾驶航空器操作手合格证，或民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年7月-9月）。 | 业绩要求：完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机巡检项目不少于2份。合同额累计不低于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6 |
|  | 500kV敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站500kV敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 500kV非敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站500kV非敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 220kV敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站220kV敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 220kV非敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站220kV非敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站110kV敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV非敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站110kV非敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | 35kV敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站35kV敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 1000kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站1000kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 500kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站500kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 220kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站220kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 90 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站110kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | 35kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站35kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 1000kV高抗间隔巡检 | 完成变电站1000kV高抗间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 500kV高抗间隔巡检 | 完成变电站500kV高抗间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV电容器组间隔巡检 | 完成变电站110kV电容器组间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 108 |  |  |  |  |  |
|  | 35kV电容器组间隔巡检 | 完成变电站35kV电容器组间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV电容器组间隔巡检 | 完成变电站10kV电容器组间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |
| 变电站激光巡检服务项目包2 | 1000kV非敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站1000kV非敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 40 | 接到服务通知后60天内 | 12个月 | - 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 - 2.备注：人员资质要求：作业服务人员需具备8人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员或机长执照，或中国航空运输协会认证的无人机驾驶航空器操作手合格证，或民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年7月-9月）。 | 业绩要求：完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机巡检项目不少于2份。合同额累计不低于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5 |
|  | 500kV敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站500kV敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 48 |  |  |  |  |  |
|  | 500kV非敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站500kV非敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 48 |  |  |  |  |  |
|  | 220kV敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站220kV敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 220kV非敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站220kV非敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站110kV敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV非敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站110kV非敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 35kV敞开式进出线间隔巡检 | 完成变电站35kV敞开式进出线间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 1000kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站1000kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 500kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站500kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 48 |  |  |  |  |  |
|  | 220kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站220kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站110kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 35kV户外主变间隔巡检 | 完成变电站35kV户外主变间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 1000kV高抗间隔巡检 | 完成变电站1000kV高抗间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 500kV高抗间隔巡检 | 完成变电站500kV高抗间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 48 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV电容器组间隔巡检 | 完成变电站110kV电容器组间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
|  | 35kV电容器组间隔巡检 | 完成变电站35kV电容器组间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV电容器组间隔巡检 | 完成变电站10kV电容器组间隔的激光点云采集及无人机航迹规划服务 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。