附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分断控制组件及控制器采购项目（包一） | 分断控制组件及控制器 | 本项目内各类物料需符合相关技术参数，详见技术标准与要求。 | 宗 | 1 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器开关国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告； 4.认证证书：提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器有效的（3C）中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明证书。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标公告发布日内，低压开关或断路器累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 10 |
| 分断控制组件及控制器采购项目（包二） | 分断控制组件及控制器 | 本项目内各类物料需符合相关技术参数，详见技术标准与要求。 | 宗 | 1 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器开关国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告； 4.认证证书：提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器有效的（3C）中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明证书。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标公告发布日内，低压开关或断路器累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 9.1 |
| 分断控制组件及控制器采购项目（包三） | 分断控制组件及控制器 | 本项目内各类物料需符合相关技术参数，详见技术标准与要求。 | 宗 | 1 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器开关国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告； 4.认证证书：提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器有效的（3C）中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明证书。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标公告发布日内，低压开关或断路器累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 6.1 |
| 分断控制组件及控制器采购项目（包四） | 分断控制组件及控制器 | 本项目内各类物料需符合相关技术参数，详见技术标准与要求。 | 宗 | 1 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器开关国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告； 4.认证证书：提供至少63A、630A剩余电流动作断路器、63A小型断路器、630A塑料外壳式断路器有效的（3C）中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明证书。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标公告发布日内，低压开关或断路器累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 4.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。