**采购公告附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期（不低于）** | **交货地点** | **专用业绩要求** |
| 充电室、机械臂采购项目 | 充电室 | 包括预制舱、空调、卷帘门、充电设施、控制装置等：  （1）门  机器人充电室室门应符合下列要求：  a) 具备与机器人联动能力，完成机器人任务执行与返回时自动开关门；  b) 应支持运维人员门禁、手摇或钥匙开关机器人室门。  （2）环境控制  机器人室内应配备温湿度调节装置，温湿度调节装置应具备失电自启功能。  （3）接地  机器人室应有明显的接地点并与主接地网有效连接。  （4）消防  机器人室应配备有效的灭火器材，交流电源应具备过流、过热保护。 | 套 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 专用业绩：2022年1月1日至投标截止日止，完成过机器人或组部件（包含充电室或机械臂）相类似业绩不少于1份，累计金额不低于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
| 机械臂 | 最大扭矩不低于33N·m | 套 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。