**招标公告附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期** | **质保期** | **专用资格要求** | **专用业绩要求** |
| 集控系统接入技术服务项目（包一） | 集控系统接入服务 | 按照变电站智能巡视集控系统应用说明书、调试标准及业主单位技术要求，完成站端智巡系统接入集控系统的集控端工作，校核接入数据，达到系统运行标准，开展接入数据分析，业主人员培训，满足业主的实用化应用需求。 | 站 | 82 | 以甲方通知为准 | 1年 | 备注：不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，完成过智巡系统或辅控系统或集控系统技术服务相类似业绩不少于1份。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
| 集控系统接入技术服务项目（包二） | 集控系统接入服务 | 按照变电站智能巡视集控系统应用说明书、调试标准及业主单位技术要求，完成站端智巡系统接入集控系统的集控端工作，校核接入数据，达到系统运行标准，开展接入数据分析，业主人员培训，满足业主的实用化应用需求。 | 站 | 59 | 以甲方通知为准 | 1年 | 备注：不接受联合体投标。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，完成过智巡系统或辅控系统或集控系统技术服务相类似业绩不少于1份。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。