## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压配电实训模组采购项目 | TT系统实训模组 | 可设置并仿真TT系统故障。 可设置并仿真三级剩余电流保护器故障。 可设置并仿真一百八十余种故障。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成仿真设备或信息化设备业绩不少于1份，累计金额不低于40万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | TN-S系统实训模组 | 可设置并仿真TN-S系统故障。 可设置并仿真三级剩余电流保护器故障。 可设置并仿真一百八十余种故障。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | TN-C-S系统实训模组 | 可设置并仿真TN-C-S系统故障。 可设置并仿真三级剩余电流保护器故障。 可设置并仿真一百八十余种故障。 | 套 | 2 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 实训控制模组 | 配置不低于：I5-10400F/8G/1T/无光驱/预装WIN10操作系统/23英寸液晶显示器）。 | 套 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | TT系统漏电故障排查控制模组 | 设备通讯可靠性 > 99%。 系统运行稳定度 > 99%。 系统可用率 ≥ 99%。 系统稳定运行时间 ≥ 168小时。 系统运行时计算机内存冗余 ≥ 50%。 软件部分延迟 < 30ms。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | TN-S系统漏电故障排查控制模组 | 设备通讯可靠性 > 99%。 系统运行稳定度 > 99%。 系统可用率 ≥ 99%。 系统稳定运行时间 ≥ 168小时。 系统运行时计算机内存冗余 ≥ 50%。 软件部分延迟 < 30ms。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | TN-C-S系统漏电故障排查控制模组 | 设备通讯可靠性 > 99%； 系统运行稳定度 > 99%。 系统可用率 ≥ 99%。 系统稳定运行时间 ≥ 168小时。 系统运行时计算机内存冗余 ≥ 50%。 软件部分延迟 < 30ms。 | 台 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。