## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆故障预定位模组等采购项目 | 电缆实训模组 | 波速度根据全长确定； 模拟电缆线全长及故障点测距 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成仿真设备业绩不少于1份，累计金额不低于25万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 电缆故障预定位模组 | 教学实操用电缆故障预定位模组 电容容量：0〜8kV对应32μF/64μF，0〜16kV对应8μF /16μF，0〜32kV对应2μF /4μF； 故障转换能力：0〜32kV，160mA或300mA(选64μF电容时)； 工作方式：直流、单次脉冲、周期脉冲； 周期放电间隔时间：4〜12秒连续可调； | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电缆附件模组 | 1、0.4-35kV电缆中间接头剥切及安装支架； 2、0.4-35kV电缆终端头剥切及安装支架； 3、纵向之间间隔1.2米，横向之间间隔2米，支架距离墙边1米； 4、电缆标准模型展示柜一个，用来陈列0.4-220kV各结构的真实电缆模型。 | 台 | 6 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。