## 采购公告附件：

附件一：

| 项目名称 | 物料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 保质期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆防火涂料、业务标签等采购项目 | 镀锌钢管 | 公称内径（DN）：40mm； 壁厚：3.5mm（允许偏差±10%）； 表面热镀锌工艺 | kg | 77 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日止，完成过防火涂料或配电箱或标签或管材销售业绩不少于1份，累计金额不低于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 不锈钢波纹管 | 公称内径（DN）：20mm； 壁厚：≥0.2mm； 材质：304或316L不锈钢 | kg | 4032 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 阻燃电缆护套管 | 内径：32mm； 壁厚：≥2.0mm； | m | 21300 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 业务标签 | 100个/卷 | 卷 | 14 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 光（电）缆吊牌 | PVC材质打印 | 个 | 5894 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电缆防火涂料 | 阻燃等级：符合 IEC60332322 A类标准； 耐火时间：≥3h； 水基配方、无味无毒，防水、耐油、耐汽油泼溅 | kg | 300 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 防火封堵泥 | 干密度：700 900 kg/m³； 耐火极限：≥180分钟； 阻燃等级：A3级 | kg | 300 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 支撑杆 | 5米/根，材质需求满足客户需求 | 根 | 4 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 直流PDU | 工业级，6孔 | 个 | 30 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 交流PDU | 工业级，6孔 | 个 | 30 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 漏电保护开关 | 交流，16A | 个 | 30 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 壁挂式机柜 | 不小于6U，冷轧板折弯焊接结构，板厚2mm | 套 | 30 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 室外AP支架 | 304不锈钢材质，尺寸形状以实际需求为准 | 个 | 210 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 标签色带 | 卷装色带； 尺寸规格：(12~36)mm×8m； 基材：聚酯（PET）、PVC、合成纸、聚酰亚胺（耐高温）等 | 套 | 592 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 钢管卡子 | 适用管径DN50，材质Q235，表面镀锌防锈 | 个 | 695 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 膨胀螺栓 | 规格M8，304不锈钢材质 | 套 | 810 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 镀锌扁钢 | 规格：25×4mm，材质Q235B，热镀锌工艺 | kg | 80.25 | 接供货通知后10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。