招标公告附件

分标一：电力专用低压馈线控制器采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ01

| 项目名称及包 号 | 主要技术要求 | 单 位 | 数量 | 交货 日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力专用低压 馈线控制器采 购项目（包一） | 交直流微型断路器及附 件、交直流塑壳断路器 及 附件、交直流框架式及 附 件等 | 只 | 101631 | 接到供 货通知 后15日 内 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1.厂商要求：制造商或代 理商2.产品型式试验报 告或检测报告或鉴定报 告：提供第三方权威检测 机构的有效的检测报告。 3.3C认证证书:提供有效 的3C认证或自我声明。4. 备注:代理商需提供制造 商授权函及制造商出具的 质保函 | 业绩要求：2022年1月1 日至招标公告发布之日内， 具有断路器开关类产品累 计销售业绩不少于400万。 （时间以合同签订日期为 准，须提供用户合同封面、 金额页、合同签字盖章页复 印件、证明合同内容的合同 页；发票复印件；发票查验 截图）。 | 9 |
| 电力专用低压 馈线控制器采 购项目（包二） | 交直流微型断路器及附 件、交直流塑壳断路器 及 附件、交直流框架式及 附 件等 | 只 | 94933 | 接到供 货通知 后15日 内 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1.厂商要求：制造商或代 理商2.产品型式试验报 告或检测报告或鉴定报 告：提供第三方权威检测 机构的有效的检测报告。 3.3C认证证书:提供有效 的3C认证或自我声明。4. 备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的 质保函 | 业绩要求：2022年1月1 日至招标公告发布之日内， 具有断路器开关类产品累 计销售业绩不少于400万。 （时间以合同签订日期为 准，须提供用户合同封面、 金额页、合同签字盖章页复 印件、证明合同内容的合同 页；发票复印件；发票查验 截图）。 | 8.3 |
| 电力专用 低 压馈 线控制器 采 购项目 （包三） | 交直流微型断路 器及 附 件、交直流塑壳 断路器及 附件、交直流框 架 式及附件等 | 只 | 66702 | 接到 供 货 通知 后15 日 内 | 3年 | 买方指定 仓 库地 面交货 | 1.厂商要求：制造商或代 理商2.产品型式试验报 告或检测报告或鉴定报 告：提供第三方权威检测 机构的有效的检测报告。 3.3C认证证书:提供有效 的3C认证或自我声明。4. 备注:代理商需提供制造 商授权函及制造商出具的 质保函 | 业绩要求：2022年1月1 日至招标公告发布之日内， 具有断路器开关类产品累 计销售业绩不少于400万。 （时间以合同签订日期为 准，须提供用户合同封面、 金额页、合同签字盖章页复 印件、证明合同内容的合同 页；发票复印件；发票查验 截图）。 | 6.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：电力不间断电源采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ02

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力不间 断电源采 购项目 （包一） | 工频在线式，输入、输出均带 隔离变压器、带充电功能，工 频在线式，输入、输出均带隔 离变压器、高频在线式、后备 式工频电力专用逆变电源 | 台 | 556 | 接到供货通 知后15日 内，10kVA以 上30日 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1.厂商要求：制造 商或代理商2.产品 型式试验报告或检 测报告或鉴定报 告：提供第三方检 测机构出具的有效 的检测报告3.备 注：代理商需提供 制造商授权函及制 造商出具的质保函 | 业绩要求2022年1月1日至招 标公告发布之日内，具有电力 不间断电源产品累计销售业绩 不少于300万元。（时间以合 同签订日期为准，须提供用户 合同封面、金额页、合同签字 盖章页复印件、证明合同内容 的合同页、发票复印件、发票 查验结果截图）。 | 8.3 |
| 电力不间 断电源采 购项目 （包二） | 工频在线式，输入、输出均带 隔离变压器、带充电功能，工 频在线式，输入、输出均带隔 离变压器、高频在线式、后备 式工频电力专用逆变电源 | 台 | 439 | 接到供货通 知后15日 内，10kVA以 上30日 | 3年 | 买方指定仓库地 面交货 | 1.厂商要求：制造 商或代理商2.产品 型式试验报告或检 测报告或鉴定报 告：提供第三方检 测机构出具的有效 的检测报告3.备 注：代理商需提供 制造商授权函及制 造商出具的质保函 | 业绩要求2022年1月1日至招 标公告发布之日内，具有电力 不间断电源产品累计销售业绩 不少于300万元。（时间以合 同签订日期为准，须提供用户 合同封面、金额页、合同签字 盖章页复印件、证明合同内容 的合同页、发票复印件、发票 查验结果截图）。 | 6.8 |
| 电力 不 间 断电 源 采购 项 目 （包 三） | 工频在线式，输入、输出均 带 隔 离 变压器、带充电功能，工频 在 线 式，输入、输出均带隔离变 压 器、高频在线式、后备式工 频电力专用逆变电源 | 台 | 213 | 接到供货通 知后15日 内，10kVA以 上30日 | 3年 | 买方指定仓库地 面交货 | 1.厂商要求：制造 商或代理商2.产品 型式试验报告或检 测报告或鉴定报 告：提供第三方检 测机构出具的有效 的检测报告3.备 注：代理商需提供 制造商授权函及制 造商出具的质保函 | 业绩要求2022年1月1日至招 标公告发布之日内，具有电力 不间断电源产品累计销售业绩 不少于300万元。（时间以合 同签订日期为准，须提供用户 合同封面、金额页、合同签字 盖章页复印件、证明合同内容 的合同页、发票复印件、发票 查验结果截图）。 | 3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三：数字式漏电流传感器采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ03

| 项目 名 称 | 物资 名 称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数量 | 交 货 日 期 | 质 保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质 要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字式 漏电流 传感器 采购项 目（包 一） | 单路数 字式漏 电流传 感器 （小孔 径） | 输入 ±10mA DC、输出数字信 号，RS485接口， 孔径不小于20， 带地址拨码 | 只 | 1500 | 接 到 供 货 通 知 后 15 日 内 | 3年 | 买方指定 仓库 地面交货 | 1.厂商要 求：制造商 2.产品型式 试验报 告或检测报 告或鉴定报 告：提供与 招标 产品类似的 第三方权威 检测机构的 有效 的检测报 告。3.生产 厂房：应具 有生产 投标产品所 需的生产场 地。（生产 厂房 应为自有或 长期租赁。 其中生产厂 房为 自有的提供 土地使用权 证或房屋产 权 证；长期租 赁的提供租 赁合同，并 提供 厂房所有人 的土地使用 权或房屋产 权证 明。对于因 各种原因未 办理土地所 有权 证及房屋产 权证的，应 提供乡镇级 及以 上政府相关 部门出具的 有效证明材 料。 招标人有权 对其进行进 一步的现场 核 实。） | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日 内，具有互感器类产品累计销售业绩不少于100 万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户 合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证 明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截 图）。 | 2.5 |
|  | 单路数 字式漏 电流传 感器 （大孔 径） | 输入 ±10mA DC、输出数字信 号，RS485接口， 孔径不小于45， 带地址拨码 | 只 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四合一 数字式 漏电流 传感器 | 四路合一集成 式，输入 ±10mA DC、输出数字信 号，RS485接口， 单个孔径不小于 20，带地址拨码 | 只 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 数字 式 漏电 流 传感 器采 购项 目 （包 二） | 单路 数 字式漏 电流传 感器 （小孔 径） | 输入 ±10mA DC、输出数字信 号，RS485接口， 孔径不小于20， 带地址拨码 | 只 | 1000 | 接到 供 货通 知后15 日内 | 3年 | 买方指定仓库 地面交货 | 1.厂商要 求：制造商 2.产品型式 试验报 告或检测报 告或鉴定报 告：提供与 招标 产品类似的 第三方权威 检测机构的 有效 的检测报 告。3.生产 厂房：应具 有生 产 投标产品所 需的生产场 地。（生产 厂 房 应为自有或 长期租赁。 其中生产厂 房 为 自有的提供 土地使用权 证或房屋 产 权证；长期 租赁的 提供租 赁合 同， 并提供厂房 所有 人的土地 使 用 权或房屋产 权证 明。对于 因各 种原因未办 理土 地所有 权 证及房屋产 权证 的，应 提供乡镇级 及以 上 政府相关部 门出 具的有效证 明材 料。招标人 有权对其进 行 进一步的现 场核实。） | 业绩要求：2022年1月1日至 招标公告发布之日内，具有互感 器类产品累计销售业绩不少于 100万元。（时间以合同签订日 期为准，须提供用户合同封面、 金额页、合同签字盖章页复印 件、证明合同内容的合同页；发 票复印件；发票查验截图）。 | 1.5 |
|  | 单路数 字式漏 电流传 感器 （大孔 径） | 输入 ±10mA DC、输出数字信 号，RS485接口， 孔径不小于45， 带地址拨码 | 只 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四合 一 数字 式 漏电 流传 感器 | 四路合一集 成 式，输 入 ±10mA DC、 输 出数 字 信号，RS485 接 口， 单个孔径不 小 于20，带地 址拨码 | 只 | 7000 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四：变电在线监测综合处理组件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ04

| 项目名称及 包号 | 主要技术 要求 | 单 位 | 数 量 | 交货 日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电在线监 测综合 处理组件采 购项目 | 详见技 术 规范 | 宗 | 1 | 接到供货通知后 15日内 | 3 年 | 买方指定仓库 地 面 交货 | 厂商要求：集货商 | 业绩要求：2022年1月1日至至 招标公告发布之日内，具有变电 辅控类产品或组件累计合同业绩 不少于200万元。（时间以合同 签订日期为准，须提供用户合同 封面、金额页、合同签字盖章页 复印件、证明合同内容的合同页、 发票复印件、发票查验结果截图） | 3.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标五：线路信息采集模块采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ05

| 项目名称 | 物资名 称 | 主要技术 要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路信息采集模 块采购项目（包 一） | 线路信 息采集 模块 | # 详见技术标准 # 与要求等方面 | 套 | 348 | 合同签订 后15日 内 | 3年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 1.厂商要求：制造商 2.生产厂房：应具有生 产投标产品所需的生 产场地。（生产厂房应 为自有或长期租赁。其 中生产厂房为自有的 提供土地使用权证或 房屋产权证；长期租赁 的提供租赁合同，并提 供厂房所有人的土地 使用权或房屋产权证 明。对于因各种原因未 办理土地所有权证及 房屋产权证的，应提供 乡镇级及以上政府相 关部门出具的有效证 明材料。招标人有权对 其进行进一步的现场 核实。） | 业绩要求：2022年1月 1日至招标公告发布之 日内，具有在线摄像头 类设备累计销售业绩 不小于100万元。（时 间以合同签订日期为 准，须提供用户合同封 面、金额页、合同签字 盖章页复印件、证明合 同内容的合同页、发票 复印件、发票查验结果 截图） | 1.5 |
| 线路信息采 集模 块采购项目 （包二） | 线路 信息 采集模块 | # 详见技术标准与 # 要求等方面 | 套 | 147 | 合同签 订后 15日内 | 3年 | 买方指定 仓 库 地 面交货 | 1.厂商要求：制造商 2.生产厂房：应具有生 产投标产品所需的生 产场地。（生产厂房应 为自有或长期租赁。其 中生产厂房为自有的 提供土地使用权证或 房屋产权证；长期租赁 的提供租赁合同，并提 供厂房所有人的土地 使用权或房屋产权证 明。对于因各种原因未 办理土地所有权证及 房屋产权证的，应提供 乡镇级及以上政府相 关部门出具的有效证 明材料。招标人有权对 其进行进一步的现场 核实。） | 业绩要求：2022年1月 1日至招标公告发布之 日内，具有在线摄像头 类设备累计销售业绩 不小于100万元。（时 间以合同签订日期为 准，须提供用户合同封 面、金额页、合同签字 盖章页复印件、证明合 同内容的合同页、发票 复印件、发票查验结果 截图） | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标六：并联模块化电力组件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ06

| 项目名 称 | 物资名 称 | 主要技 术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 并联模 块化 电力 组 件采 购 项目 | 并联 模块 化电 力组 件 | 见招 标技 术要 求 | 套 | 2 | 接到供 货 通 知后 20日内 | 3年 | 买方指定仓库地 面 交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂 房：对于制造商投标，应具有 生产投标产品所需的生产场 地。（生产厂房应为自有或长 期租赁。其中生产厂房为自有 的提供土地使用权证或房屋产 权证；长期租赁的提供租赁合 同，并提供厂房所有人的土地 使用权或房屋产权证明。对于 因各种原因未办理土地所有权 证及房屋产权证的，应提供乡 镇级及以上政府相关部门出具 的有效证明材料。招标人有权 对其进行进一步的现场核实。） | 业绩要求：制造商： 投标人2022年1月1 日至招标（采购）公 告发布之日内智能电 源产品累计销售业绩 不小于100万元。（时 间以合同签订日期为 准，须提供用户合同 封面、金额页、合同 签字盖章页复印件、 证明合同内容的合同 页、发票复印件、发 票查验结果截图） | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标七：过电压预警采集组件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ07

| 项 目 名 称 | 物资名称 | 主要技 术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过电 压 预警 采集组 件采 购项 目 | 过电 压 预 警采集 组件 | 见招 标技 术要 求 | 套 | 16 | 接到供 货 通 知后 15日内 | 2年 | 买方指定仓库地 面 交货 | 1.厂商要求：制造商 2.生产厂房：应具有生 产投标产品所需的生 产场地。（生产厂房应 为自有或长期租赁。其 中生产厂房为自有的 提供土地使用权证或 房屋产权证；长期租赁 的提供租赁合同，并提 供厂房所有人的土地 使用权或房屋产权证 明。对于因各种原因未 办理土地所有权证及 房屋产权证的，应提供 乡镇级及以上政府相 关部门出具的有效证 明材料。招标人有权对 其进行进一步的现场 核实。） | 业绩要求：2022年1月1日至招 标公告发布之日内，具有故障录 波监测类设备累计销售业绩不 少于100万元。注：销售业绩必 须提供对应的合同和发票复印 件。（时间以合同签订日期为准， 须提供用户合同封面、金额页、 合同签字盖章页复印件、证明合 同内容的合同页、发票复印件、 发票查验结果截图） | 1.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标八：集控系统接入模块采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ08

| 序 号 | 物 资 名 称 | 主要技术要求 | 单 位 | 预估 数量 | 交货 日期 | 质 保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 站 防 误 模 块 | 支持基础校核、操作票 闭锁、拓扑 防误、信号闭锁、逻辑 规则闭锁、 调用站端防误6种，根 据实际需求 灵活配置防误措施 | 套 | 115 | 合同 签订 后后 30日 内 | 投 运 后 3 年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | 1.厂商要求:制造商2. 产品型式试验报告或 检测报告或鉴定报告: 提供与招标产品功能 类似的国家认可的第 三方权威机构出具的 检测报告。（新一代集 控站） | 业绩要求:2022年1月1 日至招标公告发布之 日 内，具有集控站组件业 绩≥200万。（时间以 合同签订日期为准，须 提供用户合同封面、金 额页、合同签字盖章页 复印件、证明合同内容 的合同页；发票复印件； 发票查验截图）。 | 3.9 |
| 2 | 集 控 系 统 AVC 模 块 | 具备实时判断集控或 省地调控系统 中AVC设备监控状态 并进行交互 | 套 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一 键 顺 控 模 块 | 支持按照倒闸操作逻 辑顺序调用线 路两端变电站间隔的 顺控票；支持 多状态、多任务灵活操 作组票 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主 变 近 区 短 路 故 障 研 判 模 块 | 支持变压器近区短路 故障自动判断 支持与指定设备联合 判断生成事件 化告警 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预 警 监 视 模 块 | 支持变电站消防、安 防、动环等辅 控设备实时监视，具备 主辅联动、 辅辅联动功能 辅助设 备事件化告 警功能 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主 变 油 色 谱 监 视 模 块 | 支持油色谱在线监测 数据及辅控类设备状 态信息的全面监视，能 够进行告警、四级预 警、设备故障分析、复 测等功能，具备数据上 传其他系统能力 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BMS 监 测 监 视 模 块 | 具备单体蓄电池电压、 内阻、温度及整组电 压在线监测；具备数据 上传其他系统能力 | 套 | 110 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3. 本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标九：微机防误主机通讯模块采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ09

| 项目名称 | 物资 名称 | 主 要 技 术 要 求 | 单 位 | 数 量 | 交货 日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微机防误 主机通讯 模块采购 项目（包 一） | 微机 防误 主机 通讯 模块 | 详 见 技 术 规 范 | 套 | 115 | 接 到 供 货 通 知 后 30 日 内 | 2年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房： 应具有生产投标产品所需的生产 场地。（生产厂房应为自有或长期 租赁。其中生产厂房为自有的提供 土地使用权证或房屋产权证；长期 租赁的提供租赁合同，并提供厂房 所有人的土地使用权或房屋产权 证明。对于因各种原因未办理土地 所有权证及房屋产权证的，应提供 乡镇级及以上政府相关部门出具 的有效证明材料。招标人有权对其 进行进一步的现场核实。） | 业绩要求：2022年1月1日至招 标发布之日内，具有变电站微机 防误闭锁系统业绩不少于200万。 注：销售业绩必须提供对应的合 同和发票复印件。（时间以合同 签订日期为准，须提供用户合 同封面、金额页、合同签字盖 章页复印件、证明合同内容的 合同页、发票复印件、发票查 验结果截图） | 3.3 |
| 微机防误 主机通讯 模块采购 项目（包 二） | 微机 防误 主机 通讯 模块 | 详 见 技 术 规 范 | 套 | 59 | 接 到 供 货 通 知 后30日 内 | 2年 | 买方指 定 仓库地 面交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房： 应具有生产投标产品所需的生产 场地。（生产厂房应为自有或长期 租赁。其中生产厂房为自有的提供 土地使用权证或房屋产权证；长期 租赁的提供租赁合同，并提供厂房 所有人的土地使用权或房屋产权 证明。对于因各种原因未办理土地 所有权证及房屋产权证的，应提供 乡镇级及以上政府相关部门出具 的有效证明材料。招标人有权对其 进行进一步的现场核实。） | 业绩要求：2022年1月1日至招 标发布之日内，具有变电站微机 防误闭锁系统业绩不少于200万。 注：销售业绩必须提供对应的合 同和发票复印件。（时间以合同 签订日期为准，须提供用户合 同封面、金额页、合同签字盖 章页复印件、证明合同内容的 合同页、发票复印件、发票查 验结果截图） | 1.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十：防汛预警设备采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ10

| 序 号 | 物资名称 | 主要技术 要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质 要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛预警设备采购 项目（包一） | 详见 技 术 规范 | 宗 | 1 | 合同签订后15 日内 | 2年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 厂商要求： 集货商 | 业绩要求：2022年1月1日至招 标公告发布之日内，具有变电站 或配电辅控设备、安全设备及同 类产品累计销售业绩不小于100 万元（时间以合同签订日期为准， 本批次采购业绩均应出具签订的 合同关键部分（包括封面、合同 内容页，签署页；发票复印件； 发票查验截图）。 | 1.7 |
| 2 | 防汛预警设备采购 项目（包二） | 详见 技 术 规范 | 宗 | 1 | 合同签订后15 日内 | 2年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 厂商要求： 集货商 | 业绩要求：2022年1月1日至招 标公告发布之日内，具有变电站 或配电辅控设备、安全设备及同 类产品累计销售业绩不小于100 万元（时间以合同签订日期为准， 本批次采购业绩均应出具签订的 合同关键部分（包括封面、合同 内容页，签署页；发票复印件； 发票查验截图）。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十一：综合监控数据分析单元采购项目

分标编号：CY0625SWWP36FZ06

| 项目 名称 | 主要技术要 求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合监 控 数据 分析单 元 采购 项 目 | 含智能巡 视系 统组件 | 宗 | 1 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定 仓 库 地 面 交货 | 1.厂商要求：集货商2.认证证 书：提供承装（修、试）电力 设施四级及以上资质或机电工 程施工总承包三级及以上资 质。3.生产许可证或检测合格 证(入网许可证)：提供有效的 安全生产许可证4.产品型式试 验报告或检测报告或鉴定报 告：提供主要产品国家认可的 第三方检测机构出具的有效的 检测报告。（电子围栏、消防 主机） | 业绩要求：2022年1月1 日至招标公告发布之日 内辅助监控类产品或图 像监视类产品累计销售 业绩不小于600万元。 （时间以合同签订日期 为准，须提供用户合同封 面、金额页、合同签字盖 章页复印件、证明合同内 容的合同页、发票复印 件、发票查验结果截图） | 3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十二：线路安全信息采集板卡代加工项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ11

| 项目名 称 | 物资 名称 | 主 要 技 术 要 求 | 单 位 | 数 量 | 交 货 日 期 | 质 保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额 （万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路安 全信息 采集板 卡代加 工项目 （包一） | 线路 安全 信息 采集 板卡 | 见 招 标 技 术 要 求 | 套 | 348 | 接 到 供 货 通 知 后 15 日 内 | 3年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.应具有生产 投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自 有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土 地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租 赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房 屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有 权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政 府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权 对其进行进一步的现场核实。）（2）.对于制造商 投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料， 包括采购合同及发票等，不得借用、租用其 他 公司设备。 具有生产所需设备：贴片机的购置合同、发 票 等证明材料。 | 业绩要求：2022年1月1日至 招标公告发 布之日内，具有板卡 类产 品累计销售业绩不小于100万。 注：销售 业绩必须提供对 应的 合同和发票复印件。（时间以合 同签订日 期为准，须提供 用户合同封面、金额页、合同签 字盖章页 复印件、 证明合同内容的合同页、发票 复 印件、发 票查验结果截图） | 3.2 |
| 线路安 全信息 采集板 卡代加 工项目 （包二 | 线路 安全 信息 采集 板卡 | 见 招 标 技 术 要 求 | 套 | 147 | 接 到 供 货 通 知 后 15 日 内 | 3年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.应具有生产 投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自 有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土 地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租 赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房 屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有 权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政 府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权 对其进行进一步的现场核实。）（2）.对于制造商 投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料， 包括采购合同及发票等，不得借用、租用其 他 公司设备。 具有生产所需设备：贴片机的购置合同、发 票 等证明材料。 | 业绩要求：2022年1月1 日至 招标公告发 布之日内，具有板卡类产 品累计销售业绩不小于100 万。 注：销 售业绩必须提供对应的合 同 和发票复印件。（时间以合 同 签订日期 为 准，须提供用户合同封面、 金额页、合同签字盖章页复 印 件、证明 合同内容的合同页、发票复 印件、发票查验结果截图） | 1.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十三：铁塔角度监测装置板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ12

| 项目名称 | 物资名 称 | 主要 技术 要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔角 度 监测装 置 板卡代 加工 采购项目 | 铁塔 角 度监 测 装置板卡 | 见招 标 技术要求 | 套 | 32 | 接到供 货通 知后 15 日内 | 2年 | 买方指 定仓 库地面 交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房： （1）.应具有生产投标产品所需的生 产场地。 （生产厂房应为自有或长期租赁。其 中生产厂房为自有的提供土地使用权 证或房屋产权证；长期租赁的提供租 赁合同，并提供厂房所有人的土地使 用权或房屋产权证明。对于因各种原 因未办理土地所有权证及房屋产权证 的，应提供乡镇级及以上政府相关部 门出具的有效证明材料。招标人有权 对其进行进一步的现场核实。）(2). 对 于制造商投标，应提供生产、检验检 测设备的证明材料，包括采购合同及 发票等，不得借用、租用其他公司设 备。 具有生产所需设备：贴片机的购置合 同、发票等证明材料。 | 业绩要求：2022年1月 1日至招标公告发布之 日内，具有板卡类产品 累计销售业绩不小于30 万。注：销售业绩必须 提供对应的合同和发票 复印件。（时间以合同 签订日期为准，须提供 用户合同封面、金额页、 合同签字盖章页复印 件、证明合同内容的合 同页、发票复印件、发 票查验结果截图） | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十四：智能控制终端结构件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ13

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数量 | 交 货 日 期 | 质 保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控制终端 结构件采购项 目（包一） | 250A智能控 制终端结构 件 | 防护等级应满足 IP20，耐非正常 的热和火；尺寸 （长宽高）（mm）： 180*107*120。含 RTC电池。 | 套 | 33750 | 合 同 签 订 后 15 天内 | 36 个 月 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1.厂商要求:制造 商2.生产厂 房:(1).对于制造 商投标，应具有生 产投标产品所需 的生产场地的条 件。（生产厂房应 为自有或长期租 赁。其中生产厂房 为自有的提供土 地使用权证或房 屋产权证；长期租 赁的提供租赁合 同，并提供厂房所 有人的土地使用 权或房屋产权证 明。对于因各种原 因未办理土地所 有权证及房屋产 权证的，应提供乡 镇级及以上政府 相关部门出具的 有效证明材料。招 标人有权对其进 行进一步的现场 核实。） (2).对于制造商 投标，应提供生 产、检验检测设备 的证明材料，包括 采购合同及发票 等，不得借用、租 用其他公司设备。 | 业绩要求:2022年1 月1日至招标公告 发布之日内,具有 智能断路器、低压 开关相关产品累计 销售业绩不少于 300万。（时间以合 同签订日期为准， 须提供用户合同封 面、金额页、合同 签字盖章页复印 件、证明合同内容 的合同页、发票复 印件、发票查验结 果截图） | 7.7 |
|  | 智能控制终 端量测单元 外壳 | 尺寸（长宽高） （mm）： 99.5*43.5*31， 智能终端量测单 元外壳材料应为 PA66，包含导光 柱。 | 套 | 33750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能控制终 端铜排套件 | 表面光洁，无氧 化、划伤、凹坑， 平直度好，尺寸 偏差小，一套铜 排由三组铜排组 成，每组铜排包 含进线铜排和出 线铜排；进线母 排：48.2*22mm， 出线母排： 29*22mm。 | 套 | 33750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能控制终 端电子标签 | 标签符合 Q/GDW 10893-2017计 量用电子标签 要求， 频率范围 920-925MHz，标 签内灌装国网 计量中心用电 信息采集密钥 管理体系的应 用密钥。尺寸 （长宽）： 70mm*30mm。 | 只 | 3750 |  |  |  |  |  |  |
| 智能控制终端 结构件采购项 目（包二） | 250A智能控 制终端结构 件 | 防护等级应满足 IP20，耐非正常 的热和火；尺寸 （长宽高）（mm）： 180*107*120。含 RTC电池。 | 套 | 11250 | 合 同 签 订 后 15 天 内 | 36 个月 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1.厂商要求:制造 商2.生产厂 房:(1).对于制造 商投标，应具有生 产投标产品所需 的生产场地的条 件。（生产厂房应 为自有或长期租 赁。其中生产厂房 为自有的提供土 地使用权证或房 屋产权证；长期租 赁的提供租赁合 同，并提供厂房所 有人的土地使用 权或房屋产权证 明。对于因各种原 因未办理土地所 有权证及房屋产 权证的，应提供乡 镇级及以上政府 相关部门出具的 有效证明材料。招 标人有权对其进 行进一步的现场 核实。） (2).对于制造商 投标，应提供生 产、检验检测设备 的证明材料，包括 采购合同及发票 等，不得借用、租 用其他公司设备。 | 业绩要求:2022年1 月1日至招标公告 发布之日内,具有 智能断路器、低压 开关相关产品累计 销售业绩不少于 300万。（时间以合 同签订日期为准， 须提供用户合同封 面、金额页、合同 签字盖章页复印 件、证明合同内容 的合同页、发票复 印件、发票查验结 果截图） | 2.6 |
|  | 智能控制终 端量测单元 外壳 | 尺寸（长宽高） （mm）： 99.5*43.5*31， 智能终端量测单 元外壳材料应为 PA66，包含导光 柱。 | 套 | 11250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能控制终 端铜排套件 | 表面光洁，无氧 化、划伤、凹坑， 平直度好，尺寸 偏差小，一套铜 排由三组铜排组 成，每组铜排包 含进线铜排和出 线铜排；进线母 排：48.2*22mm， 出线母排： 29*22mm。 | 套 | 11250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能控制终 端电子标签 | 标签符合 Q/GDW 10893-2017计 量用电子标签 要求， 频率范围 920-925MHz，标 签内灌装国网 计量中心用电 信息采集密钥 管理体系的应 用密钥。尺寸 （长宽）： 70mm*30mm。 | 只 | 1250 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十五：智能控制终端板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ14

| 项目 名 称 | 物 资 名 称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数量 | 交 货 日 期 | 质 保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控 制终端 板卡代 加工采 购项目 （包一） | 智 能 控 制 终 端 主 控 板 | 尺寸：94 mm（长）× 38 mm（宽）×1.0 mm （厚），四层叠层，按 照最终技术文件进行 元器件采购、板卡焊 接、组装、程序烧录、 板卡测试、模块测试等 | 个 | 27000 | 合 同 签 订 后 15 日 内 | 3年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | - 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1） - 应具有生产投标产品所需的生产场 - 地。（生产厂房应为自有或长期租赁。 - 其中生产厂房为自有的提供土地使 - 用权证或房屋产权证；长期租赁的提 - 供租赁合同，并提供厂房所有人的土 - 地使用权或房屋产权证明。对于因各 - 种原因未办理土地所有权证及房屋 - 产权证的，应提供乡镇级及以上政府 - 相关部门出具的有效证明材料。招标 - 人有权对其进行进一步的现场核实。） - （2）应提供生产、检验检测设备的 - 证明材料（贴片机、波峰焊设备至少 - 各一台），包括采购合同及发票等， - 不得借用、租用其他公司设备。 | - 业绩要求：2022年1月1日 - 至招标公告发布日，板卡类 - 业绩累计金额不低于300 - 万。（时间以合同签订日期 - 为准，须提供用户合同封面、 - 金额页、合同签字盖章页复 - 印件、证明合同内容的合同 - 页、发票复印件、发票查验 - 结果截图）。 | 7.1 |
|  | 智 能 控 制 终 端 电 源 板 | 尺寸：96 mm（长）× 39.8 mm（宽）×1.6 mm （厚），两层叠层，按照 最终技术文件进行元器 件采购、板卡焊接、组装、 程序烧录、板卡测试、模 块测试等 | 个 | 27000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智 能 控 制 终 端 通 信 板 | 尺寸：88.6mm（长）×38mm （宽）×1.0 mm（厚），两 层叠层，按照最终技术文 件进行元器件采购、板卡 焊接、组装、程序烧录、 板卡测试、模块测试等 | 个 | 27000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智 能 控 制 终 端 保 护 板 | 尺寸：98.7 mm（长）×42mm （宽）×1.6 mm（厚），四 层叠层，按照最终技术文 件进行元器件采购、板卡 焊接、组装、程序烧录、 板卡测试等 | 个 | 27000 |  |  |  |  |  |  |
| 智能 控 制终 端 板卡 代 加工 采购 项目 （包 二） | 智 能 控 制 终 端 主 控 板 | 尺寸：94 mm（长）×38 mm （宽）×1.0 mm（厚），四 层叠层，按照最终技术文 件进行元器件采购、板卡 焊接、组装、程序烧录、 板卡测试、模块测试等 | 个 | 18000 | 合 同 签 订 后 15 日 内 | 3年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | - 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1） - 应具有生产投标产品所需的生产场 - 地。（生产厂房应为自有或长期租赁。 - 其中生产厂房为自有的提供土地使 - 用权证或房屋产权证；长期租赁的提 - 供租赁合同，并提供厂房所有人的土 - 地使用权或房屋产权证明。对于因各 - 种原因未办理土地所有权证及房屋 - 产权证的，应提供乡镇级及以上政府 - 相关部门出具的有效证明材料。招标 - 人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）应提供生产、检验检测设备的 证明材料（贴片机、波峰焊设备至少 各一台），包括采购合同及发票等， 不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日 至招标公告发布日，板卡类 业绩累计金额不低于300 万。（时间以合同签订日期 为准，须提供用户合同封面、 金额页、合同签字盖章页复 印件、证明合同内容的合同 页、发票复印件、发票查验 结果截图）。 | 4.8 |
|  | 智 能 控 制 终 端 电 源 板 | 尺寸：96 mm（长）× 39.8 mm（宽）×1.6 mm （厚），两层叠层，按照 最终技术文件进行元器 件采购、板卡焊接、组装、 程序烧录、板卡测试、模 块测试等 | 个 | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智 能 控 制 终 端 通 信 板 | 尺寸：88.6mm（长）×38mm （宽）×1.0 mm（厚），两 层叠层，按照最终技术文 件进行元器件采购、板卡 焊接、组装、程序烧录、 板卡测试、模块测试等 | 个 | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智 能 控 制 终 端 保 护 板 | 尺寸：98.7 mm（长）×42mm （宽）×1.6 mm（厚），四 层叠层，按照最终技术文 件进行元器件采购、板卡 焊接、组装、程序烧录、 板卡测试等 | 个 | 18000 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十六：模组化通信终端板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ15

| 项目名称 | 物资名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模组化通信终端板卡代加工采购项目（包一） | 模组化通信终端板主控板 | 鲁软 | LEM-4609A-MCU | 根据技术文件进行加工 板子层数：4，板子厚度：1.6mm±10% 阻焊颜色：绿色 阻焊覆盖：过孔盖油，全塞孔 孔径公差：PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 套 | 32940 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料（贴片机、波峰焊设备至少各一台），包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有板卡类产品累计销售业绩不小于300万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 6.3 |
|  | 模组化通信终端板电源板 | 鲁软 | LEM-4609A-POWER | 根据技术文件进行加工 板子层数：2，板子厚度：1.6mm±10% 阻焊颜色：绿色 阻焊覆盖：过孔盖油，全塞孔 孔径公差：PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 套 | 32940 |  |  |  |  |  |  |
| 模组化通信终端板卡代加工采购项目（包二） | 模组化通信终端板主控板 | 鲁软 | LEM-4609A-MCU | 根据技术文件进行加工 板子层数：4，板子厚度：1.6mm±10% 阻焊颜色：绿色 阻焊覆盖：过孔盖油，全塞孔 孔径公差：PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 套 | 22060 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料（贴片机、波峰焊设备至少各一台），包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有板卡类产品累计销售业绩不小于300万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.2 |
|  | 模组化通信终端板电源板 | 鲁软 | LEM-4609A-POWER | 根据技术文件进行加工 板子层数：2，板子厚度：1.6mm±10% 阻焊颜色：绿色 阻焊覆盖：过孔盖油，全塞孔 孔径公差：PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 套 | 22060 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十七：能源协议终端板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ16

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 板卡代码 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源协议终端板卡代加工采购项目 | 能源协议终端控制板 | 1：下行支持采集单台逆变器数据； 2：上行支持DL/T698.45及其扩展协议要求； 3：与逆变器通信协议应支持在运逆变器协议。 | LEM-4609A-MCU-W | 套 | 8200 | 合同签订后后15日 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.备注：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料（贴片机、波峰焊设备至少各一台），包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布日内，具有板卡类产品累计销售业绩不少于150万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 3.7 |
|  | 能源协议终端通讯电源板 | 1、符合Q/GDW 12087-2020《双模通信互联互通技术规范》使用模组内嵌方式； 2、电源要求：输入5V~24V。 | LEM-4609A-POWER-W | 套 | 8200 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十八：充电设备计量在线监测终端采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ17

| 项 目 名 称 | 物 资 名 称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电 设 备 计量 在线 监 测 终端 采 购项 目 | 充电 设 备计 量 在线 监 测终 端 | 电压精度：±0.2% 电流精度：±0.2% 功率精度：±0.2% 电度精度：±0.2% | 套 | 395 | 合同签 订 后 后 15日 | 5年 | 买方指定仓库地 面 交货 | 1.厂商要求：制造商2. 备注：（1）.对于制造商 投标，应具有生产投标产 品所需的生产场地的条 件。（生产厂房应为自有 或长期租赁。其中生产厂 房为自有的提供土地使 用权证或房屋产权证；长 期租赁的提供租赁合同， 并提供厂房所有人的土 地使用权或房屋产权证 明。对于因各种原因未办 理土地所有权证及房屋 产权证的，应提供乡镇级 及以上政府相关部门出 具的有效证明材料。招标 人有权对其进行进一步 的现场核实。） （2）.对于制造商投标， 应提供生产、检验检测设 备的证明材料，包括采购 合同及发票等，不得借 用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年 1月1日至招标公告 发布之日内，具有 计量模块、电能表 相关产品累计销售 业绩不少于15万。 （时间以合同签订 日期为准，须提供用 户合同封面、金额 页、合同签字盖章页 复印件、证明合同内 容的合同页、发票复 印件、发票查验结果 截图） | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十九：站内智能安全防护终端采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ18

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要 求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站内智 能 安 全防护 终端采 购 项目 | 热成像安全终端 | 详见技术规 范书 | 台 | 29 | 合同签 订 后 后 30 日内 | 24个月 | 买方指定 仓库地面 交货 | 1.厂商要求：制 造商或代理商2. 产品型式试验报 告或检测报告或 鉴定报告：提供 第三方检测机构 出具的有效的摄 像机检测报告3. 备注：代理商需 提供摄像机制造 商授权函及制造 商出具的质保函 | 业绩要求：2022年1 月1日至招标公告 发布之日内，具有安 全监控类或充电站 互动化类产品累计 销售业绩不少于80 万元。（时间以合同 签订日期为准，须提 供用户合同封面、金 额页、合同签字盖章 页复印件、证明合同 内容的合同页、发票 复印件、发票查验结 果截图） | 0.5 |
|  | 汇聚箱 | 详见技术规 范书 | 台 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8口POE数据转发终端 | 详见技术规 范书 | 台 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16路数据存储终端（8T） | 详见技术规 范书 | 台 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16路数据存储终端（16T） | 详见技术规 范书 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16路数据存储终端（24T） | 详见技术规 范书 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线数据传输终端 | 详见技术规 范书 | 台 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅材辅料 | 详见技术规范 书 | 项 | 19 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十：智能安全远动终端采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ19

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能安全远动终端采购项目 | 150~250A智能安全远动装置 | 额定电流：150~250A； 具备远程通电和断电功能； 可通过双模通信模块，实现上行载波通讯功能，下行微功率无线通讯功能，并与线路上电控箱里智能断路器实现自组网功能； 具备用电故障研判功能：可通过智能安全远动装置本地液晶屏或调试终端显示； | 套 | 20 | 合同签订后15 日内 | 36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供智能安全远动装置省级及以上国家认可的第三方权威检机构出具的有效检测报告3.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及照片等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有智能安全远动装置或类似低压智能开关销售业绩累计不少于150万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.8 |
|  | 250~400A智能安全远动装置 | 额定电流：250~400A； 具备远程通电和断电功能； 可通过双模通信模块，实现上行载波通讯功能，下行微功率无线通讯功能，并与线路上电控箱里智能断路器实现自组网功能； 具备用电故障研判功能：可通过智能安全远动装置本地液晶屏或调试终端显示。 | 套 | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400~630A智能安全远动装置 | 额定电流：400~630A； 具备远程通电和断电功能； 可通过双模通信模块，实现上行载波通讯功能，下行微功率无线通讯功能，并与线路上电控箱里智能断路器实现自组网功能； 具备用电故障研判功能：可通过智能安全远动装置本地液晶屏或调试终端显示。 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63A智能交流远动终端 | 额定电压及频率：220V，允许偏差为20％～+20％。频率：50Hz，允许偏差为6％～+2％； 功率消耗：在非通信状态下，交流远动装置消耗的视在功率应不大于5VA，有功功率应不大于2.5W； | 套 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能远程复位组件 | 远程控制 当急停装置处于按下状态时，如需远程复位，可通过后台直接下发命令到急停装置，急停装置接收到复位命令，启动并完成急停复位，并反馈急停装置触点复位状态。 使能控制 当急停装置处于按下状态时，如需远程复位，可通过控制器对应平台（如充电桩运营平台等）进行远程控制，控制器闭合常开干接点，急停装置接收到使能信号，启动并完成急停复位。 | 套 | 620 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能急停组价 | 兼容12Vdc/24Vdc两种电源，取电方便； 支持4G无线数据通讯，远程操作状态查询等功能； 支持设备主控的使能控制； 兼容传统急停装置Φ22mm安装尺寸； | 套 | 620 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能AI网关 | (1) 尺寸要求：（宽mm×长mm×厚mm)：≤90mm×194mm×46mm； (2) SIM卡座要求：翻盖式 6P大卡槽、全塑 、触点镀金； (3) 供电电压：单相100~240V； (4) 额定电流：0.4A; (5) RS485接口:应具有不少于1路RS485接口; | 套 | 100 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十一：中压通讯模块板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ20

| 项目 名称 | 物 资 名 称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交 货 日 期 | 质 保 期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额 （万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中压 通 讯 模 块 板 卡 代 加 工 采 购 项 目 | 长距 离通 讯模 块主 机板 卡 | 1.功耗：静态 功耗≤2W ; 动 态功耗≤15W； 2.通信频段： 9kHz～11MHz。 | 台 | 80 | 合 同 签 订 后 15 日 内 | 3 年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1.厂商要求:制造商2.生产厂房:(1).对于制造 商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地 的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其 中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋 产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂 房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于 因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证 的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的 有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的 现场核实。） (2).对于制造商投标，应提供生产、检验检测设 备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得 借用、租用其他公司设备。（贴片机、波峰焊 设备≥1台） | 业绩要求:2022年 1月1日至采购公 告 发布之日内，板卡 类产品业 绩不小 于 200万元。（时间 以合同签 订日 期 为 准，须提供用户合 同封 面、 金额 页、 合同签字盖章页 复印 件、证 明合 同内容的合同页、 发票 复印 件、发票查验结果 截图） | 5.7 |
|  | 长距 离通 讯模 块从 机板 卡 | 1.载波速率： 10kbps～ 3Mbps； 2.输出功率： 不大于10W。 | 台 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长距 离通 讯模 块中 继板 卡 | 1.通信延时： 双向传输时延 不大于13ms； 2.传输距离： 点对点距离≥ 10km；中继距 离≥40km。 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长距 离通 讯模 块无 线主 机 板 卡 | 1.接收电平范 围 ：≤ -40dBm； 2.容许信噪 比：≤14dB。 | 台 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长 距 离 通 讯 模 块 无 线 从 机 板 卡 | 1.端口标称阻 抗 ：75Ω； 2.抗衰减能 力：＞120dB。 | 台 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 长 距 离 通 讯 模 块 无 线 中 继 板 卡 | 1.通信延时： 双向传输时延 不大于1s； 2.传输距离： 点对点距离≥10km；中继距离≥40km。 | 台 | 45 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十二：智能融合控制器板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ21

| 项 目 名 称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 数 量 | 供 货 日 期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额 （万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智 能 融 合 控 制 器 板 卡 代 加 工 采 购 项 目 | 智 能 融 合 控 制 器 主 控 板 | 包含线路板加工， 焊接，三防，整机 组装，程序烧录， 测试及老化服务； 根据技术文件进行 加工 板子层数：4 板子厚度：1.6mm± 10% 阻焊颜色：绿色 阻焊覆盖：过孔盖 油，全塞孔 孔径公差：PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 6000 | 合 同 签 订 后 15 日 内 | 2年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.对于制 造商投标，应具有生产投 标产品所需的 生产 场地 的条件。（生产厂房应为 自有或长期租 赁。 其中 生产厂房为自有的提供 土地使用权 证 或房 屋产 权证；长期租赁的提供租 赁合同， 并提 供厂 房所有人的土地使用权 或房屋产 权 证 明。对于因各种原因未办 理土地所 有权证及房屋产权证的， 应提供乡 镇级及以上政府相关部 门出具的 有效证明材料。招标人有 权对其进 行进一步的现场核实。） （2）.对于制造商投标， 应提 供生 产、检验检测设备的证明 材 料，包括采购合同及发票 等，不得借用、租用其他 公司设备。（贴片机、波 峰焊设备≥1台） | 业绩要求：2022年1月1 日至招标公告发布日，板 卡类产品业绩不少于400 万元。（时间以合同签订 日 期为准，须提供用户合同 封面、金额页、合同签字 盖 章页复印件、证明合同内 容的合同页、发票复印 件、 发票查验结果截图） | 9 |
|  | 智 能 融 合 控 制 器 显 示 板 | 包含线路板加工，焊 接，三防，整机组装， 程序烧录，测试及老 化服务； 根据技术文件进行加 工 板子层数：2 板子厚度：1.6mm± 10% 阻焊颜色：绿色 阻焊覆盖：过孔盖油， 全塞孔 孔径公差：PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智 能 融 合 控 制 器 电 流 传 感 单 元 | A相、B相、C相电流 传感器1组、零线电 流传感器1组 | 6000 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十三：智能融合控制器模组板卡代加工项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ22

| 项 目 名 称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 数 量 | 供 货 日 期 | 质 保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智 能 融 合 控 制 器 模 组 板 卡 代 加 工 项 目 | 智能融合 控制器有 线通信板 | 包含线路板加工，焊接，三 防，整机组装，程序烧录， 测试及老化服务； 根据技术文件进行加工。板 子层数：2。板子厚度：1.6mm ±10%。阻焊颜色：绿色。阻 焊覆盖：过孔盖油，全塞孔。 孔径公差：PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 6000 | 合 同 签 订 后 15 日 内 | 2 年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交货 | 1.厂商要求：制 造 商2.生产厂房： （1）. 对于制造商投 标，应具有生产 投标产 品 所需的生产场地 的条件。（生产 厂房 应 为自有或长期租 赁。其中生产厂 房 为 自 有的提供土地使 用权证或房屋 产权 证；长期租赁的 提供租赁合 同， 并 提供厂房所有 人的土地使用权 或房屋产 权证 明。 对于因各种原因 未办理土 地所 有权证及房屋产 权证的，应 提供 乡镇级及以上政 府相关部 门出 具的有效证明材 料。招标人 有权 对其进行进一步的 现场核 实。） （2）.对于制造 商 投标， 应 提供 生产、检验检 测 设备 的 证明 材料，包括采 购 合同 及 发票等，不得 借 用、 租用其他公司设 备。（贴片机、波峰焊设备≥1台） | 业绩要求：2022 年1月1 日至 招标公告发布 日，板卡 类 产 品业绩不少于 100万 元。 （时间以合同 签 订日 期为准，须提供 用户 合同 封面、 金额页、合同签 字盖 章页 复印件、证明合 同内 容的合同页、发 票复印件、发票 查验结果截图） | 2.8 |
|  | 智能融合 控制器无 线通信板 | 包含线路板加工，焊接，三防，整机组装，程序烧录，测试及 老化服务； 根据技术文件进行加工。板子层数：2。板子厚度：1.6mm±10%。 阻焊颜色：绿色。阻焊覆盖：过孔盖油，全塞孔。孔径公差： PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能融合 控制 器 RS485&遥 信 主控板 | 包含线路板加工，焊接，三防，整机 组装，程序烧录，测试及 老化服务； 根据技术文件进行加工。板子层数： 2。板子厚度：1.6mm±10%。 阻焊颜色：绿色。阻焊覆盖：过孔盖 油，全塞孔。孔径公差： PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能融合 控制 器RS485& 遥 信 接口板 | 包含线路板加工，焊接，三防，整机 组装，程序烧录，测试及 老化服务； 根据技术文件进行加工。板子层数： 2。板子厚度：1.6mm±10%。 阻焊颜色：绿色。阻焊覆盖：过孔盖 油，全塞孔。孔径公差： PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能融合控制 器RS485通信 主控板 | 包含线路板加工，焊接，三防，整机 组装，程序烧录，测试及 老化服务； 根据技术文件进行加工。板子层数： 2。板子厚度：1.6mm±10%。 阻焊颜色：绿色。阻焊覆盖：过孔盖 油，全塞孔。孔径公差： PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能融合 控制 器RS485通 信接口板 | 包含线路板加工，焊接，三防，整机 组装，程序烧录，测试及 老化服务； 根据技术文件进行加工。板子层数： 2。板子厚度：1.6mm±10%。 阻焊颜色：绿色。阻焊覆盖：过孔盖 油，全塞孔。孔径公差： PTH= ± 3mil ;NPTH = ± 2mil | 3000 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十四：智能通信模块结构件及附件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ23

| 项 目 名 称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交 货 日 期 | 质 保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额 （万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智 能 通 信 模 块 结 构 件 及 附 件 采 购 项 目 | 电力 线通 信模 块结 构件 1 | 1、型式要求：符合 Q/GDW1375.2-2013《电力用户用电 信息采集系统型式规范》 2、外观尺寸（长×宽×高）不大于 160mm×112mm×71mm | 个 | 250 | 合 同 签 订 后 15 日 内 | 3年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | 1：厂商要求制造商2.生产厂房： （1）.对于制造商投标，应具 有生 产投标产品所需的生产场地 的 条 件。（生产厂房应为自有或长 期 租 赁。其中生产厂房为自有的提 供 土 地使用权证或房屋产权证；长 期 租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土 地使用权或房屋产权证明。对于因各 种原因未 办理 土地所有权证及房屋产权证的，应提 供乡镇级 及以上政府相关部门出具的有效证 明材料。招 标人有权对其进行进一步的现场核 实。） （2）.对于制造商投标，应提供生产、 检验检 测设备的证明材料，包括采购合同及 发票等，不得借用、租用其他公司设 备。 | 业绩要求：2022年1 月1 日至 招 标 公告发布之日内，具 有 设备 外 壳 或柜体类业绩不小于 80 万 元。 （时间以合同 签订 日 期 为 准，须提供用 户 合同 封 面、金额页、 合 同签 字 盖章页复 印 件、 证明 合同内 容 的 合 同页、发 票复 印件、发 票查验 结果截 图） | 2.5 |
|  | 电力 线通 信模 块结 构件 2 | 1、型式要求：符合 Q/GDW1375.2-2013《电力用户用电 信息采集系统型式规范》 2、外观尺寸（长×宽×高）不大于 290mm×180mm×95mm | 个 | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能 通信 模块 本体 结构 件 | 包含底座和强、弱电端子座 及接 线端子 采用一体注塑成型材质、上 盖、 端 子盖、翻盖、铭牌、外壳螺 钉及封印、T1紫铜表面电 镀散热片。 外观尺寸（长×宽×高）不 大于300mm×190mm×98mm | 套 | 6100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能 通信 模块 以太 网模 组结 构件 | 1、外壳材质：采用萨比克 PC+(10±2)%GF材质 2、外壳颜色：色卡号为 PANTONE Cool Gray 1U，颜 色与上盖一致 3、导光柱：萨比克聚碳酸 酯（PC）材料，透明度好、 阻燃、防紫外线 4、外观尺寸（长×宽×高） 不大于120mm×40mm×31mm | 套 | 6800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能 通信 模块 4G 模组 结构 件 | 1、包含外壳及天线 外壳材质：采用萨比克PC+(10±2)%GF材质 2、外壳颜色：色卡号为PANTONE Cool Gray 1U，颜色与上盖一致 3、导光柱：萨比克聚碳酸酯（PC）材料，透明度好、阻燃、防紫外线 4、外观尺寸（长×宽×高）不大于120mm×40mm×31mm | 套 | 7000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能 通信 模块 串行 结构 件 | 1、外壳材质：采用萨比克PC+(10±2)%GF材质 2、外壳颜色：色卡号为PANTONE Cool Gray 1U，颜色与上盖一致 3、导光柱：萨比克聚碳酸酯（PC）材料，透明度好、阻燃、防紫外线 4、外观尺寸（长×宽×高）不大于120mm×40mm×31mm | 套 | 6300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力线通信模块模块线束 | - 材质要求：材质必须使用信号屏蔽线； 2、环境温度：正常使用的环境温度在-40℃和+80℃之间。 3、外观尺寸（长×宽×高）不大于120mm×40mm×31mm | 条 | 540 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十五：电能计量配件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ24

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能计量配件采购项目 | 互感器二次回路检测设备，二次压降及二次负荷测试组件 | 1.测TV压降比差 (f）：±( 0.001～20.00 )% 2.测TV压降角差 (δ）：±( 0.1～2000 ) ' 3.测TV负荷电导 (G）：±( 0.0100～50.0 )mS 4.测TV负荷电纳 (B）：±( 0.0100～50.0 )mS | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：集货商 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有仪器仪表或电气配件电气配件类业绩累计不少于100万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.5 |
|  | 100A电流钳组件 | 额定电流100A，钳口20mm，电流测量范围0.01In-1.2In，线长3米。 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线高压变比测试组件 | 高压一次电流输入特性：测量范围：1～300A；准确度：2级；分辨率：0.1A 二次电流输入特性：测量范围： 0～6A；准确度：0.5级；分辨率：0.01A 变比测量精度：准确度：2级；分辨率：0.1 工频频率输入特性：测量范围： 45～55Hz；准确度：0.05Hz；分辨率：0.01Hz | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字式电能表现场校验组件 | 电压范围： 0 ~ 120V 电压准确度： (20～120V) 0.05%RD 电流范围：0~10A 精确范围 50mA ~ 6A 0.05%RD 有功功率准确度： 0.05级 PF > 0.5 无功功率测量准确度： 0.2级 PF≥0.5 标准表电能脉冲输出： 1）电能输出脉冲常数（P/kWh）可设置范围 3600～ 2000000 P/kWh。 2）输出为光隔离输出。 误差显示脉冲输入： 1）校验脉冲数设置范围：1～100。 2）有源/无源电脉冲自动适应，通过光电采集器可以接收光脉冲输入。 通信协议： IEC61850-9-1/ IEC61850-9-2/IEC61850-9-2LE/IEC60044-8/国网FT3。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有源不平衡补偿组件 | 额定交流输入线电压：AC400V（60%～120%） 频率：50Hz 全响应时间：≤20ms 三相电流不平衡度：≤5% 模块无功补偿率：≥97% | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能表检测设备，现场接线模拟检查装置三相组件 | 电能表检测设备，现场接线模拟检查装置，三相 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供电服务记录组件（单机版） | 录影视频：1920×1080P/30、1280×720P/30、640×480P/30 视频码率：10 M bit/S（动态） 视频延录功能可设定：关闭/5秒/10秒/20秒 支持Wi-Fi | 套 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供电服务记录组件（网络版） | 操作系统：Android 12 Wifi：支持，2.4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac（5GHz仅欧版） 主摄像头500M（全彩夜视） +前摄FF500M 视音频同步录制，独立双码流（本地录像和4G远程视频） | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流互感器误差测试组件 | 整机准确度：被测电流互感器误差限值的1/3 测试范围：(5～25000)A/5A 和 (1～5000)A/1A 二次负荷：2.5VA～300VA 、COSφ＝0.1～1.0 被检电流互感器准确度范围：0.5、0.5S、0.2及0.2S 电阻、导纳：测量误差≤5.0% 测量范围：R：0.00Ω～20.0Ω,Y：0.000mS～100.0mS | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量装置综合测试组件 | 有功电能：±0.2%、±0.5% 功 率 ：±0.2%、±0.5% 电 压 ：±0.2%、±0.5% 电 流 ：±0.2%、±0.5% 频 率 ：±0.05Hz 相 位 ：±1° 范围360°，分辨率0.1°，基本误差±1.0° | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压互感器误差测试组件 | 百分表：1级。 测量范围： f:0.0000%~200.0% δ:0.000′~999.9′ 功率因数：0.1L～1～0.1C | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 载波式无线二次压降测试组件 | 1.由一台手持主机和一台手持分机组成 2.无线方式实时测量三相PT二次压降，包括PT侧电压、电表侧电压、比差、角差、压降、合成误差 3.关口电能表误差测试，精度可达0.05级 4.可测电压、电流、相位、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波和波形 5.可判断接线错误及提供追补率计算 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采集终端检测设备三相组件 | 电压等级：AC90V-286V 接口方式：载波转G模块 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高低压CT变比综合测试组件 | 电压范围及精度：0-500V，0.2% 高压电流钳：0-600A，0.5% (35kV) 柔性电流钳：0-3000A，1.0% 低压电流钳：0-10A，0.5% | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准电流互感器组件 | 1.一次电流：5~2000 A 2.二次电流：5A 3.准确级为0.01S 4、COSΦ=1 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流互感器现场测试组件 | 1.CT测量范围：5～25000/5A 5~5000/1A 2.二次负荷 5～300VA(5A) 5~100VA(1A) 3.输出容量 1～10VA 输出电流0.02～ 0.2A COSφ=0.1~1 4.可以测量1～0.2S级电流互感器 5.内置校验仪精度：2级（可单独检定） 6.内置标准互感器精度：0.05S级（可单独检定） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | CT伏安特性测试组件 | 自动给出拐点电压/电流、10%(5%）误差曲线、准确限值系数（ALF）、仪表保安系数（FS）、二次时间常数（Ts）、剩磁系数（Kr）、饱和及不饱和电感等CT参数。测试满足GB/T 20840.2等各类互感器标准，并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压互感器现场测试组件 | 1.主要用来检定电压比为6kV/100V、（6/√3）kV/（100/√3）V、 6.6kV/100V、（6.6/√3）kV/（100/√3）V、10kV/100V、（10/√3）kV/（100/√3）V、20kV/100V、（20/√3）kV/（100/√3）V、 35kV/100V、（35/√3）kV/（100/√3）V、66kV/100V、（66/√3）kV/（100/√3）V、和（110/√3）kV/（100/√3）V的1级至0.2级现场电磁式电压互感器（可带有其他二次绕组） 2.内置校验仪精度：2级（可单独检定） 3.内置标准互感器精度：0.05级（可单独检定） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量箱（柜）门封印 | 封印条码：门封的条码、编号字符串和汉字标识分别在封印的三个相邻的侧面印刷。条码采用一维128条码，编号字符串采用Times New Roman字体，英文采用大写；汉字标识为“XX电业局”，宋体。条码采用激光刻码，识读率为100%。 条码长宽不超过20*5 mm。 封丝要求计量屏（柜、箱）门封印的封丝应为多股钢丝线，可不包塑，直径为1.8mm。封印钢丝股数不少于8股。计量屏（柜、箱）门封印的封丝应能承受不小于300kg的拉力。 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表计穿线封 | 条码质量试验：封印的编码要求及条码质量符合公司企业标准Q/GDW 1205《电能计量器具条码》的相关要求，打码方式宜使用激光打码方式，其编码及数字序列号正确率100%。 强度试验：对施封后的穿线式封印的封线环扣施加任意方向的60N拉力，封线应无拉断及被拉出现象。 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能表卡扣封 | 强度要求：封印施加30N的加封力或者10N启封力，封印上表面不应有凹痕、裂纹等损伤。 施封力与启封力要求： 要求施封力应不大于30N，启封力不大于100N。 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型断路器4p,100A组件 | 微型断路器（4P/100A），1.4P，100A，3X220V2；与智能电能表实现上电自动配对功能。3.具备与智能电能表进行信息安全交互，实现微断通断控制及状态感知，达到对用户侧供电状态的有效监控。4.具备过载、短路功能。 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表后漏电小型断路器4P63A组件 | 表后漏电小型断路器4P63A，接线方式：4P 三相四线制。额定工作电压Un：2P 230V/400 AC / 50Hz。额定电流In63A。控制回路电源电压230VAC/ 50Hz。 | 套 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采集终端接插件 | 额定电压：AC380V 额定电流In：≤100A 接插件规格：Φ7.5（60A），Φ8.5（80,100A） 导线连接方式：铜导线连接 温升（k）：≤60k（In≤63A）；≤70k（In：80A,100A） 绝缘材料性能：绝缘材料的阻燃等级不低于V0级 耐热性试验：测量球的压痕直径不得超过2mm | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型断路器4p,125A组件 | 微型断路器（4P/125A），1.4P，125A，3X220V；2.与智能电能表实现上电自动配对功能。3.具备与智能电能表进行信息安全交互，实现微断通断控制及状态感知，达到对用户侧供电状态的有效监控。4.具备过载、短路功能。 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三相四线联合接线组件 | 名称联合接线盒，防窃电盖罩，三相四线 参数： 剥线长度（mm）10 螺钉公称直径（mm）M4 扭矩（Nm）1.5-1.8 电压（V）220 电流（A）20 截面（mm2）1.5-6 外形尺寸（厚/宽/高）130/178/47.3 安装尺寸157Xø4.2 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫码共享插座6位 | 扫码共享插座，位数6位， 额定电压 AC230V 额定电流 10A 最大功率 2.3kW 计量准确度 有功 1 级 继电器 火、零线双路开关（250VAC/16A） 通信方式 NB 工作环境 工作温度 -25℃～+60℃ 极 限 工 作 温度 -40℃～+85℃ 相对湿度 ≤95℅（无凝露） 电源与功耗 交流电源： 150V～250V；静态功耗： ≤0.5W 外形尺寸（mm） 86×86×49 报警功能 漏电、过充、过流、过压、过温 剩余动作电流 10mA | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 台区JP柜智能接插件 | 台区JP柜智能接插件，电压380V，材质塑料 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空开铜铝接线插片，螺丝款（10mm2） | 空开铜铝接线插片，螺丝款（10mm2） | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不停电换表插件，单相 | 不停电换表插件，单相，换表工具型式：插拔式，尺寸：103*117*16 | 套 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 免压自锁接线器（10mm2） | 免压自锁接线器（10mm2），工作电压：≤10KV；工作温度～50℃-250℃；匹配导线：适应于多股铜、铝中间无钢芯导线；护套阻燃等级：V0级；防尘防水等级：IP57。 | 套 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三相三线联合接线组件 | 名称三相三线联合接线盒，防窃电盖罩，参数：三相三线 剥线长度（mm）10 螺钉公称直径（mm）M4 扭矩（Nm）1.5-1.8 电压（V）220 电流（A）20 截面（mm2）1.5-6 外形尺寸（厚/宽/高）130/178/47.3 安装尺寸157Xø4.2 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型断路器2p,63A组件 | 微型断路器（2P/63A），1.2P，63A，3X220V；2.与智能电能表实现上电自动配对功能。3.具备与智能电能表进行信息安全交互，实现微断通断控制及状态感知，达到对用户侧供电状态的有效监控。4.具备过载、短路功能。 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镀锡组件，E10 | 铜镀锡，E10-18，AC240V，塑料，单个 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镀锡组件，E16 | 铜镀锡，E16-18，AC240V，塑料，单个 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镀锡组件，E25 | 铜镀锡，E25-18，AC240V，塑料，单个 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镀锡组件，E35 | 铜镀锡，E35-18，AC240V，塑料，单个 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十六：充电设备优化提升组件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ25

| 项目 名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备优化提升组件采购项目 | 20kW功率转换组件1 | 额定功率：20kW；交流电压范围：AC285V~AC475V；直流输出电压范围：50~1000Vdc（可调）；恒功率输出范围：300~500Vdc，500~1000Vdc；输出电流范围：DC 0.5～67A。 | 个 | 262 | 合同签订后15日内 | 36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同、照片等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电气设备或电气元器件累计销售业绩不少于150万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.1 |
|  | 20kW连接及显示组件1 | 具备人机显示、状态指示灯及操作按键；交流输入、直流输出、通信接口及转接板等，端子定义应符合要求。 | 个 | 262 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20kW功率防护外壳1 | 外壳防护等级不低于IP20,铁质外壳、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理，整体尺寸应符合要求。 | 个 | 262 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20kW功率转换组件2 | 额定功率：20kW；交流电压范围：AC 285V~AC 475V；直流输出电压范围：50~750Vdc（可调）；恒功率输出范围：300~500Vdc，500~750Vdc；输出电流范围：DC 0～67A； | 个 | 181 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20kW连接及显示组件2 | 具备人机显示、状态指示灯及操作按键；交流输入、直流输出、通信接口及转接板等，端子定义应符合要求。 | 个 | 181 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20kW功率防护外壳2 | 外壳防护等级不低于IP20,铁质外壳、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理，整体尺寸应符合要求。 | 个 | 181 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30kW功率转换组件3 | 额定功率：30kW；交流电压范围：AC 285V~AC 475V；直流输出电压范围：50~1000Vdc（可调）；恒功率输出范围：300~1000Vdc；输出电流范围：DC 0.5～100A； | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30kW连接及显示组件3 | 具备人机显示、状态指示灯及操作按键；交流输入、直流输出、通信接口及转接板等，端子定义应符合要求。 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30kW功率防护外壳3 | 外壳防护等级不低于IP20,铁质外壳、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理，整体尺寸应符合要求。 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40kW功率转换组件4 | 额定功率：40kW；交流电压范围：AC 285V~AC 475V；直流输出电压范围：50~1000Vdc（可调）；恒功率输出范围：300~1000Vdc；输出电流范围：DC 1～133A； | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40kW连接及显示组件4 | 具备人机显示、状态指示灯及操作按键；交流输入、直流输出、通信接口及转接板等，端子定义应符合要求。 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40kW功率防护外壳4 | 外壳防护等级不低于IP20,铁质外壳、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理，整体尺寸应符合要求。 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关控制组件-1 | 主要负责动态功率分配的桥接开关控制，输入电源电压为12V±3V，具备CAN通讯功能和地址拨码开关等功能，相关参数应符合要求。 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关控制防护外壳-1 | 结构外形尺寸、固定孔尺寸、端子形式及端子定义等应符合要求。 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电控制组件-1 | 电气接口包括充电连接导引控制、CAN通讯、直流电能表通信、直流回路高压采集、直流输出回路开关设备的控制与状态采集等，输入电源电压为12V±3V，具备CAN通讯功能和地址拨码开关等功能，相关参数应符合要求。 | 个 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电主控防护外壳-1 | 结构外形尺寸、固定孔尺寸、端子形式及端子定义等应符合要求。 | 个 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接装置线束1 | 额定工作电压：1000V；额定工作电流：250A；动力线径：80mm2/35mm2/≥16mm2；辅助电源线径：2.5mm2；通讯线、温度采样线、控制线及反馈线径：0.75mm2；连接装置线缆长度：5米；连接装置锁定时，反馈回路导通；技术要求满足GB/T 20234.3。 | 根 | 162 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接装置插头组件1 | 带应急解锁功能,技术要求满足GB/T20234.3。 | 个 | 162 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接装置线束2 | 额定工作电压：1000V；额定工作电流：250A；动力线径：80mm2/35mm2/≥16mm2；辅助电源线径：2.5mm2；通讯线、温度采样线、控制线及反馈线径：0.75mm2；连接装置线缆长度：7.5米；技术要求满足GB/T 20234.3。 | 根 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接装置插头组件2 | 带应急解锁功能,技术要求满足GB/T20234.3。 | 个 | 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接装置线束3 | 轻量型充电连接装置；额定工作电压：1000V；额定工作电流：250A；动力线径：4*35mm2；接地线径：≥6mm2；辅助电源线径：2.5mm2；通讯线、温度采样线、控制线及反馈线径：0.75mm2；连接装置线缆直径：≤30.5±0.5mm；连接装置线缆长度：5米；连接装置锁定时，反馈回路导通；技术要求满足GB/T 20234.3。 | 根 | 83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接装置插头组件3 | 带应急解锁功能,技术要求满足GB/T20234.3。 | 个 | 83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 密封连接头组件 | 材质要求：黄铜镀镍 防护等级：IP66及以上； 规格尺寸等应满足相应要求。 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流控制器组件1 | 额定电流：150A；带一组常开/常闭辅助触点，需要与原设备匹配。 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流控制器组件2 | 额定电流：225A；带一组常开/常闭辅助触点，需要与原设备匹配。 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流控制器组件3 | 额定电流：265A；带一组常开/常闭辅助触点，需要与原设备匹配。 | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流控制器组件4 | 额定电流：330A；带一组常开/常闭辅助触点，需要与原设备匹配。 | 个 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护控制器组件1 | 规格：150A/3P；带一组常开/常闭辅助触点，需要与原设备匹配。 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护控制器组件2 | 规格：250A/3P；带一组常开/常闭辅助触点，需要与原设备匹配。 | 个 | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护控制器组件3 | 规格：350A/3P；带一组常开/常闭辅助触点，需要与原设备匹配。 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护控制器组件4 | 规格：400A/3P；带一组常开/常闭辅助触点，需要与原设备匹配。 | 个 | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压直流控制器组件1 | 额定工作电流：300A；额定工作电压：DC1000V；线圈工作电压：9～36V DC；机械寿命≥10万次，电气寿命≥1000次；负载电流 250A；1s通，9s断；阻性负载。 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压直流控制器组件2 | 额定工作电流：250A；线圈工作电压：额定 9～36V DC；机械寿命≥10万次，电气寿命≥1000次；负载电流 250A；1s通，9s断；阻性负载。 | 个 | 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压直流控制器组件3 | 规格参数：12V 20A，需要与原设备匹配。 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 速断保护器组件1 | 规格参数：350A/1000VDC，需要与原设备匹配。 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 速断保护器组件2 | 规格参数：300A，需要与原设备匹配。 | 个 | 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率分配组件-1 | 电源电压12V；含地址拨码开关；负责充电模块的功率控制、开关模块的输出控制、环境调控等功能。 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率分配防护外壳-1 | 规格尺寸及端子定义等应符合要求。 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人机交互组件1 | 液晶一体式，带附配件，需要与原设备匹配。 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人机交互组件2 | 接口类型：LVDS接口，电阻触摸彩屏，支持亮度感光自动调节功能，，输入电压：DC 5.0V，需要与原设备匹配。 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | A型开关控制组件-2 | 为四进两出开关模块，实现四路直流输入投切到两路直流输出的任一路直流输出。硬件由监控开关控制回路及直流接触器等组成，监控板卡输入电源电压为12V±3V，具备CAN通讯功能和地址拨码开关等功能。 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | A型开关防护外壳-2 | 结构外形尺寸、固定孔尺寸、端子形式及端子定义等应符合要求。 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接装置安装座组件 | 连接装置安装座，需要与原设备匹配。 | 个 | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型保护器组件1 | 规格参数：16A。 | 个 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主控制板组件-1 | 工作电源：DC12V；由CPU处理器、非易失性存储器、ESAM模块、定位模块、语音模块、通信接口、显示接口、开关量输入接口、开关量输出接口、时钟、电源等部分组成，具备与车联网平台和充电控制器通信，实现认证、结算、人机交互等业务功能。 | 个 | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主控防护外壳-1 | 结构外形尺寸、固定孔尺寸、端子形式及端子定义等应符合要求。 | 个 | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主控制板组件-2 | 工作电源：DC12V；由CPU处理器、非易失性存储器、ESAM模块、定位模块、语音模块、通信接口、显示接口、开关量输入接口、开关量输出接口、时钟、电源等部分组成，具备与车联网平台和充电控制器通信，实现认证、结算、人机交互等业务功能。 | 个 | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主控防护外壳-2 | 结构外形尺寸、固定孔尺寸、端子形式及端子定义等应符合要求。 | 个 | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能计量组件1 | 参比电压：1000V；参比电流：300A/75mV；通讯方式：双路RS485；通信协议：645/698；波特率：2400；工作电压：5-36V；准确度等级：1.0；显示精度：小数点后3位。 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人机交互组件3 | 接口类型：LVDS接口，电阻触摸彩屏，支持亮度感光自动调节功能，，输入电压：DC 5.0V，需要与原设备匹配。 | 个 | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人机交互组件4 | 接口类型：LVDS接口，电容触摸彩屏，支持亮度感光自动调节功能，，输入电压：DC 5.0V，需要与原设备匹配。 | 个 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电磁锁定组件 | 实现对充电枪电子锁的锁止和解锁控制，确保充电过程的电气安全。电子锁控制板应具备储能电源，当12V工作电源消失时，其荷电容量应保证在低温环境条件下能可靠解锁电子锁；电磁锁板的结构外形尺寸及端子等应符合相关要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信天线组件 | 接口：标准SMA接口； 安装方式：M12螺钉固定 防护等级：IP67 | 个 | 369 |  |  |  |  |  |  |
|  | 读写组件 | 非接触式读卡器，具备自复位功能，内置看门狗，自带蜂鸣器，具备通信和电源指示灯，读卡器的结构外形尺寸及端子等应符合相关要求。 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制按钮 | 额定工作电压：AC660V/AC220V；额定工作电流：10A；颜色：红色；触点形式：4NO/2NO+2NC；需要与原设备匹配。 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压直流控制器组件4 | 额定电流‌：300A；‌触点形式‌：双动合触点；‌辅助功能‌：带辅助触点（常开）；线圈工作电压：DC12/24V；适用于直流电路控制，可承载高压直流负载。 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 速断保护器组件3 | 直流速断保护，基座可视指示；带辅助微动开关，需要与原设备匹配。 | 个 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流电流测量组件 | 额定电流：300A；额定压降：75mV；准确度：0.2级；短时过载能力：120%，1小时；符合国网接入要求，应具备相关检测报告。 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能计量组件2 | 静止式直流电能计量装置，需要与原设备匹配；具有国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告；产品在最新强制性认证名录中，提供国家3C强制性产品认证证书； | 个 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流电源组件1 | 输入电压范围：AC220V±20%；输出：24VDC，150W；需要与原设备匹配。 | 个 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流电源组件2 | 输入电压范围：AC220V±20%；输出：12VDC/12.5A，150W；需要与原设备匹配。 | 个 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 速断保护器组件4 | 额定工作电流：15A；带卡装式底座，带辅助触点；应用回路：泄放电路；需要与原设备匹配。 | 个 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电阻组件 | 定值线绕电阻器；功率等级：200W/75Ω；安装尺寸需符合设备要求。 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 散热组件 | 额定工作电压：220VAC；配置：满配M5*80安装用不锈钢螺丝；尺寸要求：206*206*72mm；配金属防护网罩；安装尺寸需符合设备要求。 | 个 | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压辅助控制组件1 | 线圈额定电压：12VDC；触点形式：2Z（2对转换触头）；触点负载：10A；安装方式：卡规式，含配套底座；需要与原设备匹配。 | 个 | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低压辅助控制组件2 | 线圈额定电压：12VDC；触点形式：2H（2对常开触点）；触点负载：25A；触点和线圈不分极性，螺栓式；需要与原设备匹配。 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源防雷组件 | C级，3N+1P,40KA,防雷模块。 | 个 | 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型保护器组件2 | 规格参数：2P/16A，需要与原设备匹配。 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电终端控制板 | 控制主板主要包括车辆控制导引、电源采集、控制与保护、串口通讯接口等 | 块 | 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电终端连接组件 | 接口符合GB/T 20234.2-2015,具备温度检测功能，线缆末端压接相应线鼻子等附件，线缆长度、线径等符合相关要求。 | 个 | 185 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电终端防护组件 | 外壳防护等级要求IP54及以上，结构外形尺寸等应符合相关要求。 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电终端保护组件 | 规格：2P/63A，带漏电保护器 | 个 | 409 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动作保护组件1 | 极数：3P，塑壳式；额定工作电流：250A；额定短路分断能力：≥35kA。 | 台 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动作保护组件2 | 极数：4P；过载脱扣类型：复式脱扣器；N极形式：N极不安装过电流脱扣器，且N极与其他三极一起合分；保护功能；具备过载、短路等保护功能。 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动作保护组件3 | 规格：32A；保护功能；具备过载、短路等保护功能；具体参数符合设备要求。 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动作保护组件4 | 规格：62A；保护功能；具备过载、短路等保护功能；具体参数符合设备要求。 | 台 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动作保护组件5 | 规格：125A；保护功能；具备过载、短路等保护功能；具体参数符合设备要求。 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动作保护组件6 | 规格：160A；保护功能；具备过载、短路等保护功能；具体参数符合设备要求。 | 台 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动作保护组件7 | 规格：63A/4P；保护功能：带漏电保护功能；具体参数应符合要求。 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动作保护组件8 | 规格：63A/2P；保护功能：带漏电保护功能；具体参数应符合要求。 | 个 | 405 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电压限制组件1 | 规格：40A/4P；保护功能齐全，具体参数应符合要求。 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电压限制组件2 | 规格：65A/4P；保护功能齐全，具体参数应符合要求。 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电压限制组件3 | 规格：65A/2P；保护功能齐全，具体参数应符合要求。 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过电压限制组件4 | 规格：40A/2P；保护功能齐全，具体参数应符合要求。 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 户外照明组件 | 光源：LED，功率：150W；色温规格：65000K；户外立杆安装。 | 个 | 119 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可视化支撑组件 | 直径：∅90，厚4mm；杆高：4m；带300mm 横杆支架。 | 套 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐火隔离组件 | 检测报告：需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效型式试验报告；试验报告关键检测项目：耐火性能、气密性能、水密性能、产烟毒性、卤素含量等；强制性认证：属于最新强制性认证名录中的产品，必须提供有效的3C国家强制性产品认证证书。 | KG | 185 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车位控制组件 | 结构形式：钢管式；主体材质：钢管；安装高度：离地高度 ≥ 0.3米；安装方式：地面安装；表面处理：防锈处理。 | 个 | 210 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行为监视组件-1 | 分辨率：200万像素；镜头焦距：4mm；夜视功能：双光全彩；核心功能：支持双向语音对讲、手机APP远程监控；供电与连接：POE供电；存储方式：内置256G内存卡。 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行为监视防护外壳-1 | 防护等级：户外防水。 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |

备注：具体供货不局限于上述产品，安装方式（卡轨/平装）以项目需求为准。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十七：充电设备户外柜外壳采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ26

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备户外柜外壳采购项目（包一） | 充电设备户外柜 | 具体详见技术要求。 | 面 | 7624 | 合同签订后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内,具有屏柜体类或者箱体类产品累计销售业绩不少于400万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 10 |
| 充电设备户外柜外壳采购项目（包二） | 充电设备户外柜 | 具体详见技术要求。 | 面 | 6442 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商；2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内,具有屏柜体类或者箱体类产品累计销售业绩不少于400万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 9 |
| 充电设备户外柜外壳采购项目（包三） | 充电设备户外柜 | 具体详见技术要求。 | 面 | 4294 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商；2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内,具有屏柜体类或者箱体类产品累计销售业绩不少于400万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 7 |
| 充电设备户外柜外壳采购项目（包四） | 充电设备户外柜 | 具体详见技术要求。 | 面 | 3113 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商；2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内,具有屏柜体类或者箱体类产品累计销售业绩不少于400万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十八：交直流充电设备连接器采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ27

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流充电设备连接器采购项目（包一） | 直流充电设备连接器1（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤34mm，适配于M50*1.5（30-35）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 3600 | 合同签订后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告；3.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有充电设备连接器累计销售业绩不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 9.2 |
|  | 直流充电设备连接器2（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤31mm，适配于M40（25-32.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器3 | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 动力线径：80mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 225 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器4 | 额定电压：1000V；额定电流：160A， 动力线径：50mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤36mm，线缆外径：适配于M50*1.5（32-38）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器5 | 额定电压：1000V；额定电流：125A， 动力线径：35mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤35mm，线缆外径：适配于M50*1.5（25-37）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器6 | 额定电压：1000V；额定电流：40A， 动力线径：≥6mm²；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤28mm，线缆外径：适配于M40*1.5（22-30）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器7（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：300A， 动力线：不低于4*50mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2；BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器1 | 额定电流：32A，额定电压：250V AC； 总线长：5米（不含枪头长度）；动力线径不小于6mm²；线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头；含空座、线束、温度检测、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器4（有序） | 充电桩采用GB/T 18487.1—2023描述的连接方式C，额定电流：32A，额定电压：250V AC; 总线长：3.5米（不含枪头长度）； 动力线径6mm²，线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头； 含空座、线束、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；应有序充电“模拟拔枪”的需要，枪线要有可控CC和PE连接电阻的接线，即断开S3开关与PE的连接，将原连接点通过接线引出，通过充电桩常闭开关控制，其他要求详见技术文件。 | 套 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 交直流充电设备连接器采购项目（包二） | 直流充电设备连接器1（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤34mm，适配于M50*1.5（30-35）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 2800 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商；2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告；3.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有充电设备连接器累计销售业绩不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 7.2 |
|  | 直流充电设备连接器2（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤31mm，适配于M40（25-32.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器3 | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 动力线径：80mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器4 | 额定电压：1000V；额定电流：160A， 动力线径：50mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤36mm，线缆外径：适配于M50*1.5（32-38）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器5 | 额定电压：1000V；额定电流：125A， 动力线径：35mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤35mm，线缆外径：适配于M50*1.5（25-37）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器6 | 额定电压：1000V；额定电流：40A， 动力线径：≥6mm²；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤28mm，线缆外径：适配于M40*1.5（22-30）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器7（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：300A， 动力线：不低于4*50mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2；BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器1 | 额定电流：32A，额定电压：250V AC； 总线长：5米（不含枪头长度）；动力线径不小于6mm²；线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头；含空座、线束、温度检测、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器4（有序） | 充电桩采用GB/T 18487.1—2023描述的连接方式C，额定电流：32A，额定电压：250V AC; 总线长：3.5米（不含枪头长度）； 动力线径6mm²，线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头； 含空座、线束、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；应有序充电“模拟拔枪”的需要，枪线要有可控CC和PE连接电阻的接线，即断开S3开关与PE的连接，将原连接点通过接线引出，通过充电桩常闭开关控制，其他要求详见技术文件。 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 交直流充电设备连接器采购项目（包三） | 直流充电设备连接器1（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤34mm，适配于M50*1.5（30-35）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 1600 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商；2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告；3.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有充电设备连接器累计销售业绩不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.1 |
|  | 直流充电设备连接器2（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤31mm，适配于M40（25-32.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器3 | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 动力线径：80mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器4 | 额定电压：1000V；额定电流：160A， 动力线径：50mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤36mm，线缆外径：适配于M50*1.5（32-38）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器5 | 额定电压：1000V；额定电流：125A， 动力线径：35mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤35mm，线缆外径：适配于M50*1.5（25-37）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器6 | 额定电压：1000V；额定电流：40A， 动力线径：≥6mm²；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤28mm，线缆外径：适配于M40*1.5（22-30）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器7（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：300A， 动力线：不低于4*50mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2；BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器1 | 额定电流：32A，额定电压：250V AC； 总线长：5米（不含枪头长度）；动力线径不小于6mm²；线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头；含空座、线束、温度检测、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器4（有序） | 充电桩采用GB/T 18487.1—2023描述的连接方式C，额定电流：32A，额定电压：250V AC; 总线长：3.5米（不含枪头长度）； 动力线径6mm²，线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头； 含空座、线束、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；应有序充电“模拟拔枪”的需要，枪线要有可控CC和PE连接电阻的接线，即断开S3开关与PE的连接，将原连接点通过接线引出，通过充电桩常闭开关控制，其他要求详见技术文件。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 电子锁带反馈信号，未锁枪的反馈状态（常开或常闭）根据项目实际需求经双方技术确认后执行；工业电缆接头（防水）是和充电设备连接器配套安装的法兰。

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二十九：充电设备散热风扇采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ28

| 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 供货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备散热风扇采购项目（包一） | 过滤风扇1（60kW V2G设备） | 方形EC轴流风机;AC220V输入;设备尺寸：120mm(长)*120mm（宽），厚度38mm; 安装孔距：105mmX105±0.3mm;具体详见技术要求。 | 套 | 120 | 合同签订后后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.3C认证证书：3C认证证书或承诺供货时提供所投产品3C认证证（供货时再提供3C，需出具承诺函）；3.备注：代理商需提供制造商授权函及质保函。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有风扇类产品累计销售业绩不少于150万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 3.1 |
|  | 过滤风扇2（国网六统一设备用） | 方形EC轴流风机;AC220V输入；设备尺寸：205mmX205mm；厚度：72mm；安装开孔尺寸：174mmX174±0.3mm；具体详见技术要求。 | 套 | 4980 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇3及配套过滤器（通讯柜用） | 过滤器+散热风机：设备尺寸：255mmX255mmX106mm；安装孔尺寸：225mmX225mm配套过滤器防护等级：IP54； 散热风机：AC220V输入；具体详见技术要求。 | 套 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇4（壁挂式直流桩用） | 方形DC轴流风机;DC12V输入;设备尺寸：80mm(长)*80mm（宽），厚度38mm; 安装孔距：71.5mmX71.5±0.3mm;配套过滤罩：尺寸：116.5*116.5*22开口尺寸：93*93±0.1 材料：阻燃ABS-FR G3防尘棉 | 套 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇5（欧标桩型、2024国网集招分体柜用） | 圆形EC离心风机；AC220V输入；设备尺寸：∅355mm；厚度：206mm（不含导风圈）；安装开孔尺寸∅115mm： 需配置导风圈,导风圈外形尺寸:∅350mm，厚度：30mm 具体详见技术要求。 | 套 | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇6（2024国网集招一体机用） | 圆形EC离心风机；AC220V输入；设备尺寸：∅250mm；厚度：99-102mm（不含导风圈）；安装开孔尺寸∅90mm： 需配置导风圈,导风圈外形尺寸:∅255mm，厚度：31mm 具体详见技术要求。 | 套 | 960 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇7（800群充分体柜用） | 圆形EC离心风机；AC380V输入；设备尺寸：∅404mm；厚度：273mm（不含导风圈）；安装开孔尺寸∅186mm： 需配置导风圈,导风圈外形尺寸:∅422mm，厚度：76mm 具体详见技术要求。 | 套 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 充电设备散热风扇采购项目（包二） | 过滤风扇1（60kW V2G设备） | 方形EC轴流风机;AC220V输入;设备尺寸：120mm(长)*120mm（宽），厚度38mm; 安装孔距：105mmX105±0.3mm;具体详见技术要求。 | 套 | 80 | 合同签订后后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.3C认证证书：3C认证证书或承诺供货时提供所投产品3C认证证（供货时再提供3C，需出具承诺函）；3.备注：代理商需提供制造商授权函及质保函。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有风扇类产品累计销售业绩不少于150万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.1 |
|  | 过滤风扇2（国网六统一设备用） | 方形EC轴流风机;AC220V输入；设备尺寸：205mmX205mm；厚度：72mm；安装开孔尺寸：174mmX174±0.3mm；具体详见技术要求。 | 套 | 3320 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇3及配套过滤器（通讯柜用） | 过滤器+散热风机：设备尺寸：255mmX255mmX106mm；安装孔尺寸：225mmX225mm配套过滤器防护等级：IP54； 散热风机：AC220V输入；具体详见技术要求。 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇4（壁挂式直流桩用） | 方形DC轴流风机;DC12V输入;设备尺寸：80mm(长)*80mm（宽），厚度38mm; 安装孔距：71.5mmX71.5±0.3mm;配套过滤罩：尺寸：116.5*116.5*22开口尺寸：93*93±0.1 材料：阻燃ABS-FR G3防尘棉 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇5（欧标桩型、2024国网集招分体柜用） | 圆形EC离心风机；AC220V输入；设备尺寸：∅355mm；厚度：206mm（不含导风圈）；安装开孔尺寸∅115mm： 需配置导风圈,导风圈外形尺寸:∅350mm，厚度：30mm 具体详见技术要求。 | 套 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇6（2024国网集招一体机用） | 圆形EC离心风机；AC220V输入；设备尺寸：∅250mm；厚度：99-102mm（不含导风圈）；安装开孔尺寸∅90mm： 需配置导风圈,导风圈外形尺寸:∅255mm，厚度：31mm 具体详见技术要求。 | 套 | 640 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤风扇7（800群充分体柜用） | 圆形EC离心风机；AC380V输入；设备尺寸：∅404mm；厚度：273mm（不含导风圈）；安装开孔尺寸∅186mm： 需配置导风圈,导风圈外形尺寸:∅422mm，厚度：76mm 具体详见技术要求。 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十：充电设备直流接触器采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ29

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备直流接触器采购项目（包一） | 20A直流接触器 | 20A直流接触器额定电流20A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开；线圈电源：DC12V，标准型；主触头有无极性都可；具体详见技术要求。 | 个 | 6000 | 合签订后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商或代理商;2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告;3.3C认证证书:强制性认证产品符合性自我声明证书（3C）;4.备注:代理商需提供制造商授权函及质保函 | 业绩要求:2022年1月1日至招标公告发布之日内,具有直流接触器相关产品累计销售业绩不少于200万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 5.9 |
|  | 50A 直流接触器 | 50A直流接触器额定电流50A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100A直流接触器(单触点) | 100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150A直流接触器 | 150A直流接触器额定电流150A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器1 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器2 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器1 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头有无极性都可、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器2 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 21000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A陶瓷结构直流接触器3 | 300A陶瓷型直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400A直流接触器 | 400A直流接触器额定电流400A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600A直流接触器 | 600A直流接触器额定电流600A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000A直流接触器 | 1000A直流接触器额定电流1000A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 充电设备直流接触器采购项目（包二） | 20A直流接触器 | 20A直流接触器额定电流20A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开；线圈电源：DC12V，标准型；主触头有无极性都可；具体详见技术要求。 | 个 | 4000 |  |  |  | 1.厂商要求:制造商或代理商;2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告;3.3C认证证书:强制性认证产品符合性自我声明证书（3C）;4.备注:代理商需提供制造商授权函及质保函 | 业绩要求:2022年1月1日至招标公告发布之日内,具有直流接触器相关产品累计销售业绩不少于200万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4 |
|  | 50A 直流接触器 | 50A直流接触器额定电流50A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100A直流接触器(单触点) | 100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150A直流接触器 | 150A直流接触器额定电流150A,额定电压DC1000V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，内螺纹结构；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器1 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器2 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器1 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头有无极性都可、主触头要求M10螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器2 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 14000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A陶瓷结构直流接触器3 | 300A陶瓷型直流接触器额定电流300A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性，主触头要求M8螺柱；具体详见技术要求。 | 个 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400A直流接触器 | 400A直流接触器额定电流400A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600A直流接触器 | 600A直流接触器额定电流600A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000A直流接触器 | 1000A直流接触器额定电流1000A,额定电压DC1000V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，节能型；主触头要求无极性；具体详见技术要求。 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十一：分布式锂电池存储装置代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ30

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式锂电池存储装置代加工采购项目 | 电池管理组件 | 主控+从控，具备：电池模拟量高精度监测及上报功能，电池系统运行报警、报警本地显示及上报功能 | 套 | 19 | 合同签订后15日 | 买方验收合格签字之日起三年(电池质保5年) | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有储能项目类似业绩累计销售业绩累计不少于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 2.4 |
|  | 智能协调控制器元件 | 具备以下功能：跟踪负荷变化曲线，在线动态平衡功率输出；站内变压器需量管控； | 套 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压转接盒 | 基本要求如下：支持CAN、RS485、菊花链等通讯方式；保证电池簇电压电流稳定输出； | 套 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池包组件1 | 组件容量：冷却方式：风冷，每套4个PACK，每个PACK：1P30S，96V280AH， | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池包组件2 | 组件容量：冷却方式：液冷，每套5个PACK，每个PACK：1P48S，153.6V 280AH | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池包组件3 | 组件容量：冷却方式：液冷，每套5个PACK，每个PACK：1P48S，153.6V 314AH |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池包组件4 | 组件容量：冷却方式：液冷，每套5个PACK，每个PACK：1P52S，166.4V 314AH | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热管理单元1 | 空调风冷 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热管理单元2 | 液冷机液冷 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热管理单元3 | 液冷机液冷 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热管理单元4 | 液冷机液冷 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线传输模块 | 支持4G通讯；支持模块远程开关机和复位操作；支持休眠和唤醒功能；支持云平台远端数据监控和故障反馈； | 套 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储能柜体1 | 风冷，含消防、计量、配电单元等 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储能柜体2 | 液冷，含消防、计量、配电单元等 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储能柜体3 | 液冷，含消防、计量、配电单元等 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储能柜体4 | 液冷，含消防、计量、配电单元等 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能能量集散模块 | 根据控制指令，对功率进行实时控制。能够实时上传本机状态和故障信息。含RS485、CAN等通信接口。 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十二：板卡元器件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ31

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板卡元器件采购项目(包一) | 板卡元器件 | 满足板卡元器件相关生产、质量标准要求，详见技术规范书 | 只 | 297000 | 合同签订后30日内 | 芯片类1年，其他类2年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：集货商 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电子或电气元件类产品累计销售业绩不小于80万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 1.9 |
| 板卡元器件采购项目(包二) |  |  |  | 2974450 |  |  |  | 厂商要求：集货商 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电子或电气元件类产品累计销售业绩不小于80万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十三：设备电能量交互传输材料采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ32

| 项目名称 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备电能量交互传输材料采购项目（包一） | 设备电能量交互传输材料 | 米 | 129010 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.生产许可证或检测合格证(入网许可证)：提供有效生产许可证；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供有效的电线电缆型式试验报告4.3C认证证书：提供有效的CCC认证证书5.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）； 具有与招标标的物相配套的试验场所，试验场所环境及检验设备满足出厂试验要求（提供相应检验测试场所、设备照片）。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电线电缆生产销售业绩累计不少于600万元。（时间以合同签订日期为准,须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 9 |
| 设备电能量交互传输材料采购项目（包二） | 设备电能量交互传输材料 | 米 | 109630 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商；2.生产许可证或检测合格证(入网许可证)：提供有效生产许可证；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供有效的电线电缆型式试验报告4.3C认证证书：提供有效的CCC认证证书5.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）； 具有与招标标的物相配套的试验场所，试验场所环境及检验设备满足出厂试验要求（提供相应检验测试场所、设备照片）。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电线电缆生产销售业绩累计不少于600万元。（时间以合同签订日期为准,须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 8 |
| 设备电能量交互传输材料采购项目（包三） | 设备电能量交互传输材料 | 米 | 66600 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商；2.生产许可证或检测合格证(入网许可证)：提供有效生产许可证；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供有效的电线电缆型式试验报告4.3C认证证书：提供有效的CCC认证证书5.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）； 具有与招标标的物相配套的试验场所，试验场所环境及检验设备满足出厂试验要求（提供相应检验测试场所、设备照片）。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电线电缆生产销售业绩累计不少于600万元。（时间以合同签订日期为准,须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 5.4 |
| 设备电能量交互传输材料采购项目（包四） | 设备电能量交互传输材料 | 米 | 36550 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商；2.生产许可证或检测合格证(入网许可证)：提供有效生产许可证；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供有效的电线电缆型式试验报告4.3C认证证书：提供有效的CCC认证证书5.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）； 具有与招标标的物相配套的试验场所，试验场所环境及检验设备满足出厂试验要求（提供相应检验测试场所、设备照片）。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电线电缆生产销售业绩累计不少于600万元。（时间以合同签订日期为准,须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十四：高可靠高压控制箱采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ03

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩 要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高可靠高 压控制箱 采购项目 | 标准化环网 箱 | 标准化环网 箱,AC10kV,630A, 标准化，二进二出 | 台 | 22 | 接到供 货通知 后25日 内 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1厂商要求：制造商；2. 产品型式试验报告或检 测报告或鉴定报告：提供 第三方权威检测机构的 有效的检测报告3.生产 厂房：对于制造商投标， 应具有生产投标产品所 需的生产场地。（生产厂 房应为自有或长期租赁。 其中生产厂房为自有的 提供土地使用权证或房 屋产权证；长期租赁的提 供租赁合同，并提供厂房 所有人的土地使用权或 房屋产权证明。对于因各 种原因未办理土地所有 权证及房屋产权证的，应 提供乡镇级及以上政府 相关部门出具的有效证 明材料。招标人有权对其 进行进一步的现场核实。） | 业绩要求： 2022年1月 1日至招标 公告发布 之日内所 投环网箱、 环网柜销 售业绩不 少于2000 万。（时间 以合同签 订日期为 准，须提供 用户合同 封面、金额 页、合同签 字盖章页 复印件、证 明合同内 容的合同 页、发票复 印件、发票 查验结果 截图） | 23 |
|  |  | 标准化环网 箱,AC10kV,630A, 标准化，二进四出 | 台 | 166 | 接到供 货通知 后25日 内 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十五：保测一体化控制板卡采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ04

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保测一体化控制板卡采购项目（包一） | 低压配电采集板卡代加工 | LCS-2218C系列板卡，详见技术规范部分 | 套 | 91 | 合同签订后20日内 | 验收后3年 | 买方指定地点交货 | 1厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）（2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。注：需提供贴片机相关购买证明材料。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有配电板卡类或配电信息类产品累计销售业绩不小于400万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 5.8 |
| 保测一体化控制板卡采购项目（包二） |  |  | 套 | 85 |  |  |  | 1厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）（2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。注：需提供贴片机相关购买证明材料。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有配电板卡类或配电信息类产品累计销售业绩不小于400万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 5.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十六：深度融合型高压控制器采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ05

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度融合 型高压控 制器采购 项目 | 深度融合型 高压控制器 | 标准化柱上断路 器,AC10kV,630A,20kA, 真空灭弧，户外，无隔离 刀闸，空气绝缘，电动， 弹簧，深度融合型支柱 式，电容取电，电子式 | 台 | 326 | 接到供 货通知 后25日 内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1.厂商要求：制造商 2.生产厂房：对于制 造商投标，应具有生 产投标产品所需的 生产场地。（生产厂 房应为自有或长期 租赁。其中生产厂房 为自有的提供土地 使用权证或房屋产 权证；长期租赁的提 供租赁合同，并提供 厂房所有人的土地 使用权或房屋产权 证明。对于因各种原 因未办理土地所有 权证及房屋产权证 的，应提供乡镇级及 以上政府相关部门 出具的有效证明材 料。招标人有权对其 进行进一步的现场 核实。） | 业绩要求：2022 年1月1日至招 标公告发布之 日内所投柱上 断路器销售业 绩不少于500 万。（时间以合 同签订日期为 准，须提供用户 合同封面、金额 页、合同签字盖 章页复印件、证 明合同内容的 合同页、发票复 印件、发票查验 结果截图） | 7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十七：配变开关监测板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ06

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配变开关监测板卡代加工采购项目（包一） | 配变开关监测板卡代加工 | 详见技术规范 | 套 | 305 | 合同签订后25日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商；2生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）2.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。注：需提供贴片机相关购买证明材料。 | 业绩要求：投标人2022年1月1日至招标公告发布之日内板卡类业绩及配电类产品累计销售业绩不小于200万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.4 |
| 配变开关监测板卡代加工采购项目（包二） | 配变开关监测板卡代加工 | 详见技术规范 | 套 | 350 | 合同签订后25日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商；2生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）2.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。注：需提供贴片机相关购买证明材料。 | 业绩要求：投标人2022年1月1日至招标公告发布之日内板卡类业绩及配电类产品累计销售业绩不小于200万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十八：监控信息接入单元采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ08

| 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控信息接入单元采购项目 | 详见技术规范 | 宗 | 1 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：集货商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：需要提供火灾报警主机、电子围栏的型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 业绩要求：投标人2022年1月1日至招标（采购）公告发布之日内智能变电站辅助系统综合监控设备产品累计销售额度不小于450万元（时间以合同签订日期为准，本批次采购业绩均应出具签订的合同关键部分（包括封面、合同内容页，签署页；发票复印件；发票查验截图）。 | 7.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三十九：SF6监测采集板卡代加工项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ09

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF6监测 采集板卡 代加工项 目 | SF6监测 板卡 | 见招标技术要求 | 套 | 19 | 接到供 货通知 后15日 内 | 2年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1厂商要求：制造商2. 生产厂房：(1)对于制造 商 投标，应具有生产投标 产品所需的生产场地。 （生产厂房应为自有或 长期租赁。其中生产厂 房为自有的提供土地使 用权证或房屋产权证； 长期租赁的提供租赁合 同，并提供厂房所有人 的土地使用权或房屋产 权证明。对于因各种原 因未办理土地所有权证 及房屋产权证的，应提 供乡镇级及以上政府相 关部门出具的有效证明 材料。招标人有权对其 进行进一步的现场核 实。）(2).对于制造商投 标，应提供生产、检验 检测设备的证明材料， 包括采购合同及发票 等，不得借用、租用其 他公司设备。具有生产 所需关键设备：贴片机 的购置合同、发票等证 明材料。 | 业绩要求： 2022年1月1 日至投标截止 日内，具有变 电监测系统销 售业绩不少于 40万。注：销 售业绩必须提 供对应的合同 和发票复印 件。（时间以 合同签订日期 为准，须提供 用户合同封 面、金额页、 合同签字盖章 页复印件、证 明合同内容的 合同页、发票 复印件、发票 查验结果截 图） | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十：塔杆姿态监测板卡代加工项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ10

| 项目名 称 | 物资名 称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔杆姿 态监测 板卡代 加工项 目 | 塔杆姿 态监测 板卡代 加工 | 见招标技术要求 | 套 | 23 | 接到供 货通知 后15 日内 | 2年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1厂商要求：制造商；2生产厂 房：(1)对于制造商投标，应具 有生 产投标产品所需的生产场地。 （生产厂房应为自有或长期租 赁。其中生产厂房为自有的提供 土地使用权证或房屋产权证；长 期租赁的提供租赁合同，并提供 厂房所有人的土地使用权或房 屋产权证明。对于因各种原因未 办理土地所有权证及房屋产权 证的，应提供乡镇级及以上政府 相关部门出具的有效证明材料。 招标人有权对其进行进一步的 现场核实。）(2).对于制造商投 标， 应提供生产、检验检测设备的证 明材料，包括采购合同及发票 等，不得借用、租用其他公司设 备。具有生产所需设备：贴片机 的购置合同、发票等证明材料。 | 业绩要求： 2022年1月1 日至投标截止 日内，具有杆 塔倾斜监测装 置销售业绩不 少于30万。 注：销售业绩 必须提供对应 的合同和发票 复印件。（时 间以合同签订 日期为准，须 提供用户合同 封面、金额页、 合同签字盖章 页复印件、证 明合同内容的 合同页、发票 复印件、发票 查验结果截 图） | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十一：组装式低压配电成套设备采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ12

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组装式低压配电成套设备采购项目（包一） | 组装式低压配电成套设备 | 电力系统组装式低压配电系统进线柜、电力系统组装式低压配电系统联络柜、电力系统组装式低压配电系统馈线柜、电力系统组装式低压配电系统母线桥等 | 套 | 65 | 接到供货通知后 25日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商2.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 业绩要求：制造商：投标人2022年1月1日至招标（采购）公告发布之日内二次电源类产品累计销售业绩不小于300万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.5 |
| 组装式低压配电成套设备采购项目（包二） | 组装式低压配电成套设备 |  | 套 | 44 | 接到供货通知后 25日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商2.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 业绩要求：制造商：投标人2022年1月1日至招标（采购）公告发布之日内二次电源类产品累计销售业绩不小于300万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十二：高可靠低压控制器采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ14

| 项目名称 及包号 | 主要技术要求 | 单 位 | 数量 | 交货 日期 | 质保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高可靠低压 控制器采购 项目（包一） | 交直流微型断 路器及附件、交 直流塑壳断路 器及附件、交直 流框架式及附 件等 | 只 | 30012 | 接到供货 通知后 20日内 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1厂商要求：制造 商或代理商2.产 品型式试验报告 或检测报告或鉴 定报告：提供第三 方权威检测机构 的有效的检测报 告3.3C认证证书： 提供有效的3C认 证或自我声明4. 备注：代理商需提 供制造商授权函 及制造商出具的 质保函 | 业绩要求：制造商：2022年1 月1日至招标公告发布之日 内断路器开关类产品累计销 售业绩不少于300万。代理 商：2022年1月1日至招标 公告发布之日内断路器开关 类产品累计销售业绩不少于 300万。（时间以合同签订日 期为准，须提供用户合同封 面、金额页、合同签字盖章页 复印件、证明合同内容的合同 页；发票复印件；发票查验截 图）。 | 7.8 |
| 高可靠低压 控制器采购 项目（包二） | 交直流微型断 路器及附件、交 直流塑壳断路 器及附件、交直 流框架式及附 件等 | 只 | 9333 | 接到供货 通知后 20日内 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1厂商要求：制造 商或代理商2.产 品型式试验报告 或检测报告或鉴 定报告：提供第三 方权威检测机构 的有效的检测报 告3.3C认证证书： 提供有效的3C认 证或自我声明4. 备注：代理商需提 供制造商授权函 及制造商出具的 质保函 | 业绩要求：制造商：2022年1 月1日至招标公告发布之日 内断路器开关类产品累计销 售业绩不少于300万。代理 商：2022年1月1日至招标 公告发布之日内断路器开关 类产品累计销售业绩不少于 300万。（时间以合同签订日 期为准，须提供用户合同封 面、金额页、合同签字盖章页 复印件、证明合同内容的合同 页；发票复印件；发票查验截 图）。 | 3.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十三：低穿并联模组代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ15

| 项目名 称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低穿并 联模组 代加工 采购项 目 | 输入220V AC，输 出110V DC；输入 380V AC，输出110V DC | 套 | 1695 | 接到供 货通知 后15 日内 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1厂商要求：制造商2.生产厂 房：对于制造商投标，应具有 生产投标产品所需的生产场 地。（生产厂房应为自有或长 期租赁。其中生产厂房为自有 的提供土地使用权证或房屋产 权证；长期租赁的提供租赁合 同，并提供厂房所有人的土地 使用权或房屋产权证明。对于 因各种原因未办理土地所有权 证及房屋产权证的，应提供乡 镇级及以上政府相关部门出具 的有效证明材料。招标人有权 对其进行进一步的现场核实。） | 业绩要求：2022年1 月1日至招标公告发 布之日内电源模块 类、模块代加工类、 电源产品类累计销 售业绩不少于250 万。（时间以合同签 订日期为准，须提供 用户合同封面、金额 页、合同签字盖章页 复印件、证明合同内 容的合同页；发票复 印件；发票查验截 图）。 | 6.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十四：电能存储设备采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ18

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能存储设 备采购项目 | 2V200AH | 节 | 208 | 接到供货 通知后20 日内 | 5年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 1厂商要求：制造 商或代理商2.产 品型式试验报告 或检测报告或鉴 定报告：需提供国 家认可的第三方 检测机构出具的 有效检测报告或 试验报告3.备注： 代理商需提供制 造商出具的授权 函和质保函 | 业绩要求： 2022年1月1 日至采购公告 发布之日内蓄 电池类产品累 计销售业绩不 少于20万。（时 间以合同签订 日期为准，须 提供用户合同 封面、金额页、 合同签字盖章 页复印件、证 明合同内容的 合同页；发票 复印件；发票 查验截图） | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3. 本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十五：数字化信息接入模块采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ19

| 项目名 称 | 物资名 称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化 信息接 入模块 采购项 目 | 模型数 据接入 模块 | 接收并解析来自 变电站的标准模 型文件 （SCD/CID） | 个 | 38 | 接到供 货通知 后20 日内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1厂商要求：制造商； 2.产品型式试验报告 或检测报告或鉴定报 告：提供集控系统有效 的型式试验报告或检 测报告。 | 业绩要求：2022年1 月1日至投标截止日 内，具有集控系统销 售业绩≥200万。注： 销售业绩必须提供对 应的合同和发票复印 件。（时间以合同签 订日期为准，须提供 用户合同封面、金额 页、合同签字盖章页 复印件、证明合同内 容的合同页、发票复 印件、发票查验结果 截图） | 4.5 |
|  | 表计数 据预警 模块 | 实现对主设备数 字化表计数据的 智能分析与异常 预警 | 个 | 38 | 接到供 货通知 后20 日内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |
|  | 表计数 据展示 模块 | 提供直观高效的 人机交互界面，包 含突变告警推曲 线窗单元和表计 数据全面监视单 元 | 个 | 38 | 接到供 货通知 后20 日内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |
|  | 设备模 型交互 模块 | 实现接入组件与 电网资源业务中 台之间的设备资 源信息协同 | 个 | 65 | 接到供 货通知 后20 日内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |
|  | 量测数 据交互 模块 | 接入组件与集控 系统及外部系统 之间的数据交换 | 个 | 65 | 接到供 货通知 后20 日内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十六：协议转换及模型映射模块采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ20

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协议转换 及模型映 射模块采 购项目 | 国产智能 接口单元 | 主频：≥1.6GHz； 内存：≥8GB； 硬盘：≥256GB； 配置不少于6个100M网口； | 台 | 76 | 接到供 货通知 后20日 内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1厂商要求：制造 商；2.产品型式试 验报告或检测报告 或鉴定报告：提供 监控系统有效的型 式试验报告或检测 报告。 | 业绩要求：2022 年1月1日至投标 截止日内，具有变 电站监控系统或 者类似系统销售 业绩≥300万。注： 销售业绩必须提 供对应的合同和 发票复印件。（时 间以合同签订日 期为准，须提供用 户合同封面、金额 页、合同签字盖章 页复印件、证明合 同内容的合同页、 发票复印件、发票 查验结果截图） | 6.5 |
|  | 模型映射 汇聚单元 | CPU >=32核; 内存>=64G; 存储容量>=2T; 冗余电源; 国产安全操作系统（含探针） | 台 | 2 | 接到供 货通知 后20日 内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |
|  | 存量模型 映射接入 单元 | 适用于500kV变电 站 | 个 | 65 | 接到供 货通知 后20日 内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |
|  | 模型映射 模块 | 模型映射工具、 增量模型映射、 模型映射校核、 映射服务 | 个 | 65 | 接到供 货通知 后20日 内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |
|  | 中台接入 模块 | 量测数据实时汇 集、 基础数据缓存、 量测数据解析、 量测数据分类入 库 | 个 | 65 | 接到供 货通知 后20日 内 | 3年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十七：直流快速熔断器采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ22

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流快速熔断器采购项目 | 直流快速熔断器及微动开关 | 详见技术规范书。 | 套 | 4524 | 合同签订后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商或代理商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方检测机构出具的相似产品的有效检测报告3.3C认证证书:提供有效的（3C）中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明证书4.生产厂房:对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）5.备注:代理商需提供制造商授权函及质保函 | 业绩要求:2022年1月1日至采购公告发布日，直流快速熔断器或接触器业绩累计不少于50万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 0.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十八：多功能控制终端板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ26

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 板卡代号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能控制终端板卡代加工采购项目 | 125A多功能控制终端控制板 | 额定工作电压：400V；工作温度：-25—+70℃；通讯接口：RS485； 过欠压动作阈值可设；孤岛保护功能；无主动上传（可被动查询）； 10分钟连续5次过压自锁； 支持光伏专用断路器DL/T 698.45扩展协议；出厂可手合； 浪涌试验：等级4 电快速瞬变脉冲群抗扰性试验：等级4 额定冲击耐受电压：4KV 具备过载保护、短路保护、过压保护、欠压保 护、失压保护、孤岛保护、自动分合闸、隔离、控制。 | LEM-4603B-CTRL-A | 套 | 25239 | 合同签订后后15日 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商2.备注：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料（贴片机、波峰焊设备至少各一台），包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至采购公告发布日内，板卡类产品累计销售业绩不少于120万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四十九：高频隔离直流充放电模组采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ28

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 数量 | 供货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频隔离直流充放电模组采购项目 | 高频隔离直流充放电模组 | 额定输出电压：DC1000V，额定输出电流：30A；满功率输入电压范围不低于：DC650～850V，输出电压范围不低于：DC200V～1000V；恒功率输出：DC300V～1000V。含直流输入、直流输出端子及通讯线等附件。 | 350块 | 合同签订后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商2生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布日，充电模块相关产品累计销售业绩不少于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标五十：智能电源等装置板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ30

| 项目名称 | 物资名称 | 品牌 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能电源等装置板卡代加工采购项目 | 智能电源等装置板卡 | 鲁软 | 满足IPC-A-610； IPC-J-STD-001； IPC-A-600； IPC/WHMA-A-620； IPC-7711； IPC-7721； IPC-6012等标准要求 | 块 | 7480 | 合同签订后45日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商2.生产厂房:(1).对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） (2).对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料（贴片机、波峰焊设备至少各一台），包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求:投标人2022年1月1日至招标（采购）公告发布之日内板卡类产品累计销售业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标五十一：电气元件及辅料等材料采购项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ31

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要 求 | 单 位 | 数量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气元件及 辅料等材料 采购项目 | 电气元件 及辅料等 材料 | 满足招标文 件各项要求 | 件/ 个/ 台 等 | 8867 | 合同签 订后20 日内 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1厂商要求：集货商 | 业绩要求:投标人 2022年1月1日至招 标公告发布之日内电 气元器件及辅料累计 销售业绩不小于200 万元。（时间以合同 签订日期为准，须提 供用户合同封面、金 额页、合同签字盖章 页复印件、证明合同 内容的合同页、发票 复印件、发票查验结 果截图） | 1.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标五十二：包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ32

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱项目 | 包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱 | 满足招标文件各项要求 | 平方米/千克 | 67200 | 合同签订后20日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1厂商要求：制造商2生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布日，具有纸箱木箱包装袋缠绕膜泡棉等包装类产品累计销售业绩不少于80万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 1.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。