## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音视频采集模块、移动监督模组等采购项目 | 视频采集模块 | - 1、最高分辨率2688×1520@30fps； - 2、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； - 3、具备AI分析芯片，具备人脸检测、人脸识别功能； 4、配备国产加密芯片，支持GB35114协议。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 | 业绩要求：2022年1月1日至投标截止日内，完成信息化设备业绩不少于1份，累计金额不低于70万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 音频采集模块 | - 1、全向咪头，拾音范围5平米~80平米； - 2、灵敏度:-46dB； - 3、信噪比:不小于65dB ； - 4、内置语音处理器，可环境降噪、声纹注册、声纹识别算法，支持抑制稳态噪音（如风扇声、背景人声），降噪后信噪比提升≥15dB。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 操作展示平台 | - 支持文字、图片、视频、动画等多媒体展示，图片分辨率≥1080P，视频播放流畅无卡顿。 - 智能交互模块支持单点触摸、滑动、缩放操作，触摸识别准确率≥99%。 - 支持通过后台配置界面元素（图标、文字、菜单结构）。 - 操作系统：Android 9.0及以上。 - 显示屏尺寸：不小于15寸。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 语音交互模块 | - 支持语音交互，中文普通话识别准确率≥95%（清晰发音、无背景噪音）。 - 具备语音合成功能，支持中文、英文语音输出，语速可调节。 - 语音唤醒率：≥95% - 语音交互距离：≤2m 5、具备语音定制播报功能，可将后台文字消息转化成语音进行实时播报。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 移动式监督模组 | - 平台重量：≤75kg； - 平台尺寸：≤L1000mm×W700mm×H1600mm； - 最大移动速度：不低于1.2m/s；最大旋转速度：不低于180°/s. - 通信方式：无线局域网、2.4GHz/5GHz 双频WIFI，5G通讯。 5、具备文件运送、旁站式监督功能。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 电源模块 | - 电池容量：不小于35Ah - 最大充电电流：不小于10A，最大放电电流：不小于20A； - 内置短路、过充、过放、过流保护； - 待机时间：≥7小时； - 支持无线充电。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 5G通讯模块 | - 吞吐量≥450Mbps； - 2、RAM≥256M； - 3、支持双SIM，支持WAN/LAN切换，双WAN； - 4、频段:2.4GHz，5GHz，双频并发＞1000M - 5、电源：2A@12V DC | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |
|  | 音视频管理平台 | - 1、具备音视频实时展示功能，可实时显示设备状态及实时接入数据。 - 2、具备预警信息展示功能，可将音视频分析模块的识别结果进行相关预警。 - 3、具备知识库管理功能，具备进行视频、音频、文本等多模态知识库的管理功能。 - 4、具备数据查询功能，可进行历史监控画面查询，预警信息记录查询。 5、具备与评标基地智慧管理系统数据交互接口。 | 套 | 1 | 接到供货通知15日内 | 1年 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、安装和调试等，使上述产品满足本项目使用需求。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。