招标公告附件

分标一：电力不间断电源采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ02

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力不间断 电源采购项 目 | 工频在线式，输 入、输出均带隔 离变压器、带充 电功能，工频在 线式，输入、输 出均带隔离变压 器、高频在线式、 后备式工频电力 专用逆变电源 | 台 | 213 | 接到供 货通知 后15 日内， 10kVA 以上30 日 | 3年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1.厂商要求：制造 商或代理商2.产 品型式试验报告 或检测报告或鉴 定报告：提供第三 方检测机构出具的 有效的检测报告 3.备注：代理商需 提供制造商授权函 及制造商出具的质 保函 | 业绩要求：2022年1 月1日至招标公告 发布之日内，具有电 力不间断电源产品 累计销售业绩不少 于300万元。（时间 以合同签订日期为 准，须提供用户合同 封面、金额页、合同 签字盖章页复印件、 证明合同内容的合 同页、发票复印件、 发票查验结果截图） | 3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：数字式漏电流传感器采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ03

| 项 目 名 称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数 字 式 漏 电 流 传 感 器 采 购 项 目 | 单路数字式漏电流传感 器（小孔径） | 输入 ±10mA DC、 输出数字信号， RS485接口，孔径 不小于20，带地址 拨码 | 只 | 1000 | 接到 供货 通知 后15 日内 | 3年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | 1.厂商要求：制造商2.产 品型式试验报告或检测报 告或鉴定报告：提供与招 标产品类似的第三方权威 检测机构的有效的检测报 告。3.生产厂房：应具有 生产投标产品所需的生产 场地。（生产厂房应为自 有或长期租赁。其中生产 厂房为自有的提供土地使 用权证或房屋产权证；长 期租赁的提供租赁合同， 并提供厂房所有人的土地 使用权或房屋产权证明。 对于因各种原因未办理土 地所有权证及房屋产权证 的，应提供乡镇级及以上 政府相关部门出具的有效 证明材料。招标人有权对 其进行进一步的现场核 实。） | 业绩要求：2022年 1月1日至招标公 告发布之日内，具 有互感器类产品累 计销售业绩不少于 100万元。（时间 以合同签订日期 为准，须提供用户 合同封面、金额 页、合同签字盖章 页复印件、证明合 同内容的合同页； 发票复印件；发票 查验截图）。 | 1.5 |
|  | 单路数字式漏电流传感 器（大孔径） | 输入 ±10mA DC、 输出数字信号， RS485接口，孔径 不小于45，带地址 拨码 | 只 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四合一数字式漏电流传 感器 | 四路合一集成式， 输入 ±10mA DC、 输出数字信号， RS485接口，单个 孔径不小于20，带 地址拨码 | 只 | 7000 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三：并联模块化电力组件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ06

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技 术要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 并联模块化 电力组件采 购项目 | 并联模块 化电力组 件 | 见招标 技术要 求 | 套 | 2 | 接到供货 通知后20 日内 | 3年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 1.厂商要求：制造商2.生 产厂房：对于制造商投标， 应具有生产投标产品所需 的生产场地。（生产厂房 应为自有或长期租赁。其 中生产厂房为自有的提供 土地使用权证或房屋产权 证；长期租赁的提供租赁 合同，并提供厂房所有人 的土地使用权或房屋产权 证明。对于因各种原因未 办理土地所有权证及房屋 产权证的，应提供乡镇级 及以上政府相关部门出具 的有效证明材料。招标人 有权对其进行进一步的现 场核实。） | 业绩要求：制造商： 投标人2022年1月1 日至招标（采购）公 告发布之日内智能电 源产品累计销售业绩 不小于100万元。（时 间以合同签订日期为 准，须提供用户合同 封面、金额页、合同 签字盖章页复印件、 证明合同内容的合同 页、发票复印件、发 票查验结果截图） | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四：过电压预警采集组件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ07

| 项目名称 | 物资名 称 | 主要 技术 要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过电压预 警采集组 件采购项 目 | 过电压 预警采 集组件 | 见招 标技 术要 求 | 套 | 16 | 接到供货 通知后15日内 | 2年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂 房：应具有生产投标产品所需的 生产场地。（生产厂房应为自有 或长期租赁。其中生产厂房为自 有的提供土地使用权证或房屋 产权证；长期租赁的提供租赁合 同，并提供厂房所有人的土地使 用权或房屋产权证明。对于因各 种原因未办理土地所有权证及 房屋产权证的，应提供乡镇级及 以上政府相关部门出具的有效 证明材料。招标人有权对其进行 进一步的现场核实。） | 业绩要求：2022年1月1 日至招标公告发布之日内， 具有故障录波监测类设备 累计销售业绩不少于100万 元。注：销售业绩必须提供 对应的合同和发票复印件。 （时间以合同签订日期为 准，须提供用户合同封面、 金额页、合同签字盖章页复 印件、证明合同内容的合同 页、发票复印件、发票查验 结果截图） | 1.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标五：集控系统接入模块采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ08

| 序 号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 预估 数量 | 交货 日期 | 质保 期 | 交货地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主站防误模 块 | 支持基础校核、操作票闭锁、拓扑 防误、信号闭锁、逻辑规则闭锁、 调用站端防误6种，根据实际需求 灵活配置防误措施 | 套 | 115 | 合同签 订后后 30日内 | 投运 后3 年 | 买方指 定仓库 地面交 货 | 1.厂商要求： 制造商2.产品 型式试验报告 或检测报告或 鉴定报告：提 供与招标产品 功能类似的国 家认可的第三 方权威机构出 具的检测报 告。（新一代 集控站） | 业绩要求：2022年 1月1日至招标公 告发布之日内，具 有集控站组件业绩 ≥200万。（时间 以合同签订日期为 准，须提供用户合 同封面、金额页、 合同签字盖章页复 印件、证明合同内 容的合同页；发票 复印件；发票查验 截图）。 | 3.9 |
| 2 | 集控系统 AVC模块 | 具备实时判断集控或省地调控系统 中AVC设备监控状态并进行交互 | 套 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一键顺控模 块 | 支持按照倒闸操作逻辑顺序调用线 路两端变电站间隔的顺控票；支持 多状态、多任务灵活操作组票 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主变近区短 路故障研判 模块 | 支持变压器近区短路故障自动判断 支持与指定设备联合判断生成事件 化告警 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预警监视模 块 | 支持变电站消防、安防、动环等辅 控设备实时监视，具备主辅联动、 辅辅联动功能 辅助设备事件化告 警功能 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主变油色谱 监视模块 | 支持油色谱在线监测数据及辅控类 设备状态信息的全面监视，能够进 行告警、四级预警、设备故障分析、 复测等功能，具备数据上传其他系 统能力 | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BMS监测监 视模块 | 具备单体蓄电池电压、内阻、温度 及整组电压在线监测；具备数据上 传其他系统能力 | 套 | 110 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3. 本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标六：微机防误主机通讯模块采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ09

| 项目名 称 | 物 资 名 称 | 主 要 技 术 要 求 | 单 位 | 数 量 | 交货 日期 | 质 保 期 | 交 货 地 点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证 金金 额 （万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微机防 误主机 通讯模 块采购 项目（包 一） | 微 机 防 误 主 机 通 讯 模 块 | 详 见 技 术 规 范 | 套 | 115 | 接到 供货 通知 后 30 日内 | 2年 | 买 方 指 定 仓 库 地 面 交 货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房应具有生 产投标产品所需的生产场地。（生产厂房 应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自 有的提供土地使用权证或房屋产权证；长 期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有 人的土地使用权或房屋产权证明。对于因 各种原因未办理土地所有权证及房屋产权 证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门 出具的有效证明材料。招标人有权对其进 行进一步的现场核实。） | 业绩要求：2022年1月1日至招标发 布之日内，具有变电站微机防误闭锁系 统业绩不少于200万。注：销售业绩必 须提供对应的合同和发票复印件。（时 间以合同签订日期为准，须提供用 户合同封面、金额页、合同签字盖 章页复印件、证明合同内容的合同 页、发票复印件、发票查验结果截 图） | 3.3 |
| 微机 防 误主 机 通讯 模 块采 购项 目 （包 二） | 微 机 防 误 主 机 通 讯 模 块 | 详 见 技 术 规 范 | 套 | 59 | 接 到 供 货 通 知 后 30 日 内 | 2年 | 买方 指 定 仓库地 面 交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房应具有生 产投标产品所需的生产场地。（生产厂房 应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自 有的提供土地使用权证或房屋产权证；长 期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有 人的土地使用权或房屋产权证明。对于因 各种原因未办理土地所有权证及房屋产权 证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门 出具的有效证明材料。招标人有权对其进 行进一步的现场核实。） | 业绩要求：2022年1月1日至招标发 布之日内，具有变电站微机防误闭锁系 统业绩不少于200万。注：销售业绩必 须提供对应的合同和发票复印件。（时 间以合同签订日期为准，须提供用 户合同封面、金额页、合同签字盖 章页复印件、证明合同内容的合同 页、发票复印件、发票查验结果截 图） | 1.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标七：铁塔角度监测装置板卡代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ12

| 项目 名称 | 物 资 名 称 | 主要 技 术要 求 | 单 位 | 数 量 | 交货日期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔 角 度 监 测装置 板 卡代 加 工采 购项目 | 铁塔 角 度 监测 装 置板 卡 | 见招 标 技术要 求 | 套 | 32 | 接到供 货 通 知后 15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面 交 货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂 房：（1）应具有生产投标产品所 需的生产场地。（生产厂房应为 自有或长期租赁。其中生产厂房 为自有的提供土地使用权证或房 屋产权证；长期租赁的提供租赁 合同，并提供厂房所有人的土地 使用权或房屋产权证明。对于因 各种原因未办理土地所有权证及 房屋产权证的，应提供乡镇级及 以上政府相关部门出具的有效证 明材料。招标人有权对其进行进 一步的现场核实。）（2）.对于 制造商投标，应提供生产、检验 检测设备的证明材料，包括采购 合同及发票等，不得借用、租用 其他公司设备。 具有生产所需设备：贴片机的购 置合同、发票等证明材料。 | 业绩要求：2022年1月 1日至招标公告发布之 日内，具有板卡类产品 累计销售业绩不小于30 万。注：销售业绩必须 提供对应的合同和发票 复印件。（时间以合同 签订日期为准，须提供 用户合同封面、金额页、 合同签字盖章页复印 件、证明合同内容的合 同页、发票复印件、发 票查验结果截图） | 0.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标八：充电设备计量在线监测终端采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ17

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术 要求 | 单 位 | 数 量 | 交货日 期 | 质 保 期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备 计量在线 监测终端 采购项目 | 充电设备计 量在线监测 终端 | 电压精度： ±0.2% 电流精度： ±0.2% 功率精度： ±0.2% 电度精度： ±0.2% | 套 | 395 | 合同签 订后后 15日 | 5年 | 买方指定 仓库地面 交货 | 1.厂商要求：制造商2.备注： （1）.对于制造商投标，应具有 生产投标产品所需的生产场地的 条件。（生产厂房应为自有或长 期租赁。其中生产厂房为自有的 提供土地使用权证或房屋产权 证；长期租赁的提供租赁合同， 并提供厂房所有人的土地使用权 或房屋产权证明。对于因各种原 因未办理土地所有权证及房屋产 权证的，应提供乡镇级及以上政 府相关部门出具的有效证明材 料。招标人有权对其进行进一步 的现场核实。） （2）.对于制造商投标，应提供 生产、检验检测设备的证明材料， 包括采购合同及发票等，不得借 用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022 年1月1日至招标 公告发布之日内， 具有计量模块、电 能表相关产品累 计销售业绩不少 于15万。（时间 以合同签订日期 为准，须提供用户 合同封面、金额 页、合同签字盖章 页复印件、证明合 同内容的合同页、 发票复印件、发票 查验结果截图） | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标九：站内智能安全防护终端采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ18

| 项目名 称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质 保 期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站内智 能安全 防护终 端采购 项目 | 热成像安全终端 | 详见技术规范书 | 台 | 29 | 合同 签订 后后 30日 内 | 24 个 月 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1.厂商要求：制造商或 代理商2.产品型式试 验报告或检测报告或 鉴定报告：提供第三方 检测机构出具的有效的 摄像机检测报告3.备 注：代理商需提供摄像 机制造商授权函及制造 商出具的质保函 | 业绩要求：2022年1月1 日至招标公告发布之日内， 具有安全监控类或充电站 互动化类产品累计销售业 绩不少于80万元。（时间以 合同签订日期为准，须提 供用户合同封面、金额页、 合同签字盖章页复印件、 证明合同内容的合同页、 发票复印件、发票查验结 果截图） | 0.5 |
|  | 汇聚箱 | 详见技术规范书 | 台 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8口POE数据转 发终端 | 详见技术规范书 | 台 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16路数据存储终 端（8T） | 详见技术规范书 | 台 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16路数据存储终 端（16T） | 详见技术规范书 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16路数据存储终 端（24T） | 详见技术规范书 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线数据传输终 端 | 详见技术规范书 | 台 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅材辅料 | 详见技术规范书 | 项 | 19 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十：电能计量配件采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ24

| 项目名 称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单 位 | 数量 | 交货日 期 | 质保 期 | 交货 地点 | 专用资质 要求 | 专用业绩要求 | 保证金 金 额（万 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能计 量配件 采购项 目 | 互感器二次 回路检测设 备，二次压降 及二次负荷 测试组件 | 1.测TV压降比差 (f）：± ( 0.001～20.00 )% 2.测TV压降角差 (δ）：± ( 0.1～2000 ) ' 3.测TV负荷电导 (G）：± ( 0.0100～50.0 )mS 4.测TV负荷电纳 (B）：± ( 0.0100～50.0 )mS | 套 | 2 | 合同签 订后 15日 内 | 1年 | 买方 指定 仓库 地面 交货 | 1.厂商要 求：集货商 | 业绩要求：2022年1 月1日至招标公告发 布之日内，具有仪器仪 表或电气配件电气配 件类业绩累计不少于 100万元。（时间以合 同签订日期为准，须提 供用户合同封面、金额 页、合同签字盖章页复 印件、证明合同内容的 合同页、发票复印件、 发票查验结果截图） | 2.5 |
|  | 100A电流钳 组件 | 额定电流100A，钳口20mm， 电流测量范围 0.01In-1.2In，线长3米。 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线高压变 比测试组件 | 高压一次电流输入特性：测 量范围：1～300A；准确度： 2级；分辨率：0.1A 二次电流输入特性：测量范 围： 0～6A；准确度：0.5 级；分辨率：0.01A 变比测量精度：准确度：2 级；分辨率：0.1 工频频率输入特性：测量范 围： 45～55Hz；准确度： 0.05Hz；分辨率：0.01Hz | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字式电能 表现场校验 组件 | 电压范围： 0 ~ 120V 电压准确度： (20～120V) 0.05%RD 电流范围：0~10A 精确范围 50mA ~ 6A 0.05%RD 有功功率准确度： 0.05级 PF > 0.5 无功功率测量准确度： 0.2 级 PF≥0.5 标准表电能脉冲输出： 1）电能输出脉冲常数 （P/kWh）可设置范围 3600～ 2000000 P/kWh。 2）输出为光隔离输出。 误差显示脉冲输入： 1）校验脉冲数设置范围：1～ 100。 2）有源/无源电脉冲自动适 应，通过光电采集器可以接 收光脉冲输入。 通信协议： IEC61850-9-1/ IEC61850-9-2/IEC61850-9-2LE/IEC60044-8/国网FT3。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有源不平衡 补偿组件 | 额定交流输入线电压： AC400V（60%～120%） 频率：50Hz 全响应时间：≤20ms 三相电流不平衡度：≤5% 模块无功补偿率：≥97% | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能表检测 设备，现场接 线模拟检查 装置三相组 件 | 电能表检测设备，现场接线 模拟检查装置，三相 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供电服务记 录组件（单机 版） | 录影视频：1920×1080P/30、 1280×720P/30、640× 480P/30 视频码率：10 M bit/S（动 态） 视频延录功能可设定：关闭 /5秒/10秒/20秒 支持Wi-Fi | 套 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供电服务记 录组件（网络 版） | 操作系统：Android 12 Wifi：支持，2.4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac（5GHz仅欧版） 主摄像头500M（全彩夜视） +前摄FF500M 视音频同步录制，独立双码 流（本地录像和4G远程视频） | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流互感器 误差测试组 件 | 整机准确度：被测电流互感 器误差限值的1/3 测试范围：(5～25000)A/5A 和 (1～5000)A/1A 二次负荷：2.5VA～300VA 、COSφ＝0.1～1.0 被检电流互感器准确度范 围：0.5、0.5S、0.2及0.2S 电阻、导纳：测量误差≤5.0% 测量范围：R：0.00Ω～20.0Ω,Y：0.000mS～100.0mS | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量装置综 合测试组件 | 有功电能：±0.2%、±0.5% 功 率 ：±0.2%、±0.5% 电 压 ：±0.2%、±0.5% 电 流 ：±0.2%、±0.5% 频 率 ：±0.05Hz 相 位 ：±1° 范围360°，分辨率0.1°，基本误差±1.0° | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压互感器 误差测试组 件 | 百分表：1级。 测量范围： f:0.0000%~200.0% δ:0.000′~999.9′ 功率因数：0.1L～1～0.1C | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 载波式无线 二次压降测 试组件 | 1.由一台手持主机和一台手 持分机组成 2.无线方式实时测量三相PT 二次压降，包括PT侧电压、 电表侧电压、比差、角差、 压降、合成误差 3.关口电能表误差测试，精 度可达0.05级 4.可测电压、电流、相位、 频率、有功功率、无功功率、 功率因数、谐波和波形 5.可判断接线错误及提供追 补率计算 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采集终端检 测设备三相 组件 | 电压等级：AC90V-286V 接口方式：载波转G模块 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高低压CT变 比综合测试 组件 | 电压范围及精度：0-500V， 0.2% 高压电流钳：0-600A，0.5% (35kV) 柔性电流钳：0-3000A，1.0% 低压电流钳：0-10A，0.5% | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准电流互 感器组件 | 1.一次电流：5~2000 A 2.二次电流：5A 3.准确级为0.01S 4、COSΦ=1 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流互感器现场测试组件 | 1.CT测量范围：5～25000/5A 5~5000/1A 2.二次负荷 5～300VA(5A) 5~100VA(1A) 3.输出容量 1～10VA 输出电流0.02～ 0.2A COSφ=0.1~1 4.可以测量1～0.2S级电流 互感器 5.内置校验仪精度：2级（可 单独检定） 6.内置标准互感器精度： 0.05S级（可单独检定） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | CT伏安特性测试组件 | 自动给出拐点电压/电流、 10%(5%）误差曲线、准确限 值系数（ALF）、仪表保安系 数（FS）、二次时间常数（Ts）、 剩磁系数（Kr）、饱和及不饱 和电感等CT参数。测试满足 GB/T 20840.2等各类互感器 标准，并依照互感器类型和 级别自动选择何种标准进行 测试。 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压互感器 现场测试组 件 | 1.主要用来检定电压比为 6kV/100V、（6/√3）kV/（100/ √3）V、 6.6kV/100V、（6.6/ √3）kV/（100/√3）V、 10kV/100V、（10/√3）kV/ （100/√3）V、20kV/100V、 （20/√3）kV/（100/√3）V、 35kV/100V、（35/√3）kV/ （100/√3）V、66kV/100V、 （66/√3）kV/（100/√3）V、 和（110/√3）kV/（100/√3） V的1级至0.2级现场电磁式 电压互感器（可带有其他二 次绕组） 2.内置校验仪精度：2级（可 单独检定） 3.内置标准互感器精度： 0.05级（可单独检定） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量箱（柜） 门封印 | 封印条码：门封的条码、编 号字符串和汉字标识分别在 封印的三个相邻的侧面印 刷。条码采用一维128条码， 编号字符串采用Times New Roman字体，英文采用大写； 汉字标识为“XX电业局”，宋 体。条码采用激光刻码，识 读率为100%。 条码长宽不超过20*5 mm。 封丝要求计量屏（柜、箱） 门封印的封丝应为多股钢丝 线，可不包塑，直径为1.8mm。 封印钢丝股数不少于8股。 计量屏（柜、箱）门封印的 封丝应能承受不小于300kg 的拉力。 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表计穿线封 | 条码质量试验：封印的编码 要求及条码质量符合公司企 业标准Q/GDW 1205《电能计 量器具条码》的相关要求， 打码方式宜使用激光打码方 式，其编码及数字序列号正 确率100%。 强度试验：对施封后的穿线 式封印的封线环扣施加任意 方向的60N拉力，封线应无 拉断及被拉出现象。 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能表卡扣 封 | 强度要求：封印施加30N的 加封力或者10N启封力，封 印上表面不应有凹痕、裂纹 等损伤。 施封力与启封力要求： 要求 施封力应不大于30N，启封力 不大于100N。 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型断路器 4p,100A组件 | 微型断路器（4P/100A）， 1.4P，100A，3X220V2；与智 能电能表实现上电自动配对 功能。3.具备与智能电能表 进行信息安全交互，实现微 断通断控制及状态感知，达 到对用户侧供电状态的有效 监控。4.具备过载、短路功 能。 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表后漏电小 型断路器 4P63A组件 | 表后漏电小型断路器4P63A， 接线方式：4P 三相四线制。 额定工作电压Un：2P 230V/400 AC / 50Hz。额定 电流In63A。控制回路电源电 压230VAC/ 50Hz。 | 套 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采集终端接 插件 | 额定电压：AC380V 额定电流In：≤100A 接插件规格：Φ7.5（60A）， Φ8.5（80,100A） 导线连接方式：铜导线连接 温升（k）：≤60k（In≤63A）； ≤70k（In：80A,100A） 绝缘材料性能：绝缘材料的 阻燃等级不低于V0级 耐热性试验：测量球的压痕 直径不得超过2mm | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型断路器 4p,125A组件 | 微型断路器（4P/125A）， 1.4P，125A，3X220V；2.与 智能电能表实现上电自动配 对功能。3.具备与智能电能 表进行信息安全交互，实现 微断通断控制及状态感知， 达到对用户侧供电状态的有 效监控。4.具备过载、短路 功能。 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三相四线联 合接线组件 | 名称联合接线盒，防窃电盖 罩，三相四线 参数： 剥线长度（mm）10 螺钉公称直径（mm）M4 扭矩（Nm）1.5-1.8 电压（V）220 电流（A）20 截面（mm2）1.5-6 外形尺寸（厚/宽/高）130/178/47.3 安装尺寸157Xø4.2 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扫码共享插 座6位 | 扫码共享插座，位数6位， 额定电压 AC230V 额定电流 10A 最大功率 2.3kW 计量准确度 有功 1 级 继电器 火、零线双路开关 （250VAC/16A） 通信方式 NB 工作环境 工作温度 -25℃～+60℃ 极 限 工 作 温度 -40℃～+85℃ 相对湿度 ≤95℅（无凝露） 电源与功耗 交流电源： 150V～250V；静态功耗： ≤ 0.5W 外形尺寸（mm） 86×86×49 报警功能 漏电、过充、过流、 过压、过温 剩余动作电流 10mA | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 台区JP柜智 能接插件 | 台区JP柜智能接插件，电压 380V，材质塑料 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空开铜铝接 线插片，螺丝 款（10mm2） | 空开铜铝接线插片，螺丝款 （10mm2） | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不停电换表 插件，单相 | 不停电换表插件，单相，换 表工具型式：插拔式，尺寸： 103*117*16 | 套 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 免压自锁接 线器（10mm2） | 免压自锁接线器（10mm2）， 工作电压：≤10KV；工作温 度～50℃-250℃；匹配导线： 适应于多股铜、铝中间无钢 芯导线；护套阻燃等级：V0 级；防尘防水等级：IP57。 | 套 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三相三线联 合接线组件 | 名称三相三线联合接线盒， 防窃电盖罩，参数：三相三 线 剥线长度（mm）10 螺钉公称直径（mm）M4 扭矩（Nm）1.5-1.8 电压（V）220 电流（A）20 截面（mm2）1.5-6 外形尺寸（厚/宽/高） 130/178/47.3 安装尺寸157Xø4.2 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型断路器 2p,63A组件 | 微型断路器（2P/63A），1.2P， 63A，3X220V；2.与智能电能 表实现上电自动配对功能。 3.具备与智能电能表进行信 息安全交互，实现微断通断 控制及状态感知，达到对用 户侧供电状态的有效监控。 4.具备过载、短路功能。 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镀锡组件， E10 | 铜镀锡，E10-18，AC240V， 塑料，单个 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镀锡组件， E16 | 铜镀锡，E16-18，AC240V， 塑料，单个 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镀锡组件， E25 | 铜镀锡，E25-18，AC240V， 塑料，单个 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜镀锡组件， E35 | 铜镀锡，E35-18，AC240V， 塑料，单个 | 套 | 100000 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹

分标十一：交直流充电设备连接器采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ27

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流充电设备连接器采购项目（包一） | 直流充电设备连接器1（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤34mm，适配于M50*1.5（30-35）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 2800 | 合同签订后15日内 | 60个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告3.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有充电设备连接器累计销售业绩不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 7.2 |
|  | 直流充电设备连接器2（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤31mm，适配于M40（25-32.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器3 | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 动力线径：80mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器4 | 额定电压：1000V；额定电流：160A， 动力线径：50mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤36mm，线缆外径：适配于M50*1.5（32-38）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器5 | 额定电压：1000V；额定电流：125A， 动力线径：35mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤35mm，线缆外径：适配于M50*1.5（25-37）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器6 | 额定电压：1000V；额定电流：40A， 动力线径：≥6mm²；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤28mm，线缆外径：适配于M40*1.5（22-30）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器7（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：300A， 动力线：不低于4*50mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2；BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器1 | 额定电流：32A，额定电压：250V AC； 总线长：5米（不含枪头长度）；动力线径不小于6mm²；线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头；含空座、线束、温度检测、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器4（有序） | 充电桩采用GB/T 18487.1—2023描述的连接方式C，额定电流：32A，额定电压：250V AC; 总线长：3.5米（不含枪头长度）； 动力线径6mm²，线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头； 含空座、线束、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；应有序充电“模拟拔枪”的需要，枪线要有可控CC和PE连接电阻的接线，即断开S3开关与PE的连接，将原连接点通过接线引出，通过充电桩常闭开关控制，其他要求详见技术文件。 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 交直流充电设备连接器采购项目（包二） | 直流充电设备连接器1（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤34mm，适配于M50*1.5（30-35）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 1600 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的产品有效检测报告3.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有充电设备连接器累计销售业绩不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.1 |
|  | 直流充电设备连接器2（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 短时过载能力：300A，不小于10分钟， 动力线：4*35mm2；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤31mm，适配于M40（25-32.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器3 | 额定电压：1000V；额定电流：250A， 动力线径：80mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器4 | 额定电压：1000V；额定电流：160A， 动力线径：50mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤36mm，线缆外径：适配于M50*1.5（32-38）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器5 | 额定电压：1000V；额定电流：125A， 动力线径：35mm²；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤35mm，线缆外径：适配于M50*1.5（25-37）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器6 | 额定电压：1000V；额定电流：40A， 动力线径：≥6mm²；地线：≥6mm2；辅助电源线：≥2.5mm2； BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤28mm，线缆外径：适配于M40*1.5（22-30）双缩紧金属防水接头；总线长：5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流充电设备连接器7（轻量化） | 额定电压：1000V；额定电流：300A， 动力线：不低于4*50mm2；地线：≥16mm2；辅助电源线：≥2.5mm2；BMS通讯线、温度采样线、电子锁控制及反馈线：0.75mm2；枪线直径：≤41mm，适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；总线长5.4米（不含枪头长度）；含空座、线束、温度检测、电子锁控制板、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件，其他要求详见技术文件。 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器1 | 额定电流：32A，额定电压：250V AC； 总线长：5米（不含枪头长度）；动力线径不小于6mm²；线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头；含空座、线束、温度检测、工业电缆金属接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；其他要求详见技术文件。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交流充电设备连接器4（有序） | 充电桩采用GB/T 18487.1—2023描述的连接方式C，额定电流：32A，额定电压：250V AC; 总线长：3.5米（不含枪头长度）； 动力线径6mm²，线缆外径：适配于M25*1.5（13-18）金属防水接头； 含空座、线束、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；应有序充电“模拟拔枪”的需要，枪线要有可控CC和PE连接电阻的接线，即断开S3开关与PE的连接，将原连接点通过接线引出，通过充电桩常闭开关控制，其他要求详见技术文件。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 电子锁带反馈信号，未锁枪的反馈状态（常开或常闭）根据项目实际需求经双方技术确认后执行；工业电缆接头（防水）是和充电设备连接器配套安装的法兰。

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十二：分布式锂电池存储装置代加工采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ30

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式锂电池存储装置代加工采购项目 | 电池管理组件 | 主控+从控，具备：电池模拟量高精度监测及上报功能，电池系统运行报警、报警本地显示及上报功能 | 套 | 19 | 合同签订后15日 | 买方验收合格签字之日起三年(电池质保5年) | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）.对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有储能项目类似业绩累计销售业绩累计不少于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 2.4 |
|  | 智能协调控制器元件 | 具备以下功能：跟踪负荷变化曲线，在线动态平衡功率输出；站内变压器需量管控； | 套 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压转接盒 | 基本要求如下：支持CAN、RS485、菊花链等通讯方式；保证电池簇电压电流稳定输出； | 套 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池包组件1 | 组件容量：冷却方式：风冷，每套4个PACK，每个PACK：1P30S，96V280AH， | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池包组件2 | 组件容量：冷却方式：液冷，每套5个PACK，每个PACK：1P48S，153.6V 280AH | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池包组件3 | 组件容量：冷却方式：液冷，每套5个PACK，每个PACK：1P48S，153.6V 314AH |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池包组件4 | 组件容量：冷却方式：液冷，每套5个PACK，每个PACK：1P52S，166.4V 314AH | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热管理单元1 | 空调风冷 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热管理单元2 | 液冷机液冷 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热管理单元3 | 液冷机液冷 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热管理单元4 | 液冷机液冷 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线传输模块 | 支持4G通讯；支持模块远程开关机和复位操作；支持休眠和唤醒功能；支持云平台远端数据监控和故障反馈； | 套 | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储能柜体1 | 风冷，含消防、计量、配电单元等 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储能柜体2 | 液冷，含消防、计量、配电单元等 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储能柜体3 | 液冷，含消防、计量、配电单元等 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储能柜体4 | 液冷，含消防、计量、配电单元等 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能能量集散模块 | 根据控制指令，对功率进行实时控制。能够实时上传本机状态和故障信息。含RS485、CAN等通信接口。 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十三：设备电能量交互传输材料采购项目

分标编号：CY0625SWWP55FZ32

| 项目名称 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备电能量交互传输材料采购项目（包一） | 设备电能量交互传输材料 | 米 | 66600 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产许可证或检测合格证(入网许可证)：提供有效生产许可证3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供有效的电线电缆型式试验报告4.3C认证证书：提供有效的CCC认证证书5.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）； 具有与招标标的物相配套的试验场所，试验场所环境及检验设备满足出厂试验要求（提供相应检验测试场所、设备照片）。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电线电缆生产销售业绩累计不少于600万元。（时间以合同签订日期为准,须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 5.4 |
| 设备电能量交互传输材料采购项目（包二） | 设备电能量交互传输材料 | 米 | 36550 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商2.生产许可证或检测合格证(入网许可证)：提供有效生产许可证3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供有效的电线电缆型式试验报告4.3C认证证书：提供有效的CCC认证证书5.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）； 具有与招标标的物相配套的试验场所，试验场所环境及检验设备满足出厂试验要求（提供相应检验测试场所、设备照片）。 | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布之日内，具有电线电缆生产销售业绩累计不少于600万元。（时间以合同签订日期为准,须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 2.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标十四：包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱项目

分标编号：CY0625SWWP50FZ32

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱项目 | 包装纸箱包装袋缠绕膜泡棉木箱 | 满足招标文件各项要求 | 平方米/千克 | 67200 | 合同签订后20日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地的条件。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 业绩要求：2022年1月1日至招标公告发布日，具有纸箱木箱包装袋缠绕膜泡棉等包装类产品累计销售业绩不少于80万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 1.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。