## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全网关、转换模块等采购项目 | 服务器 | ≥8核16线程处理器； 内存≥16G； 硬盘容量≥4TB； 含操作系统、数据库软件；含阵列卡，2U机架式 | 台 | 2 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1 日至投标截止日止，完成过线缆、交换机服务器或在线监测产品等销售业绩不少于1份，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 机柜 | 19英寸标准机柜； 2260*800*600(高*宽*深)； 配置风扇等散热设备； 材质采用冷轧钢 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | UPS电源 | 在线机架式； 额定功率3kVA/2400W； 输入电压范围110-300V； 外接电池电压96VDC； 电池外置8pcs，0~40度； 湿度20%~90%（无凝露）； 主机尺寸：482.6×450×88（W×D×H） | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | UPS电源蓄电池 | 满足断路供电≥60min； 单节电压12V； 循环寿命应≥300 次； 自放电损失电量≤2%； 电池容量≥65AH | 只 | 16 |  |  |  |  |
|  | 短信息模块 | 4G全网通MODEM； 内置工业级4G模块； 支持标准GSM协议； 具有独立硬件开门狗 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 平台接口 | 与上一级平台对接接口； 具有应用软件开发能力； 具有通信系统组网能力； 具有接口协议开发能力 | 项 | 2 |  |  |  |  |
|  | 4G路由器 | 支持4G/3G/2G网络； 标准大卡； 2个RJ45网口； 1个RS232、1个RS485串口 | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  | 485转换模块 | RS485通讯接口； 16路常开/常闭信号； 端口容量24V/1A； 地址范围1-16； 频段300bps–230400bps ； 网络协议ModbusTCP、ModbusRTU | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 网络交换机 | 三层交换机； 24个10/100/1000TX以太网端口； 4个SFP端口； 交换容量≥336Gbps； 转发率≥96Mpps | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 安全网关 | 8GE； 防火墙吞吐量≥700Mbps； 并发连接数≥100万； 每秒新建连接数≥24K； 产品尺寸≤442×420×42mm； 电源功率：60W； 外形设计：1U | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 光纤测温在线监测系统上位机软件 | 应实时显示线路上的温度分布曲线、各点温度随时间变化曲线和常规监控指标； 应能实时计算出电缆线路的动态载流量，给出电缆线路的最大允许载流量与允许时间及电缆导体温度的对应关系； 应具备实时在线监测电缆表面温度的功能，具备集温度测量、分区设置、报警设置、报警判断等功能于一体的集成操作界面； 应具备设定定温预警、报警和差温报警等功能。 应具备温度修正、自动检测光纤长度、时间设定等功能； 应具备系统自检和异常温度报警处理功能，自检出系统异常和温度异常时，可支持外部接点发出报警信号；应完整存储电缆线路运行温度、导体温度、负荷电流、热温点温度及位置等数据，具有断电不丢失数据、数据自动定期保存及数据备份的功能，具有上传数据及异常数据单独保存功能，异常情况下应能够正确建立事件标识。 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 光纤测温主机 | 测量通道4； 测温距离10km； 定位精度±0.5米； 通信端口RS485；空间分辨率 ≤2m； 温度分辨率 ≤0.5℃； 定位准确度（最大测量范围内） ≤±1m； 报警 具备温度超限报警、温升速率报警、温差报警、功能异常报警等。告警响应时间≤3s； 平均故障间隔时间(MTBF) ≥25000h； 供电电源 交流电源失电时，系统具有保存数据和自恢复功能； 测温主机寿命 大于20年。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 测温光纤 | 多模单芯； 铠装护套； 62.5/125μm； 1300nm衰减系数≤0.8dB/km； 多模光缆应符合GB/T 12537的有关规定； 测温光缆的最小弯曲半径应小于电缆线路最小弯曲半径，内置式测温光缆的中心管式结构在电缆线路最小弯曲半径情况下不应出现断裂等情况； | 米 | 16000 |  |  |  |  |
|  | 规约转换器 | 2个RJ45网口； 1路RS232通讯口； 4路RS485通讯口； 支持61850、Modbus等协议；含电源 | 套 | 2 |  |  |  |  |

# 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。