附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 | 专用资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池管理模块等组件采购项目 | 电池管理模块 | 具有扫码装置，可扫码（支持条形码或二维码）；可通过触摸屏显示及控制设备状态；放电时间间隔：1s；磁场强度：1000A/m；磁场辐射频率范围：80MHz～1000MHz。 | 套 | 300 | 接到供货通知后60日内 | 12个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1 日至投标截止日止，完成过无人机配件、充电模块、充电柜等业绩不少于1份，累计金额不低于150万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 | 备注：具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 |
|  | 充电模块 | 具有无人机电池充电及存储功能；充电仓位不少于15组，并支持同时充电；静电放电抗扰度等级：4级；试验电压：±15kV；稳定持续磁场强度：100A/m。 | 套 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 柜体组件 | 整体重量不超过150kg；尺寸（长×宽×高）不大于600mm×600mm×1400mm；具有无人机电池充电及存储功能；电池存储仓位不少于15组。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 监测模块 | 具有温湿度、烟感、视频监控及灭火装置；具有硬件急停功能；静电放电抗扰度等级：4级；试验电压：±8kV；脉冲次数：正负极性各5次。 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。