
招标公告附件

	项目名称及包号
	服务内容
	主要技术要求
	数量
	单位
	服务期
	质保期（不低于）
	专用业绩要求
	专用资格要求

	压板在线监测系统安装调试项目
	220kV变电站压板在线监测系统勘察
	根据甲方及相关标准要求，完成220kV变电站压板在线监测系统现场勘察，主要包括项目现场设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，并输出勘察记录，通过甲方及业主方验收。
	站
	1
	以甲方通知为准
	36个月
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，完成过变电站智巡系统、变电站辅控系统、变电站保护装置安装、调试业绩不少于1份。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。
	1、有效的安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证；

2、有效的资质等级证书：

（1）具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质；

（2）具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含承装、承修、承试三级及以上资质。

3、人员要求：项目经理：

（1）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书；
（2）具备二级及以上注册建造师资格（机电工程）。

4、备注：不接受联合体投标。

	
	110kV变电站压板在线监测系统勘察
	根据甲方及相关标准要求，完成110kV变电站压板在线监测系统现场勘察，主要包括项目现场设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，并输出勘察记录，通过甲方及业主方验收。
	站
	72
	以甲方通知为准
	36个月
	
	

	
	35kV变电站压板在线监测系统勘察
	根据甲方及相关标准要求，完成35kV变电站压板在线监测系统现场勘察，主要包括项目现场设备及环境等资料搜集、记录、拍照等，并输出勘察记录，通过甲方及业主方验收。
	站
	74
	以甲方通知为准
	36个月
	
	

	
	220kV变电站压板在线监测系统安装
	根据甲方及相关标准要求，完成220kV变电站管理单元、采集单元、汇集单元安装、线缆敷设（含连接）以及相关辅材安装，满足设计方案要求，通过甲方及业主方验收。
	站
	1
	以甲方通知为准
	36个月
	
	

	
	110kV变电站压板在线监测系统安装
	根据甲方及相关标准要求，完成110kV变电站管理单元、采集单元、汇集单元安装、线缆敷设（含连接）以及相关辅材安装，满足设计方案要求，通过甲方及业主方验收。
	站
	72
	以甲方通知为准
	36个月
	
	

	
	35kV变电站压板在线监测系统安装
	根据甲方及相关标准要求，完成35kV变电站管理单元、采集单元、汇集单元安装、线缆敷设（含连接）以及相关辅材安装，满足设计方案要求，通过甲方及业主方验收。
	站
	74
	以甲方通知为准
	36个月
	
	

	
	220kV变电站压板在线监测系统调试
	根据甲方及相关标准要求，完成220kV变电站管理单元、采集单元、汇集单元调试，确保压板在线监测系统正常运行，满足设计方案要求，通过甲方及业主方验收。
	站
	1
	以甲方通知为准
	36个月
	
	

	
	110kV变电站压板在线监测系统调试
	根据甲方及相关标准要求，完成110kV变电站管理单元、采集单元、汇集单元调试，确保压板在线监测系统正常运行，满足设计方案要求，通过甲方及业主方验收。
	站
	72
	以甲方通知为准
	36个月
	
	

	
	35kV变电站压板在线监测系统调试
	根据甲方及相关标准要求，完成35kV变电站管理单元、采集单元、汇集单元调试，确保压板在线监测系统正常运行，满足设计方案要求，通过甲方及业主方验收。
	站
	74
	以甲方通知为准
	36个月
	
	

	
	综合用工
	为完成项目交付，但本合同未约定相关定价的工作内容。因业主方、甲方原因产生的临时性工作，事先经甲方认可后，按综合用工结算。
	工日
	76
	以甲方通知为准
	36个月
	
	


具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。


