附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 （不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能控制单元、多合一汇集控制单元等采购项目 | 智能控制单元 | 支持DC 5V~12V供电， 具有过压、反接、过流保护功能； 支持不少于2路RS485或RS232接口； 工作温度：-20℃～+70℃ 工作湿度：0~90%RH（无凝露）； 支持4G全网通； 支持nano SIM卡； 内置加密芯片； 支持SPI接口加密。 | 个 | 500 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至投标截止日止，完成过规约转换模组或通信设备销售业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 无线采集单元 | 支持SUB-G通信； 支持不少于5路RS485接口； 工作温度：-25℃~+55℃； 工作湿度：0~90%RH（无凝露）； 支持AC220V供电； 输出12V/0.8A电源。 | 个 | 1500 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 多合一汇集控制单元 | 支持4G/5G无线通信； 托盘式Mini和Nano SIM双卡槽； 支持DC9~30V供电，具有过压、过流、反接保护； 支持SUB-G通信； 支持2路千兆网口； 支持4路RS485接口； 支持DC9~30V供电，具有过压、过流、反接保护； 支持纵向加密功能； 工作温度：-25℃~+55℃； 工作湿度：0~90%RH（无凝露）。 | 个 | 150 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 采集控制棒单元 | 支持2路独立千兆以太网口； 支持网口禁用/启用； 支持4路RS485接口； 支持GPS/BD双模定位模块，支持北斗校时； 支持TF卡存储 ； 支持多中规约数采功能； 支持TCLP单/双向认证通信； 支持AGC功率自动控制； 支持AVC自动电压控制； DC9-30V宽压供电； 具有防过压、防过流、防反接等保护功能。 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。