附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集控延伸终端、云桌面服务单元等采购项目 | 云桌面服务单元 | 机架式装置： CPU：≥2* 10核，2.4Ghz；安全可控处理器； 内存：≥512GB 硬盘：≥SSD：2*960G，SATA：≥6*8T SATA，SAS：≥2*1.8T SAS 网卡：≥8口千兆网卡，≥2口万兆网卡 RAID卡：支持RAID0，1，10，5，6和直通模式； 电源：冗余电源； 具备1套桌面云系统平台软件，系统具备VDI（Virtual Desktop Infrastructure）虚拟桌面基础架构和IDV（Intelligent Desktop Virtualization）智能桌面虚拟化架构的融合，满足电网智能调度控制系统各种应用场景下对云桌面系统应用要求； 预装国产安全操作系统、探针。 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过智巡系统或辅控系统或组部件（包括服务器或交换机或显示器或国产安全操作系统）销售业绩不少于1份，累计金额不低于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 仲裁服务单元 | CPU：≥1*8核，3.0Ghz； 内存：≥32GB 硬盘：SAS：≥2*1.8T 网卡：≥4口千兆网卡 电源：冗余电源；预装国产安全操作系统、探针。 | 套 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 集控延伸终端 | CPU：国产化芯片，≥八核，主频≥2.7GHz 内存：≥4GB 存储：≥32GB 显示：≥2个显示接口 接口：≥USB*6 网络：≥1000M RJ45*2 预安装自主可控嵌入式系统，具备云桌面用户节点授权 预装国产安全操作系统、探针。 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 显示器 | 24寸高清显示器2台+品牌键鼠套装 | 套 | 16 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 指纹仪 | 原理：3D 声波穿透成像 优点：最强活体防伪、3D 纹理、干湿脏污适应性极强 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 云桌面管理交换机 | ≥24个千兆电口，4万兆光口，冗余电源 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 云桌面业务交换机 | ≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，冗余电源 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。