## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 | 专用资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋翼无人机及自动巡检机场组件采购项目 | 旋翼无人机1 | 最大载重≥6 kg； 对角线轴距≤1100 mm； 最大水平飞行速度（海平面附近无风）≥25m/s; 电池容量≥20000mAh; 电池循环次数≥400次. | 套 | 1 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过自动机场或无人机等销售业绩不少于1份，累计金额不低于200万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 | - 备注： - 1.具备《民用无人驾驶航空器运营合格证》。 - 2.提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的检测报告。 |
|  | 旋翼无人机2 | 飞行器重量≤11000g； 尺寸≤1100*900*600mm； 载重≥5kg； 续航时间≥50min； 多线程激光雷达最大量测≥450m。 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 旋翼无人机3 | 对称电机轴距≤1070mm； 最大水平飞行速度≥23 m/s； 最大飞行时间（空载）≥59分钟； 激光雷达尺寸≤155×128×176mm； 激光雷达存储容量≥256G； 电池容量≥20254mAh。 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 自动巡检机场 | 应具备无人机存储功能，应满足1架或多架无人机存储。 机场外形尺寸展开状态：≤1800*800*500mm； 无人机尺寸（长×宽×高：mm）≤380*420*220mm； 最大飞行时间≥50min； 最大起飞重量≥1600 g； 广角影像传感器有效像素≥4800万。 | 套 | 10 |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。