## 招标公告附件

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合控制模组等采购项目 | 故障分析模块 | 雷击与非雷击故障辨识准确率≥95%； 故障区间定位可靠性≥99%； 绕反击识别准确率≥90%； 故障定位误差≤300 米； | 个 | 31 | 接到供货通知后60日内 | 36个月 | 买方指定地点地面交货 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，完成过在线监测装置或故障诊断分析装置等销售业绩不少于1份，累计金额不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 通信模组 | 能将记录数据实时、准确地以无线方式 发送到后台中心站，内存≥256M 数据记录准确率≥99%； 在通讯中断时，可自动保存测得的数据， 自动保存天数≥30 天； | 个 | 31 |  |  |  |  |
|  | 综合控制模组 | 报文缓冲能力≥1000 条； 电压传感器带宽 15～5MHz； 工频电压、电流连续记录时长≥1000ms； 行波电压、电流连续记录时长≥5000us； 连续故障相应次数≥10 次； | 个 | 31 |  |  |  |  |
|  | 供电单元 | 太阳能电池板标称功率≥2*20W； 铁锂电池标称容量≥40Ah； 储能电池持续供电能力≥30 天； | 个 | 31 |  |  |  |  |
|  | 外壳组件 | 外壳材质为不锈钢 壳体模组外形尺寸(长、宽、高)≤450mm×400mm×200mm； 防水等级≥IP66； | 个 | 31 |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。