招标公告附件

分标一：宽恒功率充电模块采购项目

分标编号：CY0626SWWK34FZ01

| 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 数量 | 供货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽恒功率充电模块采购项目（包一） | 充电模块1 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：DC200~750V；恒功率输出：包含DC300V～500V和DC500V～750V。含交流输入、直流输出等附件。 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方权威检测机构出具的40kW以上充电模块有效型式试验报告或检测报告3.备注:投标人需提供“供货前提供40kW以上充电模块的自愿性产品认证证明”承诺函4.生产厂房:(1)对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） (2)对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 2023年1月1日至招标公告发布日，具有充电模块相关产品累计销售业绩不少于2000万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 14 |
|  | 充电模块2 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：DC200~750V；恒功率输出：包含DC300V～500V和DC500V～750V。尺寸满足国网六统一要求。含交流输入、直流输出等附件。 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块3 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足国网六统一要求。含交流输入、直流输出等附件。 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块4 | 额定输出功率：30kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件。 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块5 | 额定输出功率：40kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥96.2。 | 3840 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块6 | 额定输出功率：40kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块7 | 额定输出功率：50kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：不低于600V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件。 | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块8 | 额定输出功率：60kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块9 | 额定输出功率：80kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 宽恒功率充电模块采购项目（包二） | 充电模块1 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：DC200~750V；恒功率输出：包含DC300V～500V和DC500V～750V。含交流输入、直流输出等附件。 | 7 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方权威检测机构出具的40kW以上充电模块有效型式试验报告或检测报告3.备注:投标人需提供“供货前提供40kW以上充电模块的自愿性产品认证证明”承诺函4.生产厂房:(1)对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） (2)对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 2023年1月1日至招标公告发布日，具有充电模块相关产品累计销售业绩不少于2000万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 12 |
|  | 充电模块2 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：DC200~750V；恒功率输出：包含DC300V～500V和DC500V～750V。尺寸满足国网六统一要求。含交流输入、直流输出等附件。 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块3 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足国网六统一要求。含交流输入、直流输出等附件。 | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块4 | 额定输出功率：30kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件。 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块5 | 额定输出功率：40kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥96.2。 | 3360 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块6 | 额定输出功率：40kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块7 | 额定输出功率：50kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：不低于600V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件。 | 280 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块8 | 额定输出功率：60kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块9 | 额定输出功率：80kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 宽恒功率充电模块采购项目（包三） | 充电模块1 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：DC200~750V；恒功率输出：包含DC300V～500V和DC500V～750V。含交流输入、直流输出等附件。 | 5 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方权威检测机构出具的40kW以上充电模块有效型式试验报告或检测报告3.备注:投标人需提供“供货前提供40kW以上充电模块的自愿性产品认证证明”承诺函4.生产厂房:(1)对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） (2)对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 2023年1月1日至招标公告发布日，具有充电模块相关产品累计销售业绩不少于2000万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 8.8 |
|  | 充电模块2 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：DC200~750V；恒功率输出：包含DC300V～500V和DC500V～750V。尺寸满足国网六统一要求。含交流输入、直流输出等附件。 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块3 | 额定输出功率：20kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足国网六统一要求。含交流输入、直流输出等附件。 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块4 | 额定输出功率：30kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件。 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块5 | 额定输出功率：40kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥96.2。 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块6 | 额定输出功率：40kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块7 | 额定输出功率：50kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：不低于600V～1000 V。尺寸满足最新行标要求，含交流输入、直流输出等附件。 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块8 | 额定输出功率：60kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充电模块9 | 额定输出功率：80kW；输出电压范围：200 V～1000 V；恒功率输出：300 V～1000 V。含交流输入、直流输出等附件，充电模块加权效率≥97.1。 | 50 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：智能融合控制器加密芯片采购项目

分标编号：CY0626SWWK34FZ02

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能融合控制器加密芯片采购项目 | 智能融合控制器加密芯片 | 提供安全的硬件平台和重要数据保护，满足智能开关单元与电能表、主站、终端之间的身份认证、数据传输安全需求。支持利用内置算法完成访问权限控制、通信线路保护、数据文件存储钱包操作等多种功能，从而保证数据的存储、传输、交互的安全性。 | 个 | 12000 | 接到供货通知后后15 天内 | 24个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：（1）对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） （2）.对于制造商投标，应提供生产、检验检测设备的证明材料，包括采购合同及发票等，不得借用、租用其他公司设备。 | 2023年1月1日至招标公告发布日内，具有芯片类或安全终端类相关累计销售业绩不少于100万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 0.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三：存储芯片采购项目

分标编号：CY0626SWWK34FZ03

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储芯片采购项目(包一) | 存储芯片 | 满足板卡元器件相关生产、质量标准要求，详见技术规范书 | 只 | 10750 | 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：集货商 | 2023年1月1日至招标告发布之日内，具有印制电路板组装用电子元器件类产品业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 1.6 |
| 存储芯片采购项目(包二) |  |  |  | 7096 |  |  |  | 厂商要求：集货商 | 2023年1月1日至招标告发布之日内，具有印制电路板组装用电子元器件类产品业绩不小于500万元。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。