## 采购公告附件：

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 （不低于） | 交货地点 | 专用业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光定位组件、电机驱动组件等采购项目 | 图像检测组件 | 可见光机芯：不低于30倍光学变焦，1080P分辨率； 热成像机芯：不低于分辨率640×512； 测温范围：-40~550℃（可扩展到最高2000℃）； 水平旋转速度0.003°~80°/S； 垂直旋转速度0.003°~40°/S； 测温精度：±2或2%； 具备独立音频，雨刷，补光灯； 水平360°连续旋转； 垂直-90°～90°，定位精度±0.1°； 防护等级：≥IP66。 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过巡检机器人或组部件（激光导航、电机、摄像机）销售业绩不少于1份，累计金额不低于20万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  | 激光定位组件 | 3D LiDAR 16线；测距范围20cm-180m；视角：水平360度，垂直±15度；角度分辨率0.1°-0.4°；扫描频率5-20Hz；红外905nm 9-32VDC；工作温度-30-60℃；防护等级≥IP67。 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 工控组件 | 3.5寸嵌入式单板，-40~85°C；板载四核处理器；含不低于2G内存,含工控机专用散热底座；默认BIOS禁用LAN2网口；默认使能Enabled。 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 电机驱动组件 | CANOPEN接口两轴直流无刷驱动器 Vdc14-70V Ic15A Ip30A；额定电压DC36V；额定功率250W；空载转速≥4700rpm；额定转速≥4520rpm；额定力矩≥0.6Nm；尺寸≤108*62*62mm；重量≤1.01kg；2500线码盘；温度-25℃~+40℃。 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 充电装置 | 含220V转24V电源适配器；充电电压43.8V；允许幅值偏差：-20%~+20%； 允许纹波系数：5%；充电电流≤12A； 能实时监测机器人充电状态；与站内原有机器人配套，具备自动充电功能。 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 充电室控制单元 | 能够按照机器人指令正常控制充电室自动门的开启与关闭，能够控制充电机构完成自动充电。输入电压范围:充电控制器适用于直流(DC)输入电压范围，通常在48V。较人的输入电压范围允许控制器适应不同规模的系统。最大充电电流:20A，该参数通常控制在电池安全范围内，以避免过充和电池损坏。充电方式支持浮充充电、脉冲宽度调制(PWM)充电和最大功率点追踪(MPPT)充电，每种充电方式都有不同的特点和适用范围，温度补偿:可以根据环境温度变化自动调整充电电压。 | 台 | 9 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。