招标公告附件

分标一：直流电压电能转换组件采购项目

分标编号：CY0626SWWK45FZ01

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流电压电能转换组件采购项目（包一） | 整流组件 | 额度电压48Vdc；稳压精度≤±0.3％； | 个 | 275 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商2.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有通信电源类产品销售业绩累计不少于50万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 1.5 |
|  | 监控组件 | 具备遥测、遥信、遥控功能； 支持SNMP协议 | 个 | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入输出组件 | 输入标称电压220Vdc；输出标称电压48Vdc； | 个 | 458 |  |  |  |  |  |  |
|  | 负载组件 | 内部压降≤0.2Vdc；绝缘电阻≥10MΩ | 个 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 直流电压电能转换组件采购项目（包二） | 整流组件 | 额度电压48Vdc；稳压精度≤±0.3％； | 个 | 220 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商2.生产厂房：对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有通信电源类产品销售业绩累计不少于50万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 1.2 |
|  | 监控组件 | 具备遥测、遥信、遥控功能； 支持SNMP协议 | 个 | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 输入输出组件 | 输入标称电压220Vdc；输出标称电压48Vdc； | 个 | 367 |  |  |  |  |  |  |
|  | 负载组件 | 内部压降≤0.2Vdc；绝缘电阻≥10MΩ | 个 | 880 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：高可靠电力馈线控制器采购项目

分标编号：CY0626SWWK45FZ02

| 项目名称及包号 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高可靠电力馈线控制器采购项目（包一） | 不间断电源系统配件 | 只 | 39184 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告或 3C认证证书：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告或塑壳式断路器、小型断路器提供有效的（3C）中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明证书3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有开关类产品累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 15 |
| 高可靠电力馈线控制器采购项目（包二） | 不间断电源系统配件 | 只 | 23513 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告或 3C认证证书：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告或塑壳式断路器、小型断路器提供有效的（3C）中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明证书3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有开关类产品累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 9 |
| 高可靠电力馈线控制器采购项目（包三） | 不间断电源系统配件 | 只 | 11750 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告或 3C认证证书：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告或塑壳式断路器、小型断路器提供有效的（3C）中国国家强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明证书3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有开关类产品累计销售业绩不少于500万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 4.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三：通信数据传输转换组件采购项目

分标编号：CY0626SWWK45FZ03

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信数据传输转换组件采购项目（包一~包三） | 主板1 | 交换容量≥500Gbps，转发性能≥100Mpps； 支持≥24 个千兆单模 SFP 光口、≥24 个 PoE+/PoE++ 电接口，接口驱动稳定；支持PoE/PoE+/PoE++，总 PoE 功率≥1000W，单端口功率可配置；支持双电源备份，兼容AC220V/DC220V/DC-48V 输入，过压过流保护； 端口级防雷保护，单端口防雷过电压值≥6kV； 工作温度 - 40℃~+70℃，防护等级 IP40 配套设计，MTBF≥10 万小时； | 个 | 140 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或经销商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供所投标相关产品第三方权威机构出具的型式试验报告或委托检验报告3.生产厂房：对于制造商，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有通信协议转换器类产品销售业绩累计不少于300万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 包一：6；包二：4.5；包三：1.5 |
|  | 主板2 | 交换容量≥500Gbps，转发性能≥100Mpps； 支持≥48 个 10/100/1000M 电口、≥4 个千兆单模 SFP 光口，≥48 个 PoE/PoE + 输出接口； 支持 PoE/PoE+，总 PoE 功率≥1000W，过流、短路、过温保护； 双电源备份，兼容 AC220V/DC220V/DC-48V 输入，热插拔支持； 端口级防雷保护，单端口防雷过电压值≥6kV； 工作温度 - 40℃~+70℃，防护等级 IP40 配套设计，MTBF≥10 万小时； | 个 | 630 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主板3 | 交换容量≥100Gbps，转发性能≥100Mpps； 支持≥8 个 10/100/1000M 电口、≥4 个千兆单模 SFP 光口，≥8 个 PoE/PoE + 输出接口； 支持 PoE/PoE+，总 PoE 功率≥100W，低功耗设计； 双电源备份，兼容 AC220V/DC220V/DC-48V 输入，宽压适配； 端口级防雷保护，单端口防雷过电压值≥6kV； 工作温度 - 40℃~+70℃，防护等级 IP20 配套设计，MTBF≥10 万小时； | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源模块1 | 额定输出功率≥1000W，满载工况效率≥92%，输入过压、欠压保护，输出过压、过流、短路、过热保护功能 | 个 | 1540 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源模块2 | 额定输出功率≥100W，满载工况效率≥92%，输入过压、欠压保护，输出过压、过流、短路、过热保护功能 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光模块 | GE光模块，eSFP-GE-单模,10km,LC双口，全双工自适应 | 个 | 5920 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标四：阀控式密封铅酸蓄电池采购项目

分标编号：CY0626SWWK45FZ04

| 项目名称及包号 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目（包一） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 8267 | 接到供货通知后 20日内 | 2V 系列 5 年， 12V 系列 3 年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告（12V系列，2V系列需要提供一种即可。） | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有蓄电池类产品累计销售业绩不少于900万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 13.5 |
| 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目（包二） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 6893 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告（12V系列，2V系列需要提供一种即可。） | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有蓄电池类产品累计销售业绩不少于900万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 11.3 |
| 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目（包三） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 5056 |  |  |  | 1.厂商要求：制造商2.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。）3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告（12V系列，2V系列需要提供一种即可。） | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有蓄电池类产品累计销售业绩不少于900万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 8.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标五：深度融合型高压控制器采购项目

分标编号：CY0626SWWK45FZ05

| 项目名称 | 货物名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度融合型高压控制器采购项目（包一） | 深度融合型高压控制器 | 标准化柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空灭弧,户外,空气绝缘，无隔离刀闸，电动，弹簧，深度融合型支柱式，电子式 | 台 | 285 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供所投产品的第三方权威机构出具的检验报告或型式试验报告3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有柱上断路器类产品销售业绩累计不少于400万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 6 |
| 深度融合型高压控制器采购项目（包二） | 深度融合型高压控制器 | 深度融合柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空灭弧,户外,空气绝缘，一体式隔离刀闸，电动，弹簧，深度融合型支柱式,内置电容取电，数字式 | 台 | 60 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供所投产品的第三方权威机构出具的检验报告或型式试验报告3.生产厂房：应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。招标人有权对其进行进一步的现场核实。） | 2023年1月1日至招标公告发布之日内，具有柱上断路器类产品销售业绩累计不少于400万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图）。 | 1.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

①.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

②.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

③.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩认定金额或份数以合同和对应发票二者中的最少数额为准。

④.业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。