
采购公告附件：

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求

	称重装置主控、RFID超高频读写等模组采购项目
	称重装置主控模组
	1.处理器：不低于四核 64bit ARM架构，主频不低于1.3GHz，算力不低于3TOPS NPU，支持2B以内大模型；
支持12M@30fps ISP；8M@30fps AI-ISP；支持AI Remosaic、PDAF；支持至少5个摄像头同时输入；支持4K@45fps H.264/H.265 编码和4K30解码。
2.操作系统：Debian12/Ubuntu22.04。
3.内存及硬盘：不低于2GB DDR4+64GB EMMC。
4.以太网：2路千兆以太网，1路WiFi6。
5.视频接口：2路，每一路支持4 lanes，2.5Gbps/Lane。
6.USB接口：2路USB3.0 TYPE-A接口，1路USB2.0 TYPE-A接口，1路Type-C。
7.其他接口：UART、CAN、I2C、PWM、SPI、SAI、GPIO等。
8.工作温度：-20℃~+85℃。
9.系统功能：接收并处理卫星定位数据、RFID数据；录制、拼接、存储两路高清视频；接收并处理下位机发送的称重数据，控制下位机实现置零操作；通过无线与上位机进行通信，接收并处理称重、录像、定位、RFID识别等任务，数据、文件回传。
	套
	27
	接到供货通知后10日内
	36个月
	买方指定地点
	业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日，具有称重装置或电子元器件销售业绩不少于50万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。

	
	数显吊钩称重模组
	1.最大称量：10000kg；分度值：1kg。
2.准确度等级：国家标准Ⅲ级；执行标准：GB/T11883-2017。
3.读数稳定时间≤10 秒。
4.最大安全载荷150%最大称量。
5.显示屏：5位LED数码显示（数码管）。
6.按键及状态显示：具有开/关、查询、置零等功能；具备电源、工作状态指示灯；具备充放电接口。
7.通讯接口：RS232/RS485。
8.工作环境：温度-25℃~+55℃，湿度30%~90%RH。
9.系统功能：与主控模组进行通讯，传输称重数据、电量信息；接收并执行主控模组下发的控制指令。
	套
	27
	
	
	
	

	
	RFID超高频读写模组
	1.标签协议：EPC Class 1 Gen2 (ISO 18000-6C) 。
2.RF输出：5dBm-33dBm可调，+/-1.0dBm。
3.频率特性：FCC（美国）902-928MHz、ETSI（欧洲）865.6-867.6MHz、SRRC-MII（中国）920MHz-925MHz。
4.灵敏度：-86dBm，信道隔离32dB。
5.硬件接口：15针MOLEX53261-1571连接器（含供电、通信及GPIO）；带接口板；带外接天线。
UART串口，波特率9600~921600bps，电源：5.0 VDC+/-0.25%，最大功耗：8.0W（峰值）, 1.6A@5V,33dBm。
6.识读距离：≥10米；
7.程序接口：支持API C, C#/.NET, Java。
8.工作环境：工作温度-20℃~+50℃，存储温度-40℃~+85℃。
	套
	27
	
	
	
	

	
	便携显控模组
	1.处理器：性能不低于8核CPU（1 ×2.7Ghz- 3×2.4Ghz- 4×1.8Ghz）;GPU,采用4纳米制程工艺，核心频率最高不低于1050 MHz。
2.屏幕及分辨率：尺寸不低于10英寸,分辨率不低于1920×1080。
3.存储内存：不低于4G+64G。
4.摄像头分辨率：不低于500W。
5.操作系统：Android/WINDOWS。
6.电池容量：不低于5000mAh。
7.工作温度-20~+60℃。
8.防护等级：不低于IP54防尘防水。
9.系统功能：订单导入，采购订单信息通过Excel文件导入至系统；验收称重，称重任务执行前具备RFID读取校验订单信息功能，称重任务执行中获取重量信息，定位信息及称重过程中的图片和视频；称重操作，获取吊秤电量和存储容量信息，可控制吊秤进行置零操作和清除吊秤设备缓存功能；系统配置，可配置称重超时时间，视频图片下载方式，称重误差配置。
	套
	27
	
	
	
	

	
	监控模组
	1.模组尺寸：不大于28mm×38mm×17mm。
2.供电电压：AVDD：2.9V，DVDD：1.1V；IOVDD：1.8V。
3.连接接口：SMD-40Pin-0.5间距，前插后锁。
4.摄像头分辨率：不低于1920×1080。
5.兼容系统：支持MIPI传输协议。
6.工作温度-20~+60℃。
7.镜头规格：M12。
8.像素尺寸：1.45um×1.45um。
	套
	54
	
	
	
	

	
	便携称重装置外壳模组
	1.材质：外壳主材质Q235-A，安装镜头材质使用高透亚克力/石英防爆玻璃等材质；结构塑料采用ABS/POM等工程塑料，各材质间可通过螺钉进行连接，配合应牢固可靠。
2.主体为分体式，可通过螺钉进行连接，主体支撑结构厚度≥2mm，扣件≥1.8mm，元器件连接件厚度≥1.2mm，其余尺寸按招标方要求。
3.电池仓应配置门板盖板，可通过螺钉连接，整体牢固可靠。
4.表面工艺采用喷塑，根据招标方要求丝印文字及LOGO，整体工业设计风格根据招标方要求进行制作。
5.主体喷涂金属灰PANTONE Silver 10077，工程塑料采用黑色或黑色磨砂处理；根据招标方要求进行白色LOGO丝印，装饰件根据招标方要求进行颜色喷涂。
6.结构支持移动快速部署，模块化安装维护，关键部件具有防水结构，附带安装辅料等。
7.模组应配置包装箱，并配置白色珍珠泡棉进行减震；
8.工作环境：工作温度：-20~50℃；存储温度：-20~50℃。
	套
	27
	
	
	
	

	
	定位模组
	1.定位模式：GPS+BD。
2.供电电压：3.3-5V；工作电流：不大于45mA。
3.波特率：9600(默认)、38400、115200。
4.更新速率：1Hz。
5.工作温度：-30~+85℃。
6.模块尺寸：不大于36×25×5mm。
	套
	27
	
	
	
	

	
	电源模组
	1.电池规格：不低于12V/4.5Ah。
2.充电器：带充电器。
3.材料要求：采用3C认证电芯，具备耐高温性能，不易起火爆炸，保证电池寿命及使用过程中安全。
4.循环次数：不小于2000次。
	套
	27
	
	
	
	

	
	称重装置存储模组
	1.载重：不低于30kg。
2.尺寸：长×宽×高≤800mm×700mm×900mm；可放置10吨规格的电子吊秤。
3.移动方式：配置不少于4个万向轮，需带刹车。
4.承载面需配置黑色橡胶垫。
5.材质：使用Q235-A金属圆管及扁钢进行焊接加工。
6.按招标方要求进行颜色喷涂。
	套
	27
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的响应供应商，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，响应供应商需要提供对应支持证明材料。

2.响应文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
33

