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	项目名称及包号
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期
	质保期（不低于）
	专用资格要求
	专用业绩要求

	高清采集模组安装项目
	500kV变电站高清采集模组安装（有立杆）
	按照甲方工艺标准、设计方案、安装计划及实施流程完成站点固定式智能采集模组安装，主要进站手续办理，与业主保持良好沟通并积极解答业主问题，与甲方保持良好沟通并及时反馈业主需求、项目现场安全及质量自检并及时上传至甲方进行检验，直至项目竣工验收并提供竣工资料。摄像机固定安装（包含支架）；立杆安装（包含基础开挖、地笼安装等）；各类通讯配电箱（柜）安装；各类立杆防雨箱安装；各类线缆敷设；各类管材、线槽安装；墙面地面开槽及恢复；直埋电缆沟开挖及恢复；屏柜安装，后台设备安装；摄像机及相关设备的通讯和电缆线连接、调试；包含安装所用辅助材料如膨胀螺栓、螺栓等与支吊架连接的标准件；制作设备标牌；含摄像机所需线缆敷设、接线及电源接取、线缆标牌制作等，含安装辅料如施工所需的线缆、网线、光纤、不锈钢管（槽）、热镀锌管（槽）、铝合金槽、PVC管（槽）、接地材料、特殊工艺支架等其他材料费及安装费，安装方式符合相应规范要求，含台班费；施工工艺符合电力设计标准要求，报价含相应封堵防火处理等费用，并达到业主和甲方等单位的验收标准。
	套
	124
	以甲方通知为准
	36个月
	资质要求：（1）具有有效的安全生产许可证；
（2）具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
备注:1.项目经理要求：
（1）应取得机电工程类二级及以上注册建造师资格证书。
（2）持有政府主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。提供项目经理自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。
2.项目部安全员：
（1）专职。
（2）持有政府主管部门颁发的安全管理人员安全生产考核合格证书，具有从事2年及以上同类型工程施工安全管理经历。
（3）年龄要求：60周岁以下
（4）人员属性：正式员工。（提供安全员自投标文件递交截止日前近三个月在本单位的社保缴纳证明。）
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2021年1月1日至投标截止日止，投标人具有电子与智能化工程施工业绩。注：业绩必须提供对应的合同复印件及发票查验截图。


具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。
		72

